Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

# Требования к продукции на поставку МТР

ОКПД2: 27.32.13.111 Поставка кабельно-проводниковой продукции

для нужд Воткинского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 27.32.13.111 Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Воткинского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение письма направленного Филиалом ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» №Исх-1050.ВГЭС/80-ВА/002 от 04.09.2026.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х25мм2 | м | 770 |
|  | Кабель гибкий КПГУ 5х10 мм2 | м | 105 |
|  | Кабель гибкий КПГУ 3х6мм2 | м | 115 |
|  | Провод ПВ-1 сечением 6мм2 | м | 7 |
|  | Провод ПВ-3 сечением 4мм2 в желто-зеленой изоляции | м | 13 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 135 |
|  | Оптический кабель ТОС-П-16У-7кН | м | 600 |
|  | Оптический кабель ТОС-П-24У-7кН | м | 1100 |
|  | Оптический кабель ТОС-П-8У-7кН | м | 950 |
|  | Кабель UTP-5e для уличного монтажа | м | 450 |
|  | Кабель ВВГПнг(А)-LS 2х1,5 | м | 135 |
|  | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 928,2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 27.32.13.111 Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 45 рабочих дней с даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 3 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2: 27.32.13.111 Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Воткинского филиала.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование продукции |  |  | Требования заказчика |
|  |  | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х25мм2 |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, ГОСТ 31996-2012; строительная длина не менее 770м. |
|  |  | Кабель гибкий КПГУ 5х10 мм2 |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, ГОСТ 31996-2012; строительная длина не менее 105м. |
|  |  | Кабель гибкий КПГУ 3х6мм2 |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, ГОСТ 31996-2012; строительная длина не менее 115м. |
|  |  | Провод ПВ-1 сечением 6мм2 |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, строительная длина не менее 7м. |
|  |  | Провод ПВ-3 сечением 4мм2 в желто-зеленой изоляции |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, строительная длина не менее 13м. |
|  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x16 |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, ГОСТ 31996-2012; строительная длина не менее 135м. |
|  |  | Оптический кабель ТОС-П-16У-7кН |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, строительная длина не менее 600м. |
|  |  | Оптический кабель ТОС-П-24У-7кН |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, строительная длина не менее 1100м. |
|  |  | Оптический кабель ТОС-П-8У-7кН |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, строительная длина не менее 950м. |
|  |  | Кабель UTP-5e для уличного монтажа |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, строительная длина не менее 450м. |
|  |  | Кабель ВВГПнг(А)-LS 2х1,5 |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, ГОСТ строительная длина не менее 135м. |
|  |  | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | В климатическом исполнении УХЛ, на номинальное напряжение 1 кВ; наличие в кабеле нулевой жилы и жилы заземления, строительная длина не менее 928,2м. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617766, Пермский край г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени. |  |
|  | Требования к таре и упаковке |  |  | 1. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. 2. На каждой упаковке полное наименование продукции. Маркировка тары и упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Ярлык, прикрепляемый к барабану, бухте, катушке должен содержать следующую информацию: - наименование предприятия-изготовителя - товарный знак предприятия-изготовителя - юридический адрес предприятия-изготовителя - контактный телефон, адрес электронной почты предприятия-изготовителя - номер барабана/катушки/бухты (в зависимости от типа тары) - типоразмер барабана - ТУ/ГОСТ на изделие - наименование кабельного изделия в соответствии со спецификацией - номинальное рабочее напряжение (В) - длину кабельного изделия в метрах - массу нетто в килограммах - массу брутто в килограммах - штамп ОТК предприятия-изготовителя - дату изготовления в формате ММ.ГГГГ - сведения о сертификации (отметки о наличии сертификатов ГОСТ Р, ТР ТС, ПБ) - страну изготовления. На наружной стороне щеки барабана должна быть нанесена стрелка, указывающая направление вращения барабана при его перекатывании |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты соответствия; - паспорта качества; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки. |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Общие требования |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.