Технические требования на 2027 год

«ОКПД2 62.01.29 Поставка программного обеспечения для расчётов параметров для релейной защиты»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение поставляемой продукции по форме «Коммерческое предложение», приведенной в документации о закупке	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Лицензия | Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 62.01.29 Поставка программного обеспечения для расчётов параметров для релейной защиты»

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета времени до насыщения трансформаторов тока (ПК ГРаНаТТ), бессрочная | Шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета установок (PSC 2), бессрочная | Шт. | 1 |

- Таблица 1.2

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета времени до насыщения трансформаторов тока (ПК ГРаНаТТ), бессрочная | С даты заключения Договора | Не позднее 14 рабочих дней с даты заключения Договора |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета установок (PSC 2), бессрочная | С даты заключения Договора | Не позднее 14 рабочих дней с даты заключения Договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета времени до насыщения трансформаторов тока (ПК ГРаНаТТ), бессрочная | Простая (неисключительная) лицензия |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета установок (PSC 2), бессрочная | Простая (неисключительная) лицензия |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета времени до насыщения трансформаторов тока (ПК ГРаНаТТ), бессрочная | Доставка товара осуществляется Лицензиаром за свой счет на склад Заказчика по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2. В случае, если лицензионные права представляют собой электронные экземпляры, такие экземпляры направляются Лицензиату средствами электронной связи, либо путем направления уведомления о возможности Заказчику самостоятельно скачать электронные экземпляры с Интернет-ресурса, указанного в уведомлении. |
|  | Программное обеспечение для автоматизированного расчета установок (PSC 2), бессрочная |  |

Эквивалент не предусмотрен в целях совместимости с используемым ПО

Эквивалент не предусмотрен в целях совместимости с используемым ПО