
Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.90.12. Поставка вводов высоковольтных для восполнения аварийного запаса  для  филиала «Хабаровские электрические сети».

Общие сведения
Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия


1.2.  Наименование продукции: Ввода высоковольтные
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика**

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	1.1. 
	Ввод высоковольтный для  выключателя ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132
	шт
	1


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2 Требования по срокам поставки
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ввода высоковольтные 


	       с даты подписания договора
	15.12.2026


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции Ввода высоковольтные
Наименование продукции (позиция №№ 1.1-1.2 Таблицы 1): Ввода высоковольтные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам***

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	1.1. 
	Соответствие вводов высоковольтных ГОСТ Р 55187-2012
*
	Согласие с требованием
	Предоставить копии документа о соответствии вводов высоковольтных
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Срок гарантии
	Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3. 
	Требования к сроку выпуска продукции

	3.1. 
	Продукция должна быть новой 2025 выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требование к доставке 

	4.1. 
	Место и способ поставки для вводов 110 кВ
	680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием
	Указать место и способ поставки
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1. 
	Подтверждение технических характеристик вводов высоковольтных, указанных в пунктах 4-10 Таблицы 1 Приложения 1
	Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требований п.п. 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012
	Согласие с требованием
	Предоставить протоколы периодических испытаний
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
*	* Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.


	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.


	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.


*	** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждого параметра и требований заказчика закупаемой продукции.


�	* Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.






