Приложение № 1.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Позиция 1.3. | Разъединитель линейный РЛНД-1-10 II/630 10кВ 630А УХЛ1 (ПРНЗ-10) |  |  |
| 2. |  | Технические и функциональные характеристики |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  | 630 |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  | 12,5 |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 31,5 |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  | 200 |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 30 |  |
| 11. | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |
| 12. | Масса, нетто, кг, не более |  | 36 |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |
| 14 | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  | да |  |
| 15. | Комплектация |  |  |  |
| 15.1 | Разъединитель РЛНД-1-10 II/630 |  | 8 шт. |  |
| 15.2 | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  | 8 шт. |  |
| 15.3 | Вал привода разъединителя (РА-8) |  | 8 шт. |  |
| 15.4 | Вал привода ЗН (РА-8) |  | 8 шт. |  |
| 15.5 | Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) |  | 8 шт. |  |
| 15.6 | Кронштейн крепления привода (РА – 2) |  | 8 шт. |  |
| 15.7 | Кронштейн РА4 |  | 8 шт. |  |
| 15.8 | Кронштейн РА5 |  | 24 шт. |  |
| 15.9 | Хомут Х7 |  | 24 шт. |  |
| 15.10 | Хомут Х8 |  | 8 шт. |  |
| 15.11 | Руководство по эксплуатации |  | 8 шт. |  |
| 15.12 | Паспорт |  | да |  |