Технические требования

ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4

для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Манжета 425х400-4 ГОСТ 14896-74 черт. Ау-2134053СБ | шт. | 28 |
| 2 | Манжета 240х220-3 ГОСТ 14896-74 | шт. | 10 |
| 3 | Кольцо уплотнительное 044-052046-1-2 ГОСТ 9833-73 (для установки датчиков уровня 2161520СБ) | шт. | 6 |
| 4 | Кольцо 012-015-19-2-4 МБС ГОСТ 9833-73 (для гидрораспределителей колонки ЭГРК и САЗ) | шт. | 44 |
| 5 | Игла черт.2103252 для золотника программного закрытия DN100 | шт. | 1 |
| 6 | Букса черт.2103253 для золотника программного закрытия DN100 | шт. | 1 |
| 7 | Игла черт.2109392 (для клапана DN100 с соленоидным приводом) | шт. | 1 |
| 8 | Букса черт.2109390 (для клапана DN100 с соленоидным приводом) | шт. | 1 |
| 9 | Сухарь черт.2161329 | шт. | 10 |
| 10 | Гайка черт.2161334 (М90х4-6Н) | шт. | 10 |
| 11 | Опора черт.2161335 (М90х4-6Н) | шт. | 10 |
| 12 | Воротник верхний черт.2135224 | шт. | 1 |
| 13 | Воротник нижний черт.2135229 | шт. | 2 |
| 14 | Шнур №2 черт.2043879 | п.м. | 37 |
| 15 | Планка опорная черт.2163714 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | шт. | 8 |
| 16 | Планка упорная черт.2163716 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | шт. | 8 |
| 17 | Болт опорный черт.2161330 | шт. | 10 |
| 18 | Втулка средняя черт.2134195СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | шт. | 2 |
| 19 | Кольцо черт.2135215 из 4х частей (пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ7338-90) | шт. | 1 |
| 20 | Пружина золотника программного закрытия черт.2103247 | шт. | 1 |
| 21 | Кольцо уплотнительное 10.5201.062 (для установки датчиков уровня 2161520СБ) | шт. | 6 |
| 22 | Букса черт.51.2159638 (клапан перепускной) | шт. | 3 |
| 23 | Игла черт.51.2159637 (клапан перепускной) | шт. | 3 |
| 24 | Втулка черт.2128808 с припуском | шт. | 1 |
| 25 | Втулка черт.2128809 d188мм с припуском | шт. | 1 |
| 26 | Манжета черт.8БС.373.000 | шт. | 24 |
| 27 | Втулка верхняя черт.2134197СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | шт. | 2 |
| 28 | Шайба стопорная-21 черт.8БС.951.017 | шт. | 20 |
| 29 | Манжета черт.8БС.373.047-2 | шт. | 1 |
| 30 | Манжета черт.8БС.373.094 | шт. | 1 |
| 31 | Манжета черт.8БС.373.106 (уплотнение ванны ПП) | шт. | 3 |
| 32 | Манжета черт.8БС.373.106-01 (уплотнение ванны ПП) | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | не позднее 16.01.2027 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Манжета 425х400-4 ГОСТ 14896-74 черт. Ау-2134053СБ |  | Артикул 2134053 | Требования к продукции - в соответствии с требованиями стандартов и проектной/рабочей документации завода- изготовителя (ЛМЗ, СТЗ) |  |
|  | Манжета 240х220-3 ГОСТ 14896-74 |  | Артикул 240х220-3 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 044-052046-1-2 ГОСТ 9833-73 (для установки датчиков уровня 2161520СБ) |  | Артикул 044-052046-1-2 |  |  |
|  | Кольцо 012-015-19-2-4 МБС ГОСТ 9833-73 (для гидрораспределителей колонки ЭГРК и САЗ) |  | Артикул 012-015-19-2-4 |  |  |
|  | Игла черт.2103252 для золотника программного закрытия DN100 |  | Артикул 2103252 |  |  |
|  | Букса черт.2103253 для золотника программного закрытия DN100 |  | Артикул 2103253 |  |  |
|  | Игла черт.2109392 (для клапана DN100 с соленоидным приводом) |  | Артикул 2109392 |  |  |
|  | Букса черт.2109390 (для клапана DN100 с соленоидным приводом) |  | Артикул 2109390 |  |  |
|  | Сухарь черт.2161329 |  | Артикул 2161329 |  |  |
|  | Гайка черт.2161334 (М90х4-6Н) |  | Артикул 2161334 |  |  |
|  | Опора черт.2161335 (М90х4-6Н) |  | Артикул 2161335 |  |  |
|  | Воротник верхний черт.2135224 |  | Артикул 2135224 |  |  |
|  | Воротник нижний черт.2135229 |  | Артикул 2135229 |  |  |
|  | Шнур №2 черт.2043879 |  | Артикул 2043879 |  |  |
|  | Планка опорная черт.2163714 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) |  | Артикул 2163714 |  |  |
|  | Планка упорная черт.2163716 (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) |  | Артикул 2163716 |  |  |
|  | Болт опорный черт.2161330 |  | Артикул 2161330 |  |  |
|  | Втулка средняя черт.2134195СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) |  | Артикул 2134195СБ |  |  |
|  | Кольцо черт.2135215 из 4х частей (пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ7338-90) |  | Артикул 2135215 |  |  |
|  | Пружина черт.2103247 (золотник программного закрытия) |  | Артикул 2103247 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 10.5201.062 (установка датчиков уровня 2161520СБ) |  | Артикул 10.5201.062 |  |  |
|  | Букса черт.51.2159638 (клапан перепускной) |  | Артикул 51.2159638 |  |  |
|  | Игла черт.51.2159637 (клапан перепускной) |  | Артикул 51.2159637 |  |  |
|  | Втулка черт.2128808 с припуском |  | Артикул 2128808 |  |  |
|  | Втулка черт.2128809 d188мм с припуском |  | Артикул 2128809 |  |  |
|  | Манжета черт.8БС.373.000 |  | Артикул 8БС.373.000 |  |  |
|  | Втулка верхняя черт.2134197СБ СЭК (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) |  | Артикул 2134197СБ |  |  |
|  | Шайба стопорная-21 черт.8БС.951.017 |  | Артикул 8БС.951.017 |  |  |
|  | Манжета черт.8БС.373.047-2 |  | Артикул 8БС.373.047-2 |  |  |
|  | Манжета черт.8БС.373.094 |  | Артикул 8БС.373.094 |  |  |
|  | Манжета черт.8БС.373.106 (уплотнение ванны ПП) |  | Артикул 8БС.373.106 |  |  |
|  | Манжета черт.8БС.373.106-01 (уплотнение ванны ПП) |  | Артикул 8БС.373.106-01 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | - Место поставки | - 429965, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34, Чебоксарская ГЭС |  |  | - -//- |
|  | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  | - -//- |
|  | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  | - -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | - -//- |
|  | Гарантийный срок не менее 60 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  | - -//- |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | - -//- |
|  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно-транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  | - -//- |
|  | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | - -//- |
|  | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |  | - -//- |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  | - -//- |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.