


Технические требования 

 ОКПД2 28.22.16.110 Оказание услуг по оценке состояния и возможности применения ранее закупленного лифтового оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	СПК
	Служебно-производственный корпус


1.2. Наименование Услуг
 ОКПД2 28.22.16.110 Оказание услуг по оценке состояния и возможности применения ранее закупленного лифтового оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2.
    1.3. Цель оказания Услуг
Целью оценки состояния лифтового оборудования Загорской ГАЭС-2 является определение текущего состояния и пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации оборудования.
По завершению оценки состояния лифтового оборудования Загорской ГАЭС-2 Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации оборудования, включающий в себя оценку состояния обследуемого оборудования, акты визуального обследования, фотоматериал, рекомендации представителей заводов-изготовителей по восстановлению оборудования в заводских условиях, в условиях монтажной площадки Загорской ГАЭС-2, перечень оборудования, узлов и деталей закупка которого необходима для дальнейшего монтажа, надежной и безопасной эксплуатации лифтового оборудования в рамках реализации проектных решений по достройке Загорской ГАЭС-2.
1.4. Существующее положение
Лифтовое оборудование было поставлено в апреле и октябра 2012 года и хранится на складе АО «Загорская ГАЭС-2».
Лифтовое оборудование предназначено для обслуживания основных сооружений Загорской ГАЭС-2 – здание служебно-производственного корпуса (СПК), здание ГАЭС и здание Водоприемника.
Здание СПК – здание производственного назначения для административного и административно-технического персонала. Лифт предназначен для перевозки рабочего персонала (пассажирский лифт). В здании предусматривается два лифта двухстороннего входа/выхода (проходной), с применением группового управления лифтами. Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ один лифт должен служить для транспортирования пожарных подразделений. 
Здание ГАЭС – здание производственного назначения. Лифт предназначен для перевозки мелких грузов и рабочего персонала (грузопассажирский лифт). Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008№ 123-ФЗ лифт должен служить для транспортирования пожарных подразделений. В здании предусматривается один лифт.
Водоприемник - здание производственного назначения. Лифт предназначен для перевозки мелких грузов и рабочего персонала (грузопассажирский лифт). Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ лифт должен служить для транспортирования пожарных подразделений. В здании предусматривается один лифт.
   1.4.1.	Перечень оборудования Заказчика.
Общий перечень оборудования указан в Таблице №1 «Перечень оборудования Заказчика».
Перечень оборудования Заказчика
Таблица 1
	Поз. №
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Лифт GEN2 Premier, модель GA13823D-900
(для СПК-1)
	К-т
	1

	2
	Лифт GEN2 Premier, модель GA13823D-900
(для СПК-2)
	К-т
	1

	3
	Лифт GEN2 Premier, модель GA13823D-900
(здание ГАЭС)
	К-т
	1

	4
	Лифт GEN2 Premier, модель GA13823D-900
(здание Водоприемника)
	К-т
	1


[bookmark: _Hlk49857604]1.5. Информация, предоставляемая Заказчиком
[bookmark: _Ref361320734]Заказчик предоставит Исполнителю имеющуюся в наличии проектную/техническую или иную документацию и информацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств по Договору. Указанная документация и информация предоставляются Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя по Акту сдачи-приемки технической и иной документации по форме Приложения № 2 к Техническим требованиям.
1.6. Иные требования и сведения общего характера.
При оказании Услуг должны выполняться все требования правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Исполнитель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства при оказании Услуг на территории Заказчика.
Необходимые разрешения и документы для оказания Услуг должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно до начала оказания Услуг. Для разрешения допуска на предприятие и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут задействованы в оказании Услуг с указанием Ф.И.О., занимаемой должности или квалификации.
2. Требования к Услугам
2.1. Применение законодательства о национальном режиме
Национальный режим предоставляется.
2.2. Требования к объемам и срокам оказания Услуг
2.2.1. Требования к перечню и объему Услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых Услуг
	№
п/п
	Наименование Услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.22.16.110 Оказание услуг по оценке состояния и возможности применения ранее закупленного лифтового оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2.
	Условная единица
	1


2.2.2. Требования к срокам оказания Услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 28.22.16.110 Оказание услуг по оценке состояния и возможности применения ранее закупленного лифтового оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2.
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 2-х месяцев с даты, следующей за датой начала  оказания Услуг по договору





3. Требования к качеству Услуг 

Наименование Услуг: ОКПД2 28.22.16.110 Оказание услуг по оценке состояния и возможности применения ранее закупленного лифтового оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2.
Таблица 4. Требования к качеству Услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	‍
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании Услуг по оценке состояния лифтового оборудования Загорской ГАЭС-2, Исполнителем должны быть выполнены требования:
- Правила устройства электроустановок.
- ГОСТ 12.1.018-93	Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
- ГОСТ 2.601-2006	Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.
- НПБ 250-97	Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ.
- Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденные Постановлением Правительства от 20.10.2023 №1744
- ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003)
Национальный стандарт российской федерации лифты пассажирские лифты для пожарных.
- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Национальный стандарт российской федерации лифты общие требования безопасности к устройству и установке.
ГОСТ Р 53781-2010	Национальный стандарт российской федерации лифты правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. правила отбора образцов.
ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
- Национальный стандарт российской федерации лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры методология анализа и снижения риска.
· ГОСТ 28911-2021 (ИСО 3166) 004-97
· - Национальный стандарт российской федерации лифты устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
а также требования Заказчика, относящиеся к оборудованию.
Исполнитель должен руководствоваться национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами:
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ (ред. от 04.11.2022).
· СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
· СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
· ПУЭ Правила устройства электрических установок (седьмое издание).
· РД 153-34.0-03.301-00	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
· - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования способам оказания Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к оказанию Услуг
	При оказании Услуг Исполнитель должен выполнить следующие операции:
1. Выезд специалистов Исполнителя на объекты Заказчика для визуального осмотра и обследования лифтового оборудования, с фотофиксацией оборудования и его узлов.
2. По результатам обследования, формирование Исполнителем технического отчета о пригодности лифтового оборудования к монтажу, предоставление рекомендаций по модернизации лифтового оборудования для корректной работы систем.
3. Подготовка технического отчета о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации лифтового оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия
	Допуск персонала Исполнителя для оказания Услуг осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Перед началом оказания Услуг Исполнитель проходит инструктаж.
Необходимые разрешения и документы для оказания Услуг должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут оказывать Услуги с указанием Ф.И.О., занимаемой должности.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании Услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Оборудование и материалы
	Исполнитель должен оказать Услуги по оценке лифтового оборудования  Загорской ГАЭС-2, с применением собственных материалов, грузоподъёмных механизмов и транспортных средств, в соответствии с настоящим Заданием на оказание Услуг, требованиями завода-изготовителя, входящими в состав инструкций, технической и нормативной документации.
Все необходимое оборудование и материалы для оказания услуг приобретаются и доставляются на место оказания Услуг Исполнителем своими силами и средствами.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Исполнителя
	Оказание Услуг силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг.
До начала оказания Услуг в рамках исполнения Договора, Исполнитель представляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала (разряд, группа по электробезопасности).
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания Услуг
	Услуга считается выполненной после подписания Заказчиком и Исполнителем Акта об оказании Услуг по форме Приложения №1 с приложением к нему технического отчета о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации лифтового оборудования.
Результатом оказания Услуг является оформленный по результатам оценки состояния лифтового оборудования технический отчет о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации лифтового оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования информационной безопасности
	Информационная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с Федеральными законами № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных».
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Требования информационной безопасности результата оказанных Услуг
	Любая информация, полученная Исполнителем в ходе ознакомления с объемом оказываемых Услуг, к которой относится и вся информация о производственных активах Заказчика, содержание которых Исполнитель получит или может получить в ходе оказания Услуг, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
Исполнителю запрещается:
- Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, планы расположения, технические характеристики оборудования;
- Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
- Передавать третьим лицам любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы передаваемые Заказчику
	По результатам выполненной оценки состояния лифтового оборудования Исполнитель передает Заказчику технический отчет о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации лифтового оборудования.
Отчетные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде (формат PDF запись на CD-диск).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах настоящего Задания на оказание Услуг)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	При оказании Услуг соблюдение норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги оказываются в соответствии национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами, нормативно-правовыми актами и документацией завода изготовителя оборудования, организация оказания Услуг должна соответствовать требованиям:
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н;
- Правила по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к Исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение Договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию Услуг
	В случае привлечения к оказанию Услуг соисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования Договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими Услуг.
	Согласие с требованием
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4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
        4.1.	В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме Приложения №3 к настоящим Техническим требованиям

5. Приложения

Приложение №1 Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (форма);
Приложение №2 Акт сдачи-приемки технической и иной документации; 
Приложение №3 Форма ценового коммерческого предложения.





Приложение №1
к техническим требованиям  


ФОРМА

Акт сдачи-приёмки оказанных услуг №___ от «____» ________ 20__г.

к Договору №_____ от _________
Заказчик: _______________________________________________________

Исполнитель: _______________________________________________________

	№
	Наименование услуг
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Итого: ______________________________________________________________
Сумма НДС: _________________________________________________________
Всего оказано услуг: __________________________________________________
Всего оказано услуг на сумму: ___________________________________________
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.


	От Заказчика:
 _________________
            м.п.
	От Исполнителя:
_________________
м.п.

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	


_______________ / _____________ /
м.п.
	


_______________ / _____________ /
м.п.
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Приложение №2
к техническим требованиям
ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт
сдачи-приемки технической и иной документации

пгт. Богородское                                                                                 «_____» _________20__г.

______________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________,
и АО «Загорская ГАЭС-2», именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Исполнителю, а Исполнитель принял следующую техническую и иную документацию для оказания Услуг по Договору возмездного оказания услуг №______ от _____________:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Исполнителю в установленный Договором срок.


	Заказчик:
	Исполнитель:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________
























Приложение №3
к техническим требованиям

ФОРМА ЦЕНОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Стоимость ед.  изм. руб.
	Общая стоимость, руб.

	

	1
	ОКПД2 28.22.16.110 Оказание услуг по оценке состояния и возможности применения ранее закупленного лифтового оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2.
	Условная единица
	1
	
	

	2
	Итого стоимость по договору
	
	
	
	

	3
	НДС 22%
	
	
	
	

	4
	Итого стоимость по договору с учетом НДС:
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