Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2: 62.01.11 Доработка системы мониторинга доступности ИТ инфраструктуры и ИС ПАО «РусГидро» в части внедрения проектных решений»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	7

2. Требования к продукции	8

2.1. Требования к объемам и срокам	8

2.1.1. Требования к видам и объемам  работ,	8

2.1.2. Требования к срокам  выполнения работ	8

2.2. Требования к качеству работ	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5. Приложения	20

Приложение № 1	21

Приложение № 2	47

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| SLA | Service Level Agreement, соглашение об уровне предоставления услуги |
| БД | База данных |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТТ | Технические требования |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |

Наименование закупаемой продукции

Доработка системы мониторинга доступности ИТ-инфраструктуры и ИС ПАО «РусГидро» в части внедрения проектных решений:

- ОКПД-2: 62.01.11.000.

- ОКВЭД-2: 62.02.1.

Цель выполнения работ

Реализация проектного решения по модернизации системы мониторинга доступности ИТ-инфраструктуры и ИС в части внедрения проектных решений по импортозамещению в соответствии с пунктом 3.8 приложения 5.2 «План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО РусГидро и его подконтрольных организаций» Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденной Протоколом заседания совета директоров от 31.05.2024 №374.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- развернуть решение с использованием временных лицензий программного обеспечения;

- выполнить пуско-наладочные работы;

- разработать эксплуатационную документацию;

- подготовить технические требования и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое с использованием временных лицензий программного обеспечения

- провести испытаний (предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания).

Существующее положение

На текущий момент на объектах ПАО «РусГидро» функционирует унифицированная система мониторинга ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов ПАО «РусГидро», выполненная в рамках договора от 25 июня 2018 г. № 20/07-201806/19 ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз». Система реализована с использованием ПО Zabbix, которое не входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Перечень объектов Заказчика, на которые относятся затраты по данному проекту, отражен в Таблица 1.

Таблица 1 – Перечень объектов Заказчика по бухгалтерскому учету

| № № | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система мониторинга | 117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 | Унифицированная система мониторинга ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры АСТУ, инфраструктуры ИБ, инв. № 10104010000000810000 |

Перечень объектов Заказчика, где размещены оборудование, системы, ПАК и ПО, требующие мониторинга, входящие в контур работ, отражен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень объектов Заказчика, где размещены оборудование, системы, ПАК и программное обеспечение, требующие мониторинга

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | ЦОД М9 | 117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 9 | ИТ-инфраструктура, ИТ-сервисы |
|  | Виртуальный ЦОД РТК, DataLine | 111020, Российская Федерация, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр. 10 | ИТ-сервисы |
|  | Облако РГИТС | 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 | ИТ-инфраструктура, ИТ-сервисы |
|  | Виртуальный ЦОД РТК, К1 | 109316, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остаповский проезд д. 22 стр. 13 | ИТ-сервисы |
|  | Виртуальный ЦОД Yandex | Российская Федерация, г. Москва, геораспределенная инфраструктура Яндекс | ИТ-инфраструктура, ИТ-сервисы |
|  | Штаб-квартира ПАО «РусГидро» | 660017, Красноярский край, город Красноярск, Петерсона, д. 2А, пом.1 | ИТ-сервисы |
|  | Виртуальный ЦОД ВК | Российская Федерация, г. Москва, геораспределенная инфраструктура ВК | ИТ-инфраструктура, ИТ-сервисы |
|  | М10 | 127018, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.26 | ИТ-сервисы |
|  | Офис | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 | ИТ-инфраструктура, ИТ-сервисы |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | 676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | 617760, Российская Федерация, Пермский край г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. 1/2 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | 368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» | 676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | 614030, Российская Федерация, г. Пермь | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | 357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» | 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» | 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» | 429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» | 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» | 369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район п. Правокубанский | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | 360024, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-25, а/я 21 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
| ‍ | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
| ‍ | ПАО «РЭСК» | 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |
| ‍ | ПАО «ДЭК» | 690091 г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 | ИТ-инфраструктура и ИТ-сервисы корпоративного и технологического сегментов |

В охват модернизируемой Системы мониторинга должны быть включены в части ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов:

инфраструктурные объекты всех типов, контролируемые на данный момент имеющимися средствами мониторинга или планируемые к постановке на мониторинг, в том числе: серверы, сетевое оборудование, каналы связи, системы хранения данных, инженерное оборудование, системы жизнеобеспечения и др.;

информационные системы и ИТ-сервисы, контролируемые на данный момент имеющимися средствами мониторинга или планируемые к постановке на мониторинг;

каналы связи.

Перечень инфраструктурных объектов и информационных систем, которые должны быть поставлены на мониторинг в рамках проекта определяются Техническим заданием, разработанным в рамках проекта «Разработка проектного решения по модернизации системы мониторинга доступности ИТ инфраструктуры и ИС».

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При реализации проектных решений учитывать, что вывод существующего оборудования с потерей функциональных возможностей систем и узлов из работы не предусматривается.

В рамках реализации проектных решений руководствоваться структурным пошаговым планом перехода с текущей системы мониторинга на реализуемую систему мониторинга.

Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем осуществляется посредством корпоративных средств связи Заказчика и Исполнителя.

Для выполнения работ Заказчик обеспечивает допуск персонала Исполнителя на объекты в контуре работ, а также рабочее место для персонала Исполнителя с возможностью подключения к КСПД ПАО «РусГидро» на период проведения работ.

Заказчик предоставляет временные лицензии для разворачивания системы.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам

Требования к видам и объемам работ

Таблица 1 – Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доработка системы мониторинга доступности ИТ инфраструктуры и ИС ПАО «РусГидро» в части внедрения проектных решений: | Условная единица | 1 |
| - 1.1. | Пуско-наладочные работы | Условная единица | 1 |
| - 1.2. | Разработка эксплуатационной документации - Подготовить технические требования и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое с использованием временных лицензий программного обеспечения | Условная единица | 1 |
| - 1.3 | Проведение испытаний (предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) | Комплект документов | 1 |

Требования к срокам  выполнения работ

Таблица 4 – Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доработка системы мониторинга доступности ИТ инфраструктуры и ИС ПАО «РусГидро» в части внедрения проектных решений: | Х | X+10 мес. |
| - 1.1. | Пуско-наладочные работы |  |  |
| - 1.2. | Разработка эксплуатационной документации - Подготовить технические требования и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое с использованием временных лицензий программного обеспечения |  |  |
| - 1.3 | Проведение испытаний (предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) |  |  |

Таблица 3 – Требования по срокам поставки МТР

Требования к качеству работ

Требования к качеству работ представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Требования к качеству продукции

| №п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Разработка рабочей документации на модернизацию системы мониторинга ИТ инфраструктуры и информационных систем ПАО «РусГидро» должна осуществляться в соответствии с требованиями следующих документов: - Техническая политика[1] ПАО «РусГидро» в действующей редакции; - Стратегия[2] цифровой трансформации Группы РусГидро в действующей редакции; - Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро в действующей редакции - Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы (ГОСТ 34) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ (при необходимости) по обследованию осуществляется в соответствии с требованиями: - Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300) (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика; - Положение о пропускном и внутреобъектовом режимах соответствующих организаций, указанных в таблице 1. настоящих технических требований. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению используемому для выполнения работ | Для выполнения работ Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения принадлежащего работникам Подрядчика. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ: - должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ; - должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях проектирования и внедрения, соответствующих предмету работ по данному проекту. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Требования к лицензированию, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Требования к лицензированию | Работы проводятся с использованием временных лицензий. Должны быть подготовлены технические требования и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое с использованием временных лицензий программного обеспечения | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования по организации гарантийной технической поддержки | Гарантийная техническая поддержка Системы осуществляется с момента ввода Системы в опытную эксплуатацию и выполняется до истечения 12 месячного срока после подписания Акта о готовности к приемке Системы в постоянную эксплуатацию. Гарантийная техническая поддержка должна предоставляться в соответствии со следующими параметрами: Срок предоставления гарантийной поддержки: 12 месяцев; График функционирования службы поддержки: 8*5*365 в рабочие дни по московскому времени; Наличие поддержки от производителя Системы; Русскоговорящие специалисты поддержки (при телефонном контакте); Должно быть обеспечено принятие запросов через Web-интерфейс, e-mail и телефон с фиксированными регламентами обработки обращений. Гарантийная техническая поддержка включает в себя исправление ошибок и отклонений от проектной документации, выявленных Заказчиком. В рамках предоставления гарантийной технической поддержки, Исполнитель должен предоставлять следующий набор услуг: - выдача рекомендаций по восстановлению работоспособности Системы и устранению инцидентов и проблем в Системе; - установка обновлений и исправлений версий прикладного программного обеспечения; - устранение выявленных ошибок в прикладном программном обеспечении в фиксированные сроки; анализ причин инцидентов и проблем в Системе с предоставлением отчета | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  |  |  |  |
|  | Прочие требования к МТР |  |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению | Все технические и программные средства, должны быть отечественного производства, в т.ч. должно быть исключено применение средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними, а также использование сервисов (работ, услуг) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организациями. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |  |
|  | Требования к результату выполнения работ | В результате выполнения работ Подрядчиком должно быть обеспечено внедрение проектных решений в части разработка проектной документации на модернизацию системы мониторинга ИТ инфраструктуры и информационных систем ПАО «РусГидро» в соответствии с техническим проектом , - развернута система мониторинга на базе отечественного ПО - в системе поставлены на мониторинг все перечисленные в техническом проекте системы, услуги, оборудование - развернута и настроена ресурсно-сервисная модель следующих систем и услуг: - ИС "PTAF" - ИС "MaxPatrol SIEM" - Услуга "СЕК" - Услуга "КСПД-Красноярский офис" - ИС "ЕИП" (прод) - ИС "ЕСУ НСИ" (прод) - Услуга "СВ (VMware vSphere)" - ЦОД (М9) - СХД - Услуга "СОК (Поддержка систем сетевых коммуникаций)" в т.ч. - Пуско-наладочные работы; - Разработка эксплуатационной документации; - Подготовка технических требований и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое с использованием временных лицензий программного обеспечения - Проведение испытаний (в т.ч. предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке результатов работ | Разработанные Подрядчиком комплекты эксплуатационной документации должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены. Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с техническим проектом . Проведение всех видов испытаний (в т.ч. предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть выполнено в соответствии с разработанной и согласованной с Заказчиком программой и методикой испытаний. Должны быть оформлены следующие документы: - Акт об окончании пусконаладочных работ; - Протокол комплексных испытаний; - Акт приемки в опытную эксплуатацию; - Журнал опытной эксплуатации; - Акт о завершении опытной эксплуатации; - Протокол приемочных испытаний; - Акт о приемке в постоянную эксплуатацию | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | Документация в составе технического проекта должна быть разработана в соответствии со следующими стандартами: - ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Электронный вид предоставляемых документов должен соответствовать форматам PDF (для сканированных или не редактируемых копий документов), ODT (для оригинальных редактируемых текстов документов), формат представления редактируемых копий графических схем согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть передан Заказчику следующий комплект документов: Документация на оборудование и программное обеспечение, сертификаты на гарантийную техническую поддержку. Эксплуатационная документация, в составе: - ведомость эксплуатационной документации; - регламент по эксплуатации и мониторингу; - руководство администратора; - иная документация, предусмотренная техническим проектом и необходимая для обеспечения надлежащей эксплуатации оборудования и программного обеспечения. Технические требования и спецификации поставки постоянных лицензий на развернутое временное решение Документация по результатам испытаний, в составе: - Протокол предварительных испытаний; - Акт ввода в опытную эксплуатацию; - Журнал опытной эксплуатации; - Акт завершения опытной эксплуатации; - Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний. Вся документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе (в виде не редактируемых (PDF) и в виде редактируемых (ODT) копий документов). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В соответствии с требованиями п. 1.1.1. и п. 3.3.1. настоящей таблицы. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации документации (разработанной в рамках работ) в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания Акта о приемке выполненных работ. На время гарантийного срока Подрядчик обязуется: - выполнять работы в соответствии с гарантийными обязательствами; - устранять выявленные недостатки, допущенные по вине Подрядчика. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
|  | Требования к наличию лицензий на выполнение отдельных видов работ | В период выполнения работ Подрядчик должен обладать действующей лицензией на выполнение соответствующих работ и услуг согласно п. 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 №79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»). |  | Заверенные копии лицензий |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня (в т.ч. соответствие требованиям п. 1.5.1. и п. 6.1 таблицы), а также готовность и возможность выполнения ими работ. Подрядчик должен гарантировать выполнение субподрядными организациями положений настоящих технических затребований. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |  |  |
|  | Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ | В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 4 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. несанкционированный доступ, ознакомление, изменение, распространение и/или разглашение) связанных с любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения настоящих работ. | Согласие с требованием |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82).

Приложение № 3. Спецификация поставляемых оборудования, программного обеспечения, сертификатов на техническую поддержку.

Приложение №1 к техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее – ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.1.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- Также при составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ 2022 согласно актуальным изменениям. Сметная стоимость при реконструкции и техническом перевооружения определяется ресурсно-индексным методом, с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

- При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются:

- индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

- индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

- индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

- индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

- Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год). Для расчета индекса фактической инфляции принимаются индексы, опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности. Пример расчета индекса фактической инфляции приведен в Приложении № 3 к настоящим Требованиям.

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании конъюнктурного анализа, составленного на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений.

Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определенным в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

11.1. по доставке материальных ресурсов:

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- на основании конъюнктурного анализа, составленного на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений.

11.2. по доставке оборудования:

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом на основании конъюктурного анализа, составленного  на основании  Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений  и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда и коэффициенты, учитывающие повышенный размер оплаты труда, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициентов руководствоваться положениями приказа 421/пр в редакции приказа 55/пр от 30.01.2024.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации и включаются в ССР.

- В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.

- Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

- Стоимость дополнительных затрат по поставке и изготовлению оборудования, в том числе: доводку (доработку и укрупнительную сборку) включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой по отдельно выполненному расчету (Приложение № 2 к Приложению № 2.1 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

25.1. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

25.2. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

- суточные – 945 руб./сутки;

- проживание – 750 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг)

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений

При учете командировочных расходов необходимо прикладывать документы, обосновывающие стоимость проезда (например, screenshot с сайтов авиа-, ж/д – компаний).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при ресурсно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- в сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложениям 1.1.-1.5.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям 1.3 и 1.4 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы.

- ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 8 знаков после запятой.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №1.1

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ |  |  |  | монтажных работ |  |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.3

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№1.5

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________202_ г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________202_ г |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |

Приложение № 2

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф-монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ___________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ __________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % ___________________________________________________ Итого _________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)___________________________________________ Всего (руб.) _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 2.1

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения №2 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2 к Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется на основании конъюнктурного анализа, составленного на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжи-тельность командировки, сутки | Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель проектной организации _____________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта ______________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ______________________ отдела _________________________________________________

(наименование)                                                                        [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ___________________________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №3

к Требования к оформлению и

составлению сметной документации

по ценообразованию на Работы

Пример расчета единого индекса-дефлятора к  договору

В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024г, окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).

Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16)

Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г №_____ «__________________»):

на 2024г. - 114,6%,

на 2025г. – 107,0%:

Ежемесячный индекс-инфляции:

И инф мес 2024= 121.146 = 1,0114 ,

И инф мес 2025= 121.07 = 1,0057,

Индекс-инфляции на период исполнения договора

И инфл пер 2024=(1,01143-12)+1= 1,0173

И инфл пер 2025=1,01143(1,0057+1,072)= 1,0738

Итого индекс-инфляции на 2024-2025гг. 0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597

Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается индивидуально для каждого этапа.

Пример расчета индекса фактической инфляции

В соответствии с условиями Договора начало строительства – декабрь 2023г, окончание май 2024 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет–6 месяцев. Уровень цен – 3 квартал 2022 г. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм 1-7).

Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.

- Приложение № 1

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и

составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Метод анализа ТКП

при формировании цен на материальные ресурсы и оборудование

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. Образец заполнения формы приведен ниже:

- Приложение № 2

Регламент процесса

«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300)

Х – дата заключения договора

[1] Техническая политика https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/.

[2] Цифровая трансформация https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/.

Политика в отношении обработки персональных данных https://storage.yandexcloud.net/ storage.rushydro.ru/ iblock/09e/ 09e14870ed30cae9e97fb98a12576b01/ Politika%20v%20otnoshenii %20obrabotki%20personalnykh %20dannykh.pdf

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (https://reestr.digital.gov.ru/).

Сайт ПАО «РусГидро» https://rushydro.ru/

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.

П.1. таблицы 3.