- Техническое задание

- Установка пароконвектомата в пищеблоке ГАУ «СРЦН Ачитского района»

- Общие сведения.

Заказчик: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района».

Место выполнения работ: 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Строителей, 5.

Срок выполнения работ: с момента подписания договора и не позднее 31 декабря 2026 года.

              - 2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

| - № п/п | - Наименование |  |  | - Ед. изм | - Кол-во | - Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1. Установка пароконвектомата |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Аппарат пароварочный электрический |  |  | - шт | 1 | - ГЭСНм28-12-017-07 |
| - 2 | - Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ2 |  |  | - шт | - 1 | - ТЦ_101.0.00.00_77_9721060806_18.11.2025_02_1.1 |
| - 3 | - Монтажные части (подставка под пароконвектомат) (прим.) |  |  | - шт | - 1 | - ГЭСНм28-12-018-12 |
| - 4 | - Подставка под пароконвектомат Абат ПК-6М |  |  | шт | 1 | - ТЦ_101.0.00.00_43_4345383785_18.11.2025_02_2.1 |
| - Подключение к электросети |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м | 0,1 | ГЭСНм08-02-409-09 |
| 6 |  | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  | м | 10 | ФСБЦ-24.3.01.02-0043 |
| 7 |  | Клипса пластиковая для крепления гофрированных труб |  | 10 шт | 3 | ФСБЦ-23.8.03.02-0002 |
| 8 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  | 100 м | 0,1 | ГЭСНм08-02-412-04 |
| 9 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х4ок (N, PE)-660 |  | 1000 м | 0,01 | ФСБЦ-21.1.06.09-0120 |
| 10 |  | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C |  | шт | 1 | ФСБЦ-62.1.01.09-1138 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 100 отверстий | 0,01 |  | ГЭСН46-03-013-02 |
| 12 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-02 | 100 отверстий | 0,01 |  | ГЭСН46-03-013-15 |
| 13 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром: 20 мм | 100 м | 0,05 |  | ГЭСН16-04-005-01 |
| 14 |  | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 8 |  | ФСБЦ-24.1.02.01-0003 |
| 15 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 5,125 |  | ФСБЦ-24.3.02.05-0021 |
| 16 |  | Кран шаровой латунный | шт | 1 |  | ФСБЦ-18.1.09.06-0052 |
| 17 |  | Переход, диаметр 20х1/2" | шт | 3 |  | ФСБЦ-24.3.05.10-0119 |
| 18 |  | Подводки гибкие, длина 800 мм | 10 шт | 0,2 |  | ФСБЦ-18.2.06.08-0015 |
| 19 |  | Установка фильтров | 10 шт | 0,1 |  | ГЭСН18-06-007-01 |
| 20 О |  | Фильтр умягчитель воды | шт | 1 |  | ФСБЦ-18.5.14.01-0009 |
| 21 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | шт | 1 |  | ГЭСН16-07-003-02 |
| 22 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм | 100 отверстий | 0,01 |  | ГЭСН46-03-013-08 |
| 23 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-08 | 100 отверстий | 0,01 |  | ГЭСН46-03-013-21 |
| 24 |  | Установка гильз из стальных труб | 10 шт | 0,1 |  | ГЭСН29-01-253-01 |
| 25 |  | Трубы стальные | м | 0,4 |  | ФСБЦ-23.3.06.02-0006 |
| 26 |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,05 |  | ГЭСН16-04-004-01 |
| 27 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 5 |  | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 |
| 28 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 1 |  | ФСБЦ-24.3.05.15-0195 |
| 29 |  | Угольник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 2 |  | ФСБЦ-24.3.05.16-0115 |
| 30 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | шт | 1 |  | ГЭСН16-07-004-01 |
| 31 |  | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,72 |  | ГЭСН20-02-011-01 |
| 32 |  | Зонт вентиляционных систем | шт | 1 |  | ФСБЦ-19.2.02.02-0021 |

- 3. Условия выполнения работ (оказания услуг).

3.1. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего и производственного процессов. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.

3.2. Работы выполняются в рабочие дни: понедельник – пятница - с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

- 4. Требования по выполнению работ.

- 4.1. Начало выполнения работ согласовываются с Заказчиком. Технология и методы производства работ – в

строгом соответствии с заводской документацией на оборудование и действующими нормативными документами:

- - СНиП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения»;

- - СНиП 12-01-204 – «Организация строительства»;

- - СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

- 5. Гарантия на выполненные работы.

          - 5.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы 6 (шесть) месяцев с момента подписания

          - акта сдачи-приемки работ, а на вновь смонтированное оборудование – в соответствии с гарантийными

          - талонами предприятий-производителей оборудования.

- 5.2. В период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан

за свой счет устранить дефекты либо заменить оборудование ненадлежащего качества новым, в срок до 2

- (двух) рабочих дней с момента обнаружения указанных дефектов или получения письменного уведомления

- от Заказчика (в том числе посредством факсимильной и иной телекоммуникационной связи)

- 6.  Порядок сдачи-приемки работ.

- 6.1. После полного завершения работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора,

- Исполнитель уведомляет Заказчика и представляет:

- а) исполнительную документацию в составе:

- - акт об окончании пуско-наладочных работ и проверки на функционирование систем;

- - ведомость вновь смонтированных приборов;

- - заводскую документацию на приборы: паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны,

- сертификаты.

- б) финансовые документы в составе:

- - акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2)    - 2 экз.

- - справка о стоимости выполненных работ (КС-3) - 2 экз.

- - счет-фактура;

- - счет на оплату.

- 7. Исполнитель предоставляет.

- 7.1. Письмо допуск электротехнического персонала к работам с указанием группы по электробезопасности и

- назначением ответственного производителя работ.

- 7.2. Приобретение средств и материалов для выполнения работ Исполнитель осуществляет самостоятельно,

- согласно локальной смете (локальный сметный расчет).

- 7.3. При выполнении работ необходимо применять современные материалы, оборудование и другие

установочные изделия. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику до начала выполняемых работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТ и ТУ. Если в процессе выполнения работ будет выявлено, что Исполнителем применено оборудование, не соответствующее требованиям технического задания и стандартам качества, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки выполненных работ с предъявлением Исполнителю соответствующих санкций.

- 7.4. Проведение любого вида работ - только после согласования с Заказчиком начала работ и под

- обязательным контролем представителя Заказчика.

- 7.5. Проживание на территории Заказчика (на месте оказания услуг) не допускается.