## Подкл пароконвектомата испр 202
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 66. Свердловская область | [10 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Свердловская область | [10 empty] | Свердловская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Свердловская область
(наименование стройки)
ГАУ «СРЦН Ачитского района» | [31 empty] | ГАУ «СРЦН Ачитского района»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Установка пароконвектомата в пищеблоке ГАУ «СРЦН Ачитского района», расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский район, пгт.Ачит, ул.Строителей, 5 | [32 empty] | Установка пароконвектомата в пищеблоке ГАУ «СРЦН Ачитского района»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [31 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 456.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 43.1 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 28.92 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 318.71 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.1 | тыс.руб.
| оборудования |  | 11.98 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 48.27 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.16 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка пароконвектомата | [34 empty] | Раздел 1. Установка пароконвектомата
1 | ГЭСНм28-12-017-07 | Аппарат пароварочный электрический | [33 empty] | Аппарат пароварочный электрический | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20; 12: 11925.8 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 7: 20; 10: 596.29; 12: 11925.8 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 29.78 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.05; 12: 30.5 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.21 |  | 0.21 | 6.62 | 1.54 | 10.19 |  | 2.14 | [23 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 388.38; 12: 19.42 | [23 empty] | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 609.94; 12: 30.5 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.1 |  | 1.1 | 4.85 | 1.54 | 7.47 |  | 8.22 | [23 empty] | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т
| 4 | М |  |  |  | 12: 552.7 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 71.5; 7: 71.5; 10: 7.73; 12: 552.7 | [23 empty] | Электроэнергия
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.26; 7: 0.26 | [25 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12538.78 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 238.52 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11956.3 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-070.0-1 | НР Оборудование предприятий пищевой промышленности |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 10760.67 | [28 empty] | НР Оборудование предприятий пищевой промышленности
| Пр/774-070.0 | СП Оборудование предприятий пищевой промышленности |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5499.9 | [28 empty] | СП Оборудование предприятий пищевой промышленности
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29037.87; 12: 29037.87 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_101.0.00.00_77_9721060806_18.11.2025_02_1.1 | Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 252483.05 |  | 252483.05 | [21 empty] | Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 252483.05 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм28-12-018-12 | Монтажные части (подставка под пароконвектомат) (прим.) | [33 empty] | Монтажные части (подставка под пароконвектомат) (прим.) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8; 12: 5243.68 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 7: 8; 10: 655.46; 12: 5243.68 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14.24 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 6.1 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.21 |  | 0.21 | 6.62 | 1.54 | 10.19 |  | 2.14 | [23 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 388.38; 12: 3.88 | [23 empty] | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 609.94; 12: 6.1 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.1 |  | 1.1 | 4.85 | 1.54 | 7.47 |  | 8.22 | [23 empty] | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.35; 7: 0.35 | [25 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5264.02 | [26 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 104.87 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5249.78 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-070.0-1 | НР Оборудование предприятий пищевой промышленности |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 4724.8 | [28 empty] | НР Оборудование предприятий пищевой промышленности
| Пр/774-070.0 | СП Оборудование предприятий пищевой промышленности |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2414.9 | [28 empty] | СП Оборудование предприятий пищевой промышленности
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12508.59; 12: 12508.59 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_101.0.00.00_43_4345383785_18.11.2025_02_2.1 | Подставка под пароконвектомат Абат ПК-6М |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 18434.14 |  | 18434.14 | [21 empty] | Подставка под пароконвектомат Абат ПК-6М
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18434.14 | [29 empty] | Всего по позиции
подключение к электросети | [44 empty] | подключение к электросети
5 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=10 / 100 | [43 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.56; 12: 877.87 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.002; 10: 496.15; 12: 0.99 | [23 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.75; 7: 1.075; 10: 541.66; 12: 582.28 | [23 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 0.483; 10: 609.94; 12: 294.6 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.68 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001; 12: 0.61 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 684.94; 12: 0.68 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 609.94; 12: 0.61 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 17.97 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 0.442; 10: 7.73; 12: 3.42 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 0.209 | 52.34 | 1.33 | 69.61 |  | 14.55 | [23 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 897.13 | [26 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.56 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 878.48 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 852.13 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 448.02 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22148.4; 12: 2214.84 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-24.3.01.02-0043 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 36.57 | 0.99 | 36.2 |  | 362 | [21 empty] | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 362 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных труб |  |  |  | 10 шт | 3 | 1 | 3 | 31.73 | 1.43 | 45.37 |  | 136.11 | [21 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных труб
|  | Объем=30 / 10 | [43 empty] | Объем=30 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 136.11 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [43 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.896; 12: 534.28 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.96; 7: 0.896; 10: 596.29; 12: 534.28 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14.3 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.012; 12: 8.58 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.006; 10: 1698.14; 12: 10.19 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.006; 10: 819.32; 12: 4.92 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.006; 10: 684.94; 12: 4.11 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.006; 10: 609.94; 12: 3.66 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 49.46 | [22 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 26.67 |  | 2.667 | 5.87 | 0.96 | 5.64 |  | 15.04 | [23 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00116 |  | 0.000116 | 43821.53 | 1.6 | 70114.45 |  | 8.13 | [23 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.002 | 79.88 | 1.71 | 136.59 |  | 0.27 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.005 | 3141.34 | 1.24 | 3895.26 |  | 19.48 | [23 empty] | Гильзы кабельные медные 35 мм
| 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00122 | 3287.8 | 1.63 | 5359.11 |  | 6.54 | [23 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 606.62 | [26 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.69 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 542.86 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 526.57 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 276.86 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14207.4; 12: 1420.74 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.1.06.09-0120 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х4ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 177655.02 | 1.19 | 211409.47 |  | 2114.09 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х4ок(N, PE)-660
|  | Объем=10 / 1000 | [43 empty] | Объем=10 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2114.09 | [29 empty] | Всего по позиции
10 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1138 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 330.49 | 1.16 | 383.37 |  | 383.37 | [21 empty] | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 383.37 | [29 empty] | Всего по позиции
сантехнические работы | [44 empty] | сантехнические работы
11 | ГЭСН46-03-013-02 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
|  | Объем=1 / 100 | [43 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0579; 12: 31.36 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.79; 7: 0.0579; 10: 541.66; 12: 31.36 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.48 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.18; 7: 0.0618; 10: 7.73; 12: 0.48 | [23 empty] | Электроэнергия
П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Сверла, буры
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31.84 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31.36 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 32.3 | [28 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 18.5 | [28 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8264; 12: 82.64 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН46-03-013-15 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-02 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-02
|  | Объем=1 / 100 | [43 empty] | Объем=1 / 100
|  | до глубины 350мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | [44 empty] | до глубины 350мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.033; 12: 17.87 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 15 | 0.033 |  |  | 541.66 |  | 17.87 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.35 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.3 | 15 | 0.045 |  |  | 7.73 |  | 0.35 | [23 empty] | Электроэнергия
П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 15; 7: 0 | [25 empty] | Сверла, буры
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18.22 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17.87 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 18.41 | [28 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 10.54 | [28 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4717; 12: 47.17 | [29 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром: 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [21 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром: 20 мм
|  | Объем=5 / 100 | [43 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6855; 12: 408.76 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.71; 7: 0.6855; 10: 596.29; 12: 408.76 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.05 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001; 12: 0.61 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 |  | 0.0635 | 14.13 | 1.53 | 21.62 |  | 1.37 | [23 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.001; 10: 684.94; 12: 0.68 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.001; 10: 609.94; 12: 0.61 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 32.46 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.293; 7: 0.01465; 10: 42.97; 12: 0.63 | [23 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.4828; 7: 0.12414; 10: 7.73; 12: 0.96 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.167 |  | 0.00835 | 584.14 | 1.2 | 700.97 |  | 5.85 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00317 |  | 0.0001585 | 150361.36 | 1.05 | 157879.43 |  | 25.02 | [23 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Буры
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Арматура муфтовая
Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 16.7; 7: 0.835 | [25 empty] | Хомуты для крепления труб
Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  | 4: м; 5: 102.5; 7: 5.125 | [25 empty] | Труба напорная из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Фасонные и соединительные части
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 443.88 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 409.37 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 495.34 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 294.75 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24679.4; 12: 1233.97 | [29 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 42.95 | 1.33 | 57.12 |  | 456.96 | [21 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 456.96 | [29 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-24.3.02.05-0021 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 5.125 | 1 | 5.125 | 39.09 | 1.41 | 55.12 |  | 282.49 | [21 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 282.49 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-18.1.09.06-0052 | Кран шаровой латунный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 209.04 | 1.45 | 303.11 |  | 303.11 | [21 empty] | Кран шаровой латунный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 303.11 | [29 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-24.3.05.10-0119 | Переход, диаметр 20х1/2" |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 340.77 | 0.99 | 337.36 |  | 1012.08 | [21 empty] | Переход, диаметр 20х1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1012.08 | [29 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-18.2.06.08-0015 | Подводки гибкие, длина 800 мм |  |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 808.78 | 1.78 | 1439.63 |  | 287.93 | [21 empty] | Подводки гибкие, длина 800 мм
|  | Объем=2 / 10 | [43 empty] | Объем=2 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 287.93 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН18-06-007-01 | Установка фильтров |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Установка фильтров
|  | Объем=1 / 10 | [43 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.75; 12: 447.22 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.5; 7: 0.75; 10: 596.29; 12: 447.22 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 32.3 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.033; 12: 20.34 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 1698.14; 12: 1.7 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 819.32; 12: 0.82 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.32; 7: 0.032; 10: 684.94; 12: 21.92 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.032; 10: 609.94; 12: 19.52 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 0.24; 10: 36.16; 12: 8.68 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 10.24 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.7 |  | 0.07 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 10.24 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
Н | 18.5.14.01 | Фильтры для очистки воды |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 1 | [25 empty] | Фильтры для очистки воды
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 510.1 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 467.56 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 565.75 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 336.64 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14124.9; 12: 1412.49 | [29 empty] | Всего по позиции
20 О | ФСБЦ-18.5.14.01-0009 | Фильтр умягчитель воды |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8341.73 | 1.39 | 11595 |  | 11595 | [21 empty] | Фильтр умягчитель воды
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11595 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | [33 empty] | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.46; 12: 2801.55 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.46; 7: 4.46; 10: 628.15; 12: 2801.55 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25.13 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 6.1 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 684.94; 12: 6.85 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 609.94; 12: 6.1 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 0.49 |  | 0.49 | 4.35 | 1.28 | 5.57 |  | 2.73 | [23 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.43; 7: 0.43; 10: 36.16; 12: 15.55 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 88.34 | [22 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.0084 |  | 0.0084 | 340.41 | 1.82 | 619.55 |  | 5.2 | [23 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 0.037; 7: 0.037; 10: 88.58; 12: 3.28 | [23 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 21.94 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 23.3.06.02-0002 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  | м | 0.4 |  | 0.4 | 154.05 | 0.94 | 144.81 |  | 57.92 | [23 empty] | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | [37 empty] | Арматура муфтовая | bar: 4 to 5; 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2921.12 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2807.65 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3397.26 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 2021.51 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8339.89; 12: 8339.89 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН46-03-013-08 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм
|  | Объем=1 / 100 | [43 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2228; 12: 120.68 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.28; 7: 0.2228; 10: 541.66; 12: 120.68 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 2.28 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 29.475; 7: 0.29475; 10: 7.73; 12: 2.28 | [23 empty] | Электроэнергия
П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Сверла, буры
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 122.96 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 120.68 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 124.3 | [28 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 71.2 | [28 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31846; 12: 318.46 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН46-03-013-21 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-08 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-08
|  | Объем=1 / 100 | [43 empty] | Объем=1 / 100
|  | до глубины 350мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | [44 empty] | до глубины 350мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.147; 12: 79.62 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.98 | 15 | 0.147 |  |  | 541.66 |  | 79.62 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 1.6 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 1.38 | 15 | 0.207 |  |  | 7.73 |  | 1.6 | [23 empty] | Электроэнергия
П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 15; 7: 0 | [25 empty] | Сверла, буры
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 81.22 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 79.62 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 82.01 | [28 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 46.98 | [28 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21021; 12: 210.21 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Установка гильз из стальных труб
|  | Объем=1 / 10 | [43 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.816; 12: 469.85 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.16; 7: 0.816; 10: 575.8; 12: 469.85 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.13 | [22 empty] | ЭМ
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.003 | 4.35 | 1.28 | 5.57 |  | 0.02 | [23 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.003; 10: 36.16; 12: 0.11 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.97 | [22 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.0045 |  | 0.00045 | 340.41 | 1.82 | 619.55 |  | 0.28 | [23 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 0.022; 7: 0.0022; 10: 88.58; 12: 0.19 | [23 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-06 | 98861.99 | 1.76 | 173997.1 |  | 0.35 | [23 empty] | Карбид кальция для кусков 50/80
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.001 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 0.15 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
П,Н | 23.3.06.02 | Трубы стальные |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Трубы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 470.95 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 469.85 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 12: 685.98 | [28 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 12: 352.39 | [28 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15093.2; 12: 1509.32 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-23.3.06.02-0006 | Трубы стальные |  |  |  | м | 0.4 | 1 | 0.4 | 470.22 | 0.94 | 442.01 |  | 176.8 | [21 empty] | Трубы стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 176.8 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [21 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=5 / 100 | [43 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.996; 12: 1786.48 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.92; 7: 2.996; 10: 596.29; 12: 1786.48 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5.8 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.005; 12: 3.68 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.001; 10: 1032.8; 12: 1.03 | [23 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.001; 10: 819.32; 12: 0.82 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.002; 10: 1698.14; 12: 3.4 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.002; 10: 819.32; 12: 1.64 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.002; 10: 684.94; 12: 1.37 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.002; 10: 609.94; 12: 1.22 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.06 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.197; 7: 0.00985; 10: 42.97; 12: 0.42 | [23 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0608; 7: 0.00304; 10: 7.73; 12: 0.02 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.0012 |  | 6e-05 | 145801.49 | 1.11 | 161839.65 |  | 9.71 | [23 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
| 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.006 | 1047.63 | 0.94 | 984.77 |  | 5.91 | [23 empty] | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Задвижки
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Крепления
Н | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена |  |  |  | 4: м; 5: 99.8; 7: 4.99 | [25 empty] | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1812.02 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1790.16 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 2166.09 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1288.92 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 105340.6; 12: 5267.03 | [29 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 134 | 1.41 | 188.94 |  | 944.7 | [21 empty] | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 944.7 | [29 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-24.3.05.15-0195 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 69.4 |  | 69.4 | [21 empty] | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 69.4 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-24.3.05.16-0115 | Угольник полипропиленовый, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 47.99 |  | 95.98 | [21 empty] | Угольник полипропиленовый, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 95.98 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | [33 empty] | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.05; 12: 3818.7 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.05; 7: 7.05; 10: 541.66; 12: 3818.7 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.85 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 6.1 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 684.94; 12: 6.85 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 609.94; 12: 6.1 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1177.55 | [22 empty] | М
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  | кг | 0.00042 |  | 0.00042 | 92.95 | 1.6 | 148.72 |  | 0.06 | [23 empty] | Пакля смоляная пропитанная
| 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  | т | 0.0012 |  | 0.0012 | 30350.05 | 2.04 | 61914.1 |  | 74.3 | [23 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
| 23.8.05.01-0011 | Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 147.12 | 1.62 | 238.33 |  | 238.33 | [23 empty] | Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм
| 23.8.05.05-0011 | Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 155.54 | 1.62 | 251.97 |  | 251.97 | [23 empty] | Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм
| 23.8.05.12-0121 | Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 50х50 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 378.33 | 1.62 | 612.89 |  | 612.89 | [23 empty] | Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 50х50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5009.2 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3824.8 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 4628.01 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 2753.86 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12391.07; 12: 12391.07 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием |  |  |  | 4: м2; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72 | [21 empty] | Установка зонтов над оборудованием
|  | Объем=0,9*0,8 | [43 empty] | Объем=0,9*0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5976; 12: 356.34 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 7: 0.5976; 10: 596.29; 12: 356.34 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20.28 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0288; 12: 17.57 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.21 |  | 0.1512 | 2.36 | 1.54 | 3.63 |  | 0.55 | [23 empty] | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0288; 10: 684.94; 12: 19.73 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0288; 10: 609.94; 12: 17.57 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 94.11 | [22 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.0432 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 8.39 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.551 |  | 0.39672 | 138.5 | 1.56 | 216.06 |  | 85.72 | [23 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
П,Н | 19.1.01.11 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Крепления
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 488.3 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 373.91 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 452.43 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 269.22 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1680.49; 12: 1209.95 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-19.2.02.02-0021 | Зонт вентиляционных систем |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5207.55 | 1.43 | 7446.8 |  | 7446.8 | [21 empty] | Зонт вентиляционных систем
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7446.8 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Установка пароконвектомата : | [45 empty] | Итоги по разделу 1 Установка пароконвектомата :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 316193.64 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 28920.06 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 151.54 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 100.19 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 287021.85 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 43098.45 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10338.43 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 92.54 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 54.4 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 12500.69 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12647.88 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7464.51 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 318711.43 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18581.63 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 59 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 45.79 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 274521.16 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 16864.17 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8639.68 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 11978.37 | [34 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 11978.37 | [34 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 29020.25 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 29512.05 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 16104.19 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Установка пароконвектомата |  |  |  | 12: 373788.25 | [35 empty] | Всего по разделу 1 Установка пароконвектомата
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 270917.19 | [34 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 48,2718 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,1608 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 316193.64 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 28920.06 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 151.54 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 100.19 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 287021.85 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 43098.45 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10338.43 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 92.54 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 54.4 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 12500.69 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12647.88 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7464.51 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 318711.43 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18581.63 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 59 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 45.79 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 274521.16 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 16864.17 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8639.68 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 11978.37 | [38 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 11978.37 | [38 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 373788.25 | [39 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 29020.25 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 29512.05 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 16104.19 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 82233.42 | [38 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 456021.67 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 270917.19 | [38 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 48,2718 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,1608 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]