- Техническое задание

- Замена электроплиты в пищеблоке ГАУ «СРЦН Ачитского района»

- Общие сведения.

Заказчик: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района».

Место выполнения работ: 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Строителей, 5.

Срок выполнения работ: с момента подписания договора и не позднее 31 декабря 2026 года.

              - 2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Замена электроплиты |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж Плита электрическая | шт | 1 | ГЭСНм28-12-017-12 |  |
| 2 | Плита электрическая | шт | 1 | ГЭСНм28-12-017-12 |  |
| 3 | ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900СЕР ЭП-6ЖШ | шт | 1 | ТЦ_101.0.00.00_66_890407672580_18.11.2025_02_1.1 |  |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,6 | ГЭСНм08-02-409-09 |  |
| 5 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 60 | ФСБЦ-24.3.01.02-0043 |  |
| 6 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных труб | 10 шт | 20 | ФСБЦ-23.8.03.02-0002 |  |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,6 | ГЭСНм08-02-412-04 |  |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,06 | ФСБЦ-21.1.06.09-0121 |  |

- 3. Условия выполнения работ (оказания услуг).

3.1. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего и производственного процессов. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.

3.2. Работы выполняются в рабочие дни: понедельник – пятница - с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

- 4. Требования по выполнению работ.

4.1. Начало выполнения работ согласовываются с Заказчиком. Технология и методы производства работ – в строгом соответствии с заводской документацией на оборудование и действующими нормативными документами:

- - СНиП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения»;

- - СНиП 12-01-204 – «Организация строительства»;

- - СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

- 5. Гарантия на выполненные работы.

5.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы 6 (шесть) месяцев с момента

          - подписания акта сдачи-приемки работ, а на вновь смонтированное оборудование – в соответствии с

          - гарантийными талонами предприятий-производителей оборудования.

5.2. В период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить оборудование ненадлежащего качества новым, в срок до 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения указанных дефектов или получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной и иной телекоммуникационной связи).

- 6.  Порядок сдачи-приемки работ.

6.1. После полного завершения работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора, Исполнитель уведомляет Заказчика и представляет:

а) исполнительную документацию в составе:

- акт об окончании пуско-наладочных работ и проверки на функционирование систем;

- ведомость вновь смонтированных приборов;

- заводскую документацию на приборы: паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты.

б) финансовые документы в составе:

- акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2)    - 2 экз.

- справка о стоимости выполненных работ (КС-3) - 2 экз.

- счет-фактура;

- счет на оплату.

- 7. Исполнитель предоставляет.

7.1. Письмо допуск электротехнического персонала к работам с указанием группы по

- электробезопасности и назначением ответственного производителя работ.

7.2. Приобретение средств и материалов для выполнения работ Исполнитель осуществляет

самостоятельно, согласно локальной смете (локальный сметный расчет).

7.3. При выполнении работ необходимо применять современные материалы, оборудование и другие установочные изделия. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику до начала выполняемых работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТ и ТУ. Если в процессе выполнения работ будет выявлено, что Исполнителем применено оборудование, не соответствующее требованиям технического задания и стандартам качества, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки выполненных работ с предъявлением Исполнителю соответствующих санкций.

7.4. Проведение любого вида работ - только после согласования с Заказчиком начала работ и под

- обязательным контролем представителя Заказчика.

7.5. Проживание на территории Заказчика (на месте оказания услуг) не допускается.