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1. [bookmark: _Toc162263664]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования



1.2. Наименование закупаемой продукции
    ОКПД2 71.20.19.130. Оказание услуг по лабораторному исследованию рабочей зоны и среды пребывания сотрудников Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
      Проведение лабораторного исследования рабочей зоны и среды пребывания сотрудников   Карачаево-Черкесского транспортного участка, во исполнение Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
[bookmark: _Toc162263665]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 71.20.19.130. Оказание услуг по лабораторному исследованию рабочей зоны и среды пребывания сотрудников Карачаево-Черкесского ТУ Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	Карачаево-Черкесская Республика п.Правокубанский
	Здания, сооружения, помещения, транспортные средства Карачаево-Черкесского ТУ
	


1.4. [bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1.  Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о проверке.
2. [bookmark: _Toc162263666]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc162263667]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc162263668][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Освещенность искусственная
	исследования
	18

	2. 
	Контроль уровня вибрации
	исследования
	7

	3. 
	Исследования микроклимата
	исследования
	45

	4. 
	Газообразные вещества на газоанализаторах
	исследования
	15

	5. 
	Контроль уровня уума
	исследования
	7

	6. 
	Отбор проб (свыше 20 проб)
	исследования
	1

	7. 
	Централизованный прием проб, кодирование проб, оформление протоколов лабораторных испытаний
	исследования
	5



2.1.2. [bookmark: _Toc162263669]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc162263670][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.20.19.130. Оказание услуг по лабораторному исследованию рабочей зоны и среды пребывания сотрудников Карачаево-Черкесского ТУ Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	31.12.2027 г.



2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4.  Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Место оказания услуг
	Карачаево-Черкесская Республика п. Правокубанский
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Инструментальный контроль
Исполнителя
	Контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о проверке
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Квалификация персонала Исполнителя
	Наличие сертификатов обучения и квалификации персонала
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Оказание услуг Исполнителем
	Услуги должны соответствовать действующим требованиям установленными П. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005, П. 3.3 ГОСТ 12.1.003 и П. 2.4 ГОСТ 12.1.006. Исследования (испытания) и измерения, проводимые в ходе оказания услуг, должны осуществляться безопасным, для работников Заказчика и иных лиц, способом.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантия Исполнителя
	Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами                           СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.
	Требования к исполнителю
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Аккредитация Исполнителя
	Наличие у Исполнителя Аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданного уполномоченным органом, с приложением областей аккредитации, в отношении которых выдан аттестат на весь срок действия договора и в соответствии с перечнем замеряемых факторов
	Согласие с требованием
	-
	-



3. [bookmark: _Toc162263672][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость услуг за условную единицу должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора и быть выражена в рублях Российской Федерации.
3.2. Цена оказания услуг остается фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению.

Ответственный исполнитель 
Начальник К-Ч ТУ		                             	                                                    Балановский В.Д.

Технический куратор
Ведущий инженер по охране труда                                                                        
и безопасности движения                                                                                             Васильева А.А.



