У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.19.130. Оказание услуг по лабораторному исследованию рабочей зоны и среды пребывания сотрудников Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

6099-ЭКСП ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1.	Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19.130. Оказание услуг по лабораторному исследованию рабочей зоны и среды пребывания сотрудников Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель оказания услуг

Проведение лабораторного исследования рабочей зоны и среды пребывания сотрудников   Карачаево-Черкесского транспортного участка, во исполнение Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 71.20.19.130. Оказание услуг по лабораторному исследованию рабочей зоны и среды пребывания сотрудников Карачаево-Черкесского ТУ Южного филиала АО «ТК РусГидро» | Карачаево-Черкесская Республика п.Правокубанский | Здания, сооружения, помещения, транспортные средства Карачаево-Черкесского ТУ |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1.  Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о проверке.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Освещенность искусственная | исследования | 18 |
|  | Контроль уровня вибрации | исследования | 7 |
|  | Исследования микроклимата | исследования | 45 |
|  | Газообразные вещества на газоанализаторах | исследования | 15 |
|  | Контроль уровня уума | исследования | 7 |
|  | Отбор проб (свыше 20 проб) | исследования | 1 |
|  | Централизованный прием проб, кодирование проб, оформление протоколов лабораторных испытаний | исследования | 5 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.19.130. Оказание услуг по лабораторному исследованию рабочей зоны и среды пребывания сотрудников Карачаево-Черкесского ТУ Южного филиала АО «ТК РусГидро» | С даты подписания договора | 31.12.2027 г. |

#### Требования к качеству услуг

- Таблица 4.  Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место оказания услуг | Карачаево-Черкесская Республика п. Правокубанский | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Инструментальный контроль Исполнителя | Контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о проверке | Согласие с требованием | - | - |
| 1.3. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Квалификация персонала Исполнителя | Наличие сертификатов обучения и квалификации персонала | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оказание услуг Исполнителем | Услуги должны соответствовать действующим требованиям установленными П. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005, П. 3.3 ГОСТ 12.1.003 и П. 2.4 ГОСТ 12.1.006. Исследования (испытания) и измерения, проводимые в ходе оказания услуг, должны осуществляться безопасным, для работников Заказчика и иных лиц, способом. | Согласие с требованием | - | - |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Гарантия Исполнителя | Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | Согласие с требованием | - | - |
| 4. | Требования к исполнителю |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Аккредитация Исполнителя | Наличие у Исполнителя Аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданного уполномоченным органом, с приложением областей аккредитации, в отношении которых выдан аттестат на весь срок действия договора и в соответствии с перечнем замеряемых факторов | Согласие с требованием | - | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость услуг за условную единицу должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора и быть выражена в рублях Российской Федерации.

3.2. Цена оказания услуг остается фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению.

Ответственный исполнитель

Начальник К-Ч ТУ		                             	                                                    Балановский В.Д.

Технический куратор

Ведущий инженер по охране труда

и безопасности движения                                                                                             Васильева А.А.