## Лист1
Описание объекта закупки
на поставку датчика системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости
№ п/п | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  | Ед. изм. | Форма выпуска | Объем поставки лекарственного препарата | Наименование страны происхождения товара*** | Торговое наименование**** | ОКПД2
| Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) |  | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия
1 | Датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости | Метод измерения: электрохимический Питание: встроенный аккумулятор Материал корпуса: медицинский пластик Размеры одного сенсора: 40 мм × 38 мм × 7 мм Вес одного сенсора: около 30 г Частота измерений: каждые 5 минут (288 раз в сутки). Срок годности: 12 месяцев с даты производства | Устройство в форме иглы, которое вводится через кожу в интерстициальную ткань для постоянного измерения и регистрации концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, как правило, с целью определения тенденции и отслеживания состояния пациента с сахарным диабетом. Обычно это тонкий гибкий игольчатый электрод, работа которого основана на использовании электрохимических методов для конвертирования уровня глюкозы в электрический сигнал. Устройство, как правило, имеет клейкое покрытие, которое удерживает его на поверхности кожи , и передает сигналы через кабель или передатчик. Это устройство для применения одним пациентом в течение определенного периода времени до утилизации | 300910 | упаковка | В 1 упаковку входит 5 сенсоров, а также пластыри для их дополнительной фиксации | 12 | Medtronic MiniMed Inc (США) | Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3) | 32.50.50.190
Остаточный срок годности лекарственного препарата: не менее 12 месяцев на дату поставки товара.
* Указываются лекарственные формы, в том числе эквивалентные лекарственные формы препарата, удовлетворяющие потребности заказчика; ** Указываются комбинации лекарственных дозировок, удовлетворяющие потребности заказчика, с возможностью поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном количестве, а также в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта. Допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления кратности; *** Заполняется участником закупки на момент подачи заявки. ****Заполняется участником закупки (при наличии) на момент подачи заявки (в случае отсутствия в техническом задании указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в техническом задании).