## Лист1
Описание объекта закупки
на поставку инфузионного набора к помпе инсулиновой MiniMed.
№ п/п | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  | Ед. изм. | Форма выпуска | Объем поставки лекарственного препарата | Наименование страны происхождения товара*** | Торговое наименование**** | ОКПД2
| Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) |  | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия
1 | Инфузионный набор к помпе инсулиновой MiniMed | • Назначение: подкожное введение инсулина с помощью инсулиновой помпы. • Длина канюли: 13 мм (это то, что остаётся под кожей после установки • Длина соединительной трубки (катетера): 60 см. • Угол введения канюли: регулируемый, в диапазоне 20–45° к поверхности кожи. Это позволяет адаптировать глубину прокола под анатомические особенности (например, при натяжении кожи на животе у беременных). • Материал канюли: гибкий тефлон (PTFE), что минимизирует травматизацию подкожно-жировой клетчатки. • Совместимость: помпы Medtronic серий Paradigm (MMT-712, 715, 722, 522, 754, 554, 530G) и современные версии MiniMed (640G, 720G, 740G, 780G). • Комплектация: каждая упаковка содержит тефлоновую канюлю 13 мм с иглой-проводником, катетер длиной 60 см, защитную заглушку для водных процедур и инструкцию на русском языке. | Набор изделий, предназначенных для использования вместе с электронной амбулаторной инсулиновой инфузионной помпой (не относящейся к данному виду) для самостоятельного подкожного введения инсулина пациентами с сахарным диабетом. Состоит из стерильной иглы/канюли внутри корпуса, кожного пластыря/держателя, предназначенного для удержания инсулиновой инфузионной помпы и корпуса для иглы/канюли в месте инъекции; набор предназначен для ручной установки пациентом для последующего введения инсулина. Это изделие для одноразового использования. | 351940 | упаковка | Набор инфузионный Silhouette 13/60 (ММТ-381), 10 шт.в упаковке | 12 | Medtronic MiniMed Inc (США) | Набор инфузионный Silhouette 13/60 (ММТ-381), 10 шт.в упаковке | 32.50.50.190
Остаточный срок годности лекарственного препарата: не менее 12 месяцев на дату поставки товара.
* Указываются лекарственные формы, в том числе эквивалентные лекарственные формы препарата, удовлетворяющие потребности заказчика; ** Указываются комбинации лекарственных дозировок, удовлетворяющие потребности заказчика, с возможностью поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном количестве, а также в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта. Допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления кратности; *** Заполняется участником закупки на момент подачи заявки. ****Заполняется участником закупки (при наличии) на момент подачи заявки (в случае отсутствия в техническом задании указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в техническом задании).