«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала –

Главный инженер

Чебоксарского филиала

АО "Гидроремонт-ВКК»

в г. Новочебоксарск

____________ А.В. Янов

«_____» __________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.66.190

Поставка измерительных приборов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4

для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.66.190 Поставка измерительных приборов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».

Цель использования закупаемой продукции

- Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка измерительных приборов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 |  |  |
| 1.1 | Манометр общетехнический МП3-Уф 0-6 кгс/см2, кл.т. 1.5, d 100, IP40, М20х1,5 РШ (поверка 2 года, паспорт, индив. зав.№ с внесением в базу Аршин), в комплекте с трехходовым краном G1/2-M20x1,5 (внутр.-внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой (мат-л: латунь) |  | 9 |
| 1.2. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9203-02 50М |  | 4 |
| 1.3. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9203-01 50М |  | 2 |
| 1.4. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204-01 50М, диам.5 мм |  | 16 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | В течении 60 дней с даты подписания договора |

- Допускается досрочная поставка при согласовании с Покупателем.

- Заказчик оставляет за собой право, исходя из потребности производства, выбрать не весь объем продукции обозначенной в спецификации. Продукция должна быть отпущена по заявке заказчика, в соответствии с потребностями производства в г. Новочебоксарск. Заявка на Продукцию направляется по электронной почте Поставщику.

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.66.190 Поставка измерительных приборов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Манометр общетехнический МП3-Уф 0-6 кгс/см2, шт. |  | 2 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |
| 1.1.1. | Шкала кгс/см2 |  | 0 - 6 |  |  |
| 1.1.2. | диаметр, мм |  | 100 |  |  |
| 1.1.3. | резьба |  | М20х1.5 |  |  |
| 1.1.4. | класс защиты |  | IP40 |  |  |
| 1.1.5. | класс точности |  | 1.5 |  |  |
| 1.1.6. | расположение штуцера |  | РШ |  |  |
| 1.1.7. | устойчивость к климатическим воздействиям |  | У2 |  |  |
| 1.1.8. | диапазон температур измеряемой среды |  | от -50 до +150°C |  |  |
| 1.1.9. | межповерочный интервал |  | 2 года |  |  |
| 1.1.10. | первичная поверка |  | да |  |  |
| 1.1.11. | поверка манометров |  | ФГИС «Аршин» |  |  |
| 1.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на единицу продукции) |  |  |  | -//- |
| 1.2.1. | в комплекте c трехходовым краном G1/2-M20x1,5 (внутр.-внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой (мат-л: латунь), компл. |  | 1 |  |  |
| 1.2.2. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
| 2. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9203-02 50М, шт. |  | 4 |  | -//- |
| 2.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |
| 2.1.1 | Номинальная статическая характеристика (НСХ) |  | 50М |  |  |
| 2.1.2 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | У2 |  |  |
| 2.1.3. | Рабочий диапозон температур, °С |  | -50…+180 |  |  |
| 2.1.4. | Диапазон условных давлений, МПа |  | 0,4...4,0 |  |  |
| 2.1.5. | Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 |  | В |  |  |
| 2.1.6. | Тип и конструктивное исполнение |  | ТСМ 9203-02 |  |  |
| 2.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на единицу продукции) |  |  |  | -//- |
| 2.2.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
| 3. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9203-01 50М, шт. |  | 2 |  | -//- |
| 3.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |
| 3.1.1 | Номинальная статическая характеристика (НСХ) |  | 50М |  |  |
| 3.1.2. | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | У2 |  |  |
| 3.1.3. | Рабочий диапозон температур, °С |  | -50…+150 |  |  |
| 3.1.4. | Диапазон условных давлений, МПа |  | 0,4...4,0 |  |  |
| 3.1.5. | Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 |  | В |  |  |
| 3.1.6. | Тип и конструктивное исполнение |  | ТСМ 9203-01 |  |  |
| 3.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на единицу продукции) |  |  |  | -//- |
| 3.2.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  |  |  |  |
| 4. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204-01 50М, диам. 5 мм, шт. |  | 16 |  | -//- |
| 4.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |
| 4.1.1. | Номинальная статическая характеристика (НСХ) |  | 50М |  |  |
| 4.1.2. | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | У2 |  |  |
| 4.1.3. | Рабочий диапозон температур, °С |  | -50…+150 |  |  |
| 4.1.4. | Диапазон условных давлений, МПа |  | 0,4...4,0 |  |  |
| 4.1.5. | Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 |  | С |  |  |
| 4.1.6. | Тип и конструктивное исполнение |  | ТСМ 9204-01 |  |  |
| 4.1.7. | Диаметр защитной арматуры, мм |  | 5 |  |  |
| 4.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на единицу продукции) |  |  |  | -//- |
| 4.2.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34. |  |  | -//- |
| 2.3. | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  | -//- |
| 2.4. | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  | -//- |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
| 3.1. | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  | -//- |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  | -//- |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |  | -//- |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.