Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 19.20.21.300 Поставка ГСМ (дизельное топливо) на условиях самовывоза для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №_____________-ПРО ДЭК-2027-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПД | Проект договора |
| ДТ | Дизельное топливо |
| ТТН | Товарно-транспортная накладная |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ТР ТС 013/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826. |
| ГОСТ 32511-2013 | ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1870-ст) |
| ГОСТ 1510-2022 | ГОСТ 1510-2022. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2022 N 518-ст) |
| ГОСТ 8.587-2019 | ГОСТ 8.587-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений" (введен в действие Приказом Росстандарта от 14.11.2019 N 1170-ст) |
| ГОСТ Р 58404-2019 | ГОСТ Р 58404-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2019 N 167-ст) |
| ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1448-ст) |
| База | база хранения нефтепродуктов Поставщика |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.21.300 Поставка ГСМ (дизельное топливо) на условиях самовывоза для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение ГСМ (дизельное топливо) собственного автотранспорта и спецтехники.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

1.4.1 Товар должен соответствовать ТТ.

1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 32511-2013.

1.5.2 Качество каждой партии Товара должно быть подтверждено паспортом Товара и сертификатом соответствия. Партией считают любое количество топлива однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011.

1.5.3. Место нахождения Покупателя: 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское.

1.5.4 Место поставки: база. Удаленность Базы должна быть не более 100 км. от местонахождения Покупателя, указанного в п.1.5.3 ТТ. Поставщик должен обеспечить гарантированный к получению Покупателем объем топлива в размере, указанном в заявке.

1.5.5 Объем поставки и сезонность фиксируется в заявке Покупателя в литрах и отражается при отгрузке в ТТН.

1.5.6 Количество Товара является ориентировочным. Покупатель оставляет за собой право не выбирать полный объем Товара, указанный в ТТ. Количество поставляемого Товара по каждой позиции может быть изменено с учетом потребности Покупателя в пределах цены договора с учетом сезонности по виду топлива.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное ЕВРО летнее. ДТ-Л-К5 сорт С (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -5), ГОСТ 32511-2013 | Литр | 720 000 |
| 2 | Топливо дизельное ЕВРО межсезонное. ДТ-Е-К5 сорт F (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -20), ГОСТ 32511-2013 | Литр | 210 000 |
| 3 | Топливо дизельное ЕВРО зимнее. ДТ-3-К5 класс 1 (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -26; температура помутнения, °С, не выше -16), ГОСТ 32511-2013 | Литр | 230 500 |
| 4 | Топливо дизельное ЕВРО зимнее. ДТ-3-К5 класс 2 (предельная температура фильтруемости — не выше−32C; температура помутнения — не выше−22C), ГОСТ 32511-2013 | Литр | 245 000 |

* Объем продукции является ориентировочным, и Покупатель не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Срок действия договора | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев либо до исчерпания предельной суммы по Договору |
| 2. | Срок поставки продукции на базу Поставщика для дальнейшего самовывоза Покупателем | С даты внесения авансового платежа по заявке Покупателя | В течение 2 (двух) календарных дней |
| 3. | Срок выдачи продукции Покупателю для самовывоза | С момента прибытия автотопливозаправщика Покупателя на базу Поставщика | Не позднее 3 (трех) часов |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | - Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1. | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО летнее. ДТ-Л-К5 сорт С (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -5) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 1.1.2. | Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Летнее |  |  |  |
| 1.1.3. | Сорт топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Сорт С |  |  |  |
| 1.1.4. | Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |  |  |
| 1.1.5. | Соответствие продукции нормативным документам | ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 1.2. | Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО межсезонное. ДТ-Е-К5 сорт F (Предельная температура фильтруемости °С, не выше - 20) |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 1.2.2. | Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Межсезонное |  |  |  |
| 1.2.3. | Сорт топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Сорт F |  |  |  |
| 1.2.4. | Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |  |  |
| 1.2.5. | Соответствие продукции нормативным документам | ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 1.3. | Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО зимнее. ДТ-3-К5 класс 1 (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -26; температура помутнения, °С, не выше -16) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 1.3.2. | Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Зимнее |  |  |  |
| 1.3.3. | Класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 1 |  |  |  |
| 1.3.4. | Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |  |  |
| 1.3.5. | Соответствие продукции нормативным документам | ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 1.4. | Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО зимнее. ДТ-3-К5 класс 2 (Предельная температура фильтруемости °С, не выше -32; температура помутнения, °С, не выше -22) |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 1.4.2. | Климатическое условие применения в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Зимнее |  |  |  |
| 1.4.3. | Класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 2 |  |  |  |
| 1.4.4. | Экологический класс топлива в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |  |  |
| 1.4.5. | Соответствие продукции нормативным документам | ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие продукции нормативным документам | ГОСТ 32511-2013 |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 3.1. | Базис поставки | Отпуск продукции для самовывоза по заявкам с Базы Поставщика, находящейся на расстоянии не более 100 км от местонахождения Покупателя (141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское). Продукция отпускается круглосуточно, не исключая выходные и праздничные дни. |  |  |  |
| 3.2. | Требования к нефтебазам Исполнителя | 1. Нефтебаза должна иметь регистрацию в государственном реестре опасных производственных объектов, необходимые лицензии, обученный персонал, разрешение на применение оборудования на опасном производственном объекте. 2. Автоналивная эстакада должна соответствовать требованиям промышленной, природоохранной и пожарной безопасности и обеспечивать выполнение измерений массы нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 8.587-2019. 3. Иметь собственную аккредитованную лабораторию или договор со сторонней аккредитованной лабораторией для обеспечения проверки качества передаваемого топлива. 4. Договор со сторонней организацией или собственное аварийно-спасательное формирование по ликвидации аварийных проливов нефтепродуктов. Поставщик имеет право отказать в загрузке бензовоза, если он не соответствует требованиям действующего законодательства РФ. |  |  |  |
| 3.3. | Требование к транспортировке и хранению продукции до момента отпуска Покупателю | Транспортирование и хранение топлива осуществляется в соответствии с ГОСТ 1510-2022. |  |  |  |
| 3.4. | Требования к отпуску продукции | Отпуск Товара осуществляется со склада Поставщика путем погрузки (налива) силами и средствами Поставщика в автотопливозаправщик Покупателя. Поставщик должен обеспечить гарантированный к получению Покупателем объем топлива в размере, указанном в заявке. Поставка партии Товара осуществляется непосредственно при подаче Покупателем автотопливозаправщика под заправку Товаром. Отпуск продукции должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 58404-2019. Настоящий стандарт устанавливает правила технической эксплуатации автозаправочных станций и комплексов. В случаях выявления несоответствия качеству поставляемого топлива Покупатель обязан для предъявления претензий предоставить Продавцу следующие документы: акт экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Росстандарте России), подтверждающий факт ненадлежащего качества топлива. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб топлива согласно ГОСТ 2517-2012. Продавец в случае выявления некачественного топлива в течение 48 (сорока восьми) часов с момента поступления претензии осуществляет его замену. В случае если причиной поломки и/или порчи принадлежащих Покупателю транспортных средств, самоходных машин явилось использование некачественного отпущенного Продавцом топлива (определяется независимой экспертизой), Продавец обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке транспортного средства с места поломки по указанному Покупателем адресу. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с продукцией | Паспорт качества, ТТН, копии действующих документов на поставляемую продукцию, выданные сертифицированной лабораторией и подтверждающие качество Товара, его происхождение (любой из перечисленных: сертификат соответствия, декларации соответствия, паспорт качества (продукции) на партию дизельного топлива по техническим характеристикам, соответствующим настоящим требованиям) |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке  (с указанием коэффициента снижения).

3.2 Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением № 8 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок». Предложения по единичным расценкам, представленные в заявке победителя, будут закреплены в договоре.

3.3.	Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.  Цена единицы Товара остается фиксированной до конца текущего месяца. Индексация цены единицы Товара осуществляется не чаще чем 1 раз в 3 (три) месяца на основании направленного письменного уведомления от Поставщика с приложением документов, обосновывающих увеличение (информации от Федеральной службы государственной статистики «Росстат» (https://rosstat.gov.ru). Покупатель оставляет за собой право инициировать индексацию цены Товара в меньшую сторону на основании информации от Федеральной службы государственной статистики «Росстат» (https://rosstat.gov.ru) в тех же пределах, что установлены для Поставщика.

4.2. Откорректированная цена Товара вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена корректировка стоимости.

4.3. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем.

4.4. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости поставляемого товара по заявке Покупателя установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).