Для формирования сметной стоимости, просим Вас предоставить коммерческое предложение на следующие позиции:

| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторный фонарь Camelion LED29315, 10469 | шт | 1 |
| 2 | Аптечка универсальная | шт | 1 |
| 3 | Металлорукав DN 20 мм в герметичной ПВХ изоляции 6071R-020N | м | 51,5 |
| 4 | Металлорукав DN 35 мм в герметичной ПВХ изоляции 6071R-035N | м | 306 |
| 5 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-25 арт. СМР21-025-К41-020 | м | 16,48 |
| 6 | Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN 35, M40x1,5, наружная резьба, KIT6014-4035 | шт | 4 |
| 7 | Паста токопроводящая 0.15 л | шт | 1 |
| 8 | Сталь полосовая оцинкованная 40х5 ГОСТ 103-2006/9.307-89 Ст3пс5 (масса = 1,570 кг/м) | м | 42 |
| 9 | Телефон проводной SANYO RA-S120B | шт | 1 |
| 10 | Провод ПВ3 1х10 желто-зеленого цвета | м | 15,45 |
| 11 | Фундаментный болт 1.1 М24х1000 09Г2С-12 ГОСТ 24379.1-2012 (масса 4,13 кг/шт) см. 2061-60-010.БВ лист 2 | шт | 6 |
| 12 | Выключатель автоматический 3П, 25А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C25 | шт | 2 |
| 13 | Выключатель автоматический 3П, 32А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C32 | шт | 2 |
| 14 | Выключатель автоматический 3П, 40А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C40 | шт | 1 |
| 15 | Выключатель автоматический 3П, 50А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C50 | шт | 1 |
| 16 | Корпус навесной уличный ST Outdoor с м/п ВхШхГ 300х400х150 мм, IP R5ST0341-OUTDOOR DKC | шт | 1 |
| 17 | Устройство распределительное настенное с комбинацией розеток 2хSchuko, 1хСЕЕ 32А5р, IP44, пластик 0010106 AlpenBox | шт | 1 |
| 18 | Устройство распределительное настенное с комбинацией розеток 4xSchuco, IP54, пластик 0010037 AlpenBox | шт | 1 |

Стоимость доставки указать отдельной строкой.

Коммерческое предложение также можно направить на электронную почту: StepantsovaNV@rushydro.ru

pechkurovaar@rushydro.ru