Для формирования сметной стоимости, просим Вас предоставить коммерческое предложение на следующие позиции:
	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица изменения
	Требуемое количество

	1
	Аккумуляторный фонарь Camelion LED29315, 10469
	шт
	1

	2
	Аптечка универсальная
	шт
	1

	3
	Металлорукав DN 20 мм в герметичной ПВХ изоляции 6071R-020N
	м
	51,5

	4
	Металлорукав DN 35 мм в герметичной ПВХ изоляции 6071R-035N
	м
	306

	5
	Металлорукав РЗ-ЦПнг-25 арт. СМР21-025-К41-020
	м
	16,48

	6
	Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN 35, M40x1,5, наружная резьба, KIT6014-4035
	шт
	4

	7
	Паста токопроводящая 0.15 л
	шт
	1

	8
	Сталь полосовая оцинкованная 40х5 ГОСТ 103-2006/9.307-89 Ст3пс5 (масса = 1,570 кг/м)
	м
	42

	9
	Телефон проводной SANYO RA-S120B
	шт
	1

	10
	Провод ПВ3 1х10 желто-зеленого цвета
	м
	15,45

	11
	Фундаментный болт 1.1 М24х1000 09Г2С-12 ГОСТ 24379.1-2012 (масса 4,13 кг/шт) см. 2061-60-010.БВ лист 2
	шт
	6

	12
	Выключатель автоматический 3П, 25А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C25
	шт
	2

	13
	Выключатель автоматический 3П, 32А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C32
	шт
	2

	14
	Выключатель автоматический 3П, 40А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C40
	шт
	1

	15
	Выключатель автоматический 3П, 50А, хар-ка С, OptiDin BM63-3C50
	шт
	1

	16
	Корпус навесной уличный ST Outdoor с м/п ВхШхГ 300х400х150 мм, IP R5ST0341-OUTDOOR DKC
	шт
	1

	17
	Устройство распределительное настенное с комбинацией розеток 2хSchuko, 1хСЕЕ 32А5р, IP44, пластик 0010106 AlpenBox
	шт
	1

	18
	Устройство распределительное настенное с комбинацией розеток 4xSchuco, IP54, пластик 0010037 AlpenBox
	шт
	1



Стоимость доставки указать отдельной строкой.
Коммерческое предложение также можно направить на электронную почту: StepantsovaNV@rushydro.ru
pechkurovaar@rushydro.ru

