Приложение 1 
к запросу ТКП

Технические требования

по ОКПД2 43.22.12.190  Ремонт теплового узла и тепловой трассы по адресу г. Владивосток ул. Западная, 29 на территории автомобильного хозяйства в гаражном боксе для нужд ВП ТК АО «РусГидро»

ЛОТ № 8248-КОРП ДКУ-2026-Влад ТК РусГидро АО

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5.	Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТО | Техническое обслуживание |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно и техническая документация |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| ТУ | Тепловой узел |
| ТТ | Технические требования |
| ЗИП | Запасные инструменты и принадлежности |
| СТО | Стандарт организации |

#### Наименование закупаемой продукции

1.2.1. ОКПД2 43.22.12.190  Ремонт теплового узла и тепловой трассы по адресу г. Владивосток ул. Западная, 29 на территории автомобильного хозяйства в гаражном боксе для нужд  ВП ТК АО «РусГидро».

1.3.1. Ремонт теплового узла и тепловой трассы, а также восстановление технико-экономических характеристик в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24 марта 2003 г.) в заданных пределах и значениях близких к проектным.

#### Существующее положение

1.4.1. На объекте тепловой узел и тепловая трасса находится в рабочем состоянии, при этом требует текущего ремонта, при подготовке к отопительному сезону 2026-2027гг.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание гаража | г. Владивосток ул.Западная, д.29 | Здание гаража СОГГК ((Литер н) назн.: неж. 1-эт., общ.пл. 25.9 кв.м) №101000000052, инв №СО001202 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

  - Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет для оказания услуг по техническому обслуживанию тепловых узлов и трасс техническую и иную документацию. Документация должна быть возвращена в таком же объеме, в том числе по требованию Заказчика, до окончания срока действия договора.

  - Услуги по техническому обслуживанию тепловых энергоустановок оказываются в согласно план-графику оказания услуг (Приложение №2.1 и №2.2 к ТТ).

  - Исполнитель должен выполнять требования по соблюдению правил поведения на объекте, охраны труда, пожарной безопасности, предъявляемых Заказчиком в соответствии с условиями договора.

  - Исполнитель должен обеспечивать поддержание требуемого уровня санитарно-технического состояния на объекте Заказчика, знание и выполнение требований «Экологической политики группы РусГидро».

  - Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком сторонним организациям и необходимых для выполнения ими работ по договорам на оказание услуг:

- Электроэнергия.

- Вода.

- Санитарно-гигиенические и бытовые условия.

- Обеспечение пожарной и сторожевой охраны.

#### Иные требования и сведения общего характера

Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя:

- к оказанию услуг допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к оказанию вышеуказанных услуг и услуг, оказываемых на высоте, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.22.12.190 Ремонт теплового узла и тепловой трассы по адресу г. Владивосток ул. Западная, 29 на территории автомобильного хозяйства в гаражном боксе для нужд ВП ТК АО «РусГидро» | В соответствии с перечнем типовых работ (Приложение № 1 к ТТ) |  |

### Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 43.22.12.190 Ремонт теплового узла и тепловой трассы по адресу г. Владивосток ул. Западная, 29 на территории автомобильного хозяйства в гаражном боксе для нужд ВП ТК АО «РусГидро» | С даты заключения договора, но не позднее чем с 19.10.2026 | 30.10.2026 г. | - Услуги оказываются с даты заключения договора, но не позднее чем с 19.10.26 по 30.10.2026г. |

Сроки начала оказания услуг, включенных в этап в рамках календарного года детализируются в графике оказания услуг (Приложение №2.1) и могут быть скорректированы  по согласованию с техническим куратором, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

#### Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 43.22.12.190  Ремонт теплового узла и тепловой трассы по адресу г. Владивосток ул. Западная, 29 на территории автомобильного хозяйства в гаражном боксе для нужд ВП ТК АО «РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Требования к объемам услуг | Ремонт теплового узла и тепловой трассы, а также восстановление технико-экономических характеристик в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24 марта 2003 г.) в заданных пределах и значениях близких к проектным. | Согласие с требованием | Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №3 к настоящим Техническим требованиям