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Технические требования на поставку МТР

Поставка прибора определения высоты ДКР для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"

Лот №              5163.1               



1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]1.1. Наименование закупаемой продукции
Высотомер Suunto PM-5/1250 PS 

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции

[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
	
[bookmark: _Toc75446575]	2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика
	Предложение Участника[footnoteRef:2] [2:  Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
] 


	
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Высотомер Suunto PM-5/1250 PS (либо аналог в соответствии с техническими характеристиками указанными в ТТ)
	шт.
	3
	Указать наименование продукции
	Указать ед. измерения
	Указать кол-во


	
[bookmark: _Toc51339696]	2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Высотомер Suunto PM-5/1250 PS (либо аналог в соответствии с техническими характеристиками указанными в ТТ)
	с даты подписания договора
	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: 
Высотомер Suunto PM-5/1250 PS (либо аналог в соответствии с техническими характеристиками указанными в ТТ)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Назначение устройства
	Предназначен для точного и быстрого измерения высоты деревьев.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Установка оси диска-стрелки на камне из сапфира.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Установка шкального барабана на специальный подшипник.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Расположение шкального барабана в прозрачной герметично закрытой, наполненной жидкостью пластмасовой коробке.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Наведение на цель и определение высоты производится одновременно.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Шкала высот расположена на датчике и просматривается в визире.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Наличие шкалы для измерения происходящего с расстояния 15 и 20 метров.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Вес, г
	Не менее 94
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Габаритные размеры, мм
	Не более 77х52х15
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Корпус из анодированного коррозионно-стойкого материала
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Настраиваемая оптика.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Резьба для установки на штатив.
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования. 
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	2.2.
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия и составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во
	
	
	

	3.1.
	Высотмер.
	шт.
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Чехол из прочного нейлона, с петлей для крепления на поясе.
	шт.
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Плечевой ремень.
	шт.
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.
	Защитный чехол.
	шт.
	3
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.
	Инструкция на русском языке.
	шт.
	3
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 гг. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Место поставки
	Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»).
	Согласие с требованием
	
	



3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

