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[bookmark: _Toc206661467]Общие сведения
[bookmark: _Toc206661468]1.1. Обозначения и сокращения

	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическим процессом;

	АТС
	автоматическая телефонная станция;	

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	ПТБ
	правила техники безопасности;

	КА
	Котлоагрегат

	ОТ
	охрана труда;

	ОТР
	общее техническое решение;

	ПБ
	пожарная безопасность;

	ПО
	программное обеспечение;

	БНС
	Береговая насосная станция






[bookmark: _Toc206661469]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 71.20.19  Экспертное обследования помещения потерны береговой насосной станции
[bookmark: _Toc206661470]1.3. Цель оказания услуг 
1.3.1.	Подготовка и сбор информаций для дальнейшего планирования ремонтов.
1.3.2. Повышение надежности и  бесперебойной работы потерны БНС
[bookmark: _Toc206661472]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Анадырская ТЭЦ
	Российская Федерация, 689400, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина 26
	Потерна БНС 
	Эксплуатирующая организация –
АО «Чукотэнерго»
























[bookmark: _Toc206661473]Таблица 2. Перечень объектов сторонней организации
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
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2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc206661475]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество (объектов)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение экспертного обследования помещения потерны береговой насосной станции
	Комплекс работ
	1

	2. 
	Подготовка отчета  с заключением о необходимых мероприятиях по предотвращению разрушения помещения потерны
	Комплекс работ
	1

	3. 
	Согласование Технического задания с Заказчиком
	Комплекс работ
	1



2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc206661476][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение экспертного обследования помещения потерны береговой насосной станции
	С даты подписания договора
	45 дней

	2.
	Подготовка отчета  с заключением о необходимых мероприятиях по предотвращению разрушения помещения потерны
	С даты подписания договора
	45 дней

	3.
	Согласование Технического задания с Заказчиком
	С даты подписания договора
	45 дней
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2.2. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc206661477]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
Выполнение комплекса работ по предпроектному обследованию системы подпитки теплосети Анадырской ТЭЦ  
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к проектированию
	1.	Проведение экспертного обследования 
1.1.	В ходе экспертного обследования оценивается состояние помещения потерны, определяются дефекты помещения, определяется  перечень материалов,  объем работ, сметная ведомость ремонтных работ. Обследование выполняется Подрядчиком на территории объектов Заказчика. 
1.2.	Формирование и предоставление Заказчику отчёта о проведенном экспертном обследовании. В обязанности Подрядчика входит устранение в течение 10 рабочих дней всех замечаний по документации, выданных Заказчиком.
1.3.	Экспертное обследование проводится проектной организацией самостоятельно, с доставкой специалистов до города Анадырь Чукотского АО. Заказчик обеспечивает передвижение специалистов Подрядчика до объектов Заказчика, указанных в п/п 1 Таблицы 1 данного Технического требования, доступ на объекты и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.
2.	Разработка и согласование технического задания  Заказчиком (ТЗ).
2.1.	 При разработке ТЗ не устанавливать необоснованные требования к продукции, необходимой для реализации проекта, которые в дальнейшем (на этапе выбора поставщика этой продукции) могли бы привести к необоснованному ограничению конкуренции. 
	
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.
	Согласие с требованием
	

	1.1.3. 
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по экспертному обследования оборудования в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.

	 1.2
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.1.4. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг;
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях;
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Отчет по экспертному обследованию объектов Заказчика, указанных в пунктах 1-3 Таблицы 3;
Техническое задание на устранение выявленных дефектов потерны
Технико-коммерческое предложение на основании Технического задания на реализацию проекта по устранению дефектов потерны
 
	Согласие с требованием
	

	2.2.2. 
	Требования к срокам оформлению  результатов оказанных услуг
	По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить отчет о результатах проведения экспертного обследования оборудования в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 15 (двадцати) календарных дней после окончания проведения обследования. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ.
	Согласие с требованием
	

	2.2.3. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	1.	Отчет по предпроектному обследованию направлять в электронном формате DOC-Word и pdf.
2.	Согласованный отчет  ОТР направить Заказчику в электронных форматах Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad. 
3.	На согласование представить техническое задание в электронном виде в одном из форматов -  DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel,  PDF.  
4.	Предоставить согласованное техническое  задание на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпляров) на русском языке. В электронном виде в формате DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel,  PDF (в количестве 1-го экземпляра). 
5.	Сметная документация в формате «Гранд-смета» и на бумажном носителе в 2 экз.
Каждый том оригинала и копии документации должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий документации должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна». Разработанная проектная, закупочная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации (ПТЭ), утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 19.07.2003 № 229;
- ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" (с изменениями и дополнениями);
- 41)	ГОСТ Р 71077-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена;
- Приказ Минэнерго РФ от 26.12.2023 № 1215 «Об утверждении дополнительных требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере электроэнергетики, при организации и осуществлении дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуальная редакция СНиП 41-02-2003 (ут. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012г № 280) (с изменениями и дополнениями).
- 
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	4.1
	
	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc206661478]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2	В расчёт стоимости включить командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.


[bookmark: _Toc206661479]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
         4.1.  По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Локальному сметному расчету 
(в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Указанные коэффициенты начисляются в Локальном сметном расчете к итогу.  
4.2.   Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в Локальном сметном расчёте к итогу.
