Технические требования на оказание услуг

Экспертное обследование помещения потерны береговой насосной станции

СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| АСУТП | автоматизированная система управления технологическим процессом; |
| --- | --- |
| АТС | автоматическая телефонная станция; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ПТБ | правила техники безопасности; |
| КА | Котлоагрегат |
| ОТ | охрана труда; |
| ОТР | общее техническое решение; |
| ПБ | пожарная безопасность; |
| ПО | программное обеспечение; |
| БНС | Береговая насосная станция |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19  Экспертное обследования помещения потерны береговой насосной станции

1.3. Цель оказания услуг

1.3.1.	Подготовка и сбор информаций для дальнейшего планирования ремонтов.

1.3.2. Повышение надежности и  бесперебойной работы потерны БНС

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Анадырская ТЭЦ | Российская Федерация, 689400, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина 26 | Потерна БНС | Эксплуатирующая организация – АО «Чукотэнерго» |

Таблица 2. Перечень объектов сторонней организации

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество (объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение экспертного обследования помещения потерны береговой насосной станции | Комплекс работ | 1 |
|  | Подготовка отчета с заключением о необходимых мероприятиях по предотвращению разрушения помещения потерны | Комплекс работ | 1 |
|  | Согласование Технического задания с Заказчиком | Комплекс работ | 1 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение экспертного обследования помещения потерны береговой насосной станции | С даты подписания договора | 45 дней |
| 2. | Подготовка отчета с заключением о необходимых мероприятиях по предотвращению разрушения помещения потерны | С даты подписания договора | 45 дней |
| 3. | Согласование Технического задания с Заказчиком | С даты подписания договора | 45 дней |

2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг Выполнение комплекса работ по предпроектному обследованию системы подпитки теплосети Анадырской ТЭЦ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к проектированию | 1. Проведение экспертного обследования 1.1. В ходе экспертного обследования оценивается состояние помещения потерны, определяются дефекты помещения, определяется перечень материалов, объем работ, сметная ведомость ремонтных работ. Обследование выполняется Подрядчиком на территории объектов Заказчика. 1.2. Формирование и предоставление Заказчику отчёта о проведенном экспертном обследовании. В обязанности Подрядчика входит устранение в течение 10 рабочих дней всех замечаний по документации, выданных Заказчиком. 1.3. Экспертное обследование проводится проектной организацией самостоятельно, с доставкой специалистов до города Анадырь Чукотского АО. Заказчик обеспечивает передвижение специалистов Подрядчика до объектов Заказчика, указанных в п/п 1 Таблицы 1 данного Технического требования, доступ на объекты и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. 2. Разработка и согласование технического задания Заказчиком (ТЗ). 2.1. При разработке ТЗ не устанавливать необоснованные требования к продукции, необходимой для реализации проекта, которые в дальнейшем (на этапе выбора поставщика этой продукции) могли бы привести к необоснованному ограничению конкуренции. |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по экспертному обследования оборудования в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |
| 1.2 | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг; - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях; - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Отчет по экспертному обследованию объектов Заказчика, указанных в пунктах 1-3 Таблицы 3; Техническое задание на устранение выявленных дефектов потерны Технико-коммерческое предложение на основании Технического задания на реализацию проекта по устранению дефектов потерны | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить отчет о результатах проведения экспертного обследования оборудования в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 15 (двадцати) календарных дней после окончания проведения обследования. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | 1. Отчет по предпроектному обследованию направлять в электронном формате DOC-Word и pdf. 2. Согласованный отчет ОТР направить Заказчику в электронных форматах Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad. 3. На согласование представить техническое задание в электронном виде в одном из форматов - DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel, PDF. 4. Предоставить согласованное техническое задание на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпляров) на русском языке. В электронном виде в формате DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel, PDF (в количестве 1-го экземпляра). 5. Сметная документация в формате «Гранд-смета» и на бумажном носителе в 2 экз. Каждый том оригинала и копии документации должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий документации должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна». Разработанная проектная, закупочная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ), утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.07.2003 № 229; - ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем; - Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" (с изменениями и дополнениями); - 41) ГОСТ Р 71077-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена; - Приказ Минэнерго РФ от 26.12.2023 № 1215 «Об утверждении дополнительных требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере электроэнергетики, при организации и осуществлении дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. - Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» - Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуальная редакция СНиП 41-02-2003 (ут. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012г № 280) (с изменениями и дополнениями). - | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 4.1 |  | Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2	В расчёт стоимости включить командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.  По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Локальному сметному расчету 
(в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Указанные коэффициенты начисляются в Локальном сметном расчете к итогу.

4.2.   Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в Локальном сметном расчёте к итогу.