
Перечень продукции для закупки 

ОКПД2 27.12.10.140 Поставка высоковольтных предохранителей для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"


	№ п/п
	Наименование и описание продукции
	Требования к продукции
	Количество
	Ед. изм
	Место поставки

	1
	Патрон ПН 0.1-35 ХЛ1
	в  соответствии с приложением №1 закупочной документации
	15
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	2
	Предохранитель высоковольтный XRNP6 36 0,4А 385мм (WBP-30 ABB)
	в  соответствии с приложением №1 закупочной документации
	12
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А



