Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.120 Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Приложения	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Услуги | Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по поверке/калибровке средств измерения (далее - Услуги) |
| --- | --- |
| СИ | Средства измерения |

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 71.12.40.120 Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования

- Цель оказания услуг

- Проведение поверки, калибровки средств измерения и аттестации испытательного оборудования для подтверждения соответствия вышеуказанных наименований, принадлежащих Обществу, метрологическим требованиям и их пригодности к применению.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АО «Институт Гидропроект» | г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2; | Средства измерения и испытательного оборудования | - |
|  | АО «Институт Гидропроект»-«НИИЭС» | г. Москва, Строительный пр., 7А, корп. 6 |  | - |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования | усл.ед. | Перечень подлежащего оказанию услуг оборудования приведен в Приложении №1 Спецификации к Техническим требованиям. |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования | С даты подписания договора | 12 месяцев с даты подписания договора | Исполнитель выполняет работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия СИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.40.120 Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил | Проведение работ (оказание услуг) по поверке, калибровке и аттестации средств измерения и испытательного оборудования должно быть осуществлено в соответствии с Федеральным законом РФ от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок оказания услуг | В соответствии с требованиями методики поверки для каждого типа средства измерений | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место оказания услуг | Поверка/калибровка проводится в поверочной лаборатории Исполнителя. Работы, для которых требуется выезд специалиста, должны быть проведены по месту установки оборудования – г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 и/или г. Москва, Строительный пр., 7А, корп. 6. Исполнитель самостоятельно организует доставку специалиста и необходимого для проведения работ оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформление и выдача результатов поверки средств измерений | По завершении выполнения работ по настоящему Договору передать Заказчику: поверенные СИ; сведения о результатах поверки, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "АРШИН"); свидетельства о поверке (извещение о непригодности) или иные документы, предусмотренные нормативной документацией, а также счета-фактуры, Акты на выполненные работы/оказанные услуги на бумажном носителе. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Счета-фактуры, Акты (на выполненные работы/оказанные услуги). | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение поставляемой продукции по форме «Коммерческое предложение», приведенной в документации о закупке. В Коммерческом предложении необходимо указать стоимость каждой позиции из перечня. Заказчиком не рассматривается оферта на оказание части услуг.

Требования к Участнику закупки

«ОКПД2 71.12.40.120 Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования»

Лот № 0009-ЭКСП ПРОД-2026-ГП

- Специальные требования

Таблица 1. Перечень специальных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие документов, подтверждающих правомочность на проведение работ/оказание услуг. Участник должен иметь действующий документ, полученный не позже изначально установленного в документации о закупке срока окончания подачи заявок, разрешающий проведение работ/оказание услуг по поверке, калибровке средств измерения и аттестации измерительного оборудования: - аттестат аккредитации на право выполнения работ/оказания услуг по поверке и калибровке средств измерений | Копия аттестата аккредитации на право выполнения работ/оказания услуг по поверке и калибровке средств измерений и Области аккредитации |

Приложения

Приложение 1. Спецификация к Техническим требованиям

| № п/п | Наименование и тип СИ | Кол-во, шт. | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выездной прием средств измерений (в пределах МКАД); | 1 |  |
| 2 | Доставка средств измерений после поверки (в пределах МКАД); | 1 |  |
| 3 | Акселерометр А1638; | 1 |  |
| 4 | Акселерометр ВС-110; | 1 |  |
| 5 | Анализатор вибрации двухканальный Диана-2М; | 1 |  |
| 6 | Анализатор качества сети UMG 604; | 1 |  |
| 7 | Анализатор качества электрической энергии Fluke 434 Series II; | 1 |  |
| 8 | Анализатор коррозионной активности грунта комплексный АКАГ с электродами сравнения №02510, 02521, 02482; | 1 |  |
| 9 | Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1 *скорость; | 1 |  |
| 10 | Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1 *температура; | 1 |  |
| 11 | Анемометр Testo 440+ (Комплект с крыльчаткой 16мм 0563 4401) *скорость; | 1 |  |
| 12 | Ареометр для грунта АГ; | 1 |  |
| 13 | Вакуумный измеритель проницаемости материалов (с электрическим вакуумным насосом) ВИП-1.3; | 1 |  |
| 14 | Весыэлектронные настольные МК-32.2-А11 (цена дел.- 5/10 г.); | 1 |  |
| 15 | Весы AJ - 820СУ ( 820 г, 0,01 г ), VIBRA ( в т. ч. гиря 500 г Е2 калибровочная); | 1 |  |
| 16 | Весы HR - 200 ( в т. ч. гиря ); | 1 |  |
| 17 | Весы HR - 200 ( в т. ч. гиря ); | 1 |  |
| 18 | Весы лабораторные AJH-22OOCE; | 1 |  |
| 19 | Весы лабораторные AJH-42OOCE; | 1 |  |
| 20 | Весы лабораторные MWP-600; | 1 |  |
| 21 | Весы лабораторные ВК-600; | 1 |  |
| 22 | Весы лабораторные электронные MWP-300; | 1 |  |
| 23 | Весы лабораторные электронные автоматического действия. ВЛТЭ-3100(цена дел.-10 мг.); | 1 |  |
| 24 | Весы механические РН-10Ц13У; | 1 |  |
| 25 | Весы технические ПВ-15; | 1 |  |
| 26 | Весы электронные A&D HL - 100; | 1 |  |
| 27 | Весы электронные SW - 2; | 1 |  |
| 28 | Весы электронные настольные МК - 3.2 - А - 11; | 1 |  |
| 29 | Весы неавтоматического действия DA-224C | 1 |  |
| 30 | Виброанализатор КНК-32 (Комплекс неразрушающего контроля); | 1 |  |
| 31 | Вибропреобразователь АР2082М-100; | 1 |  |
| 32 | Вибропреобразователь АР99-1000; | 1 |  |
| 33 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический ВК-312С; | 1 |  |
| 34 | Вискозиметр 6 - ти скоростной с переносным кейсом и трансформатором на 220B/VISCOMETER MODEL 35SA W; | 1 |  |
| 35 | Вихретоковый дефектоскопКонстанта ВД1; | 1 |  |
| 36 | Вольтамперметр М2020; | 1 |  |
| 37 | Вольтамперметр М2044; | 1 |  |
| 38 | Вольтметра универсальный B7-78/2 ; | 1 |  |
| 39 | Генератор сигналов низкочастотный GAG-810; | 1 |  |
| 40 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2; | 1 |  |
| 41 | Гиря класса точности Е2 100 г. (к Весам HR - 200); | 1 |  |
| 42 | Головка измерит. Absolut Digimatic ID-F серии 543; | 1 |  |
| 43 | Дальномер Leica DISTO D2 new; | 1 |  |
| 44 | Дальномер лазерный Bosch GLM 80; | 1 |  |
| 45 | Дальномер лазерный LEICA Disto D110; | 1 |  |
| 46 | Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-0,1 с инд.813047; | 1 |  |
| 47 | Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-0,2; | 1 |  |
| 48 | Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-0,2 с инд.468490; | 1 |  |
| 49 | Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-1 с инд.65955; | 1 |  |
| 50 | Динамометр образцовый на сжатиеДОС-50системыН.Г. Токаря; | 1 |  |
| 51 | Динамометр образцовый переносной ДОСМ-3-3с инд. 838931; | 1 |  |
| 52 | Дистанционный лазерный измеритель PD-E; | 1 |  |
| 53 | Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6; | 1 |  |
| 54 | Измеритель механическийпрочности Original Schmidt тип N; | 1 |  |
| 55 | Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 ; | 1 |  |
| 56 | Измеритель сопротивления изоляции MIT 485; | 1 |  |
| 57 | Измеритель температуры многоканальный (16 каналов) МИТ 8.10М1; | 1 |  |
| 58 | Измеритель температуры многоканальный (8 каналов) МИТ 8.10М; | 1 |  |
| 59 | Индикатор многооборотный МИГ-1; | 1 |  |
| 60 | Индикатор часового типа ИЧ-0.1-0.001Мкгоп.; | 1 |  |
| 61 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0,01 с уш, ГОСТ 577-68; | 1 |  |
| 62 | Индикатор часового типа ИЧ-10; | 1 |  |
| 63 | Индикатор часового типа ИЧ-10; | 1 |  |
| 64 | Инфракрасная тепловизионная система Therma CAM Flir T335; | 1 |  |
| 65 | Испытательная машинаРМП-500; | 1 |  |
| 66 | Калибр-пробка резьбовой 7Н ПР-НЕ; | 1 |  |
| 67 | Клещи токовые APPA-A16HR; | 1 |  |
| 68 | Клещи токовые Fluke 376 FC; | 1 |  |
| 69 | Клещи токовые АТК-2200; | 1 |  |
| 70 | Конус балансирный Васильева; | 1 |  |
| 71 | Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75; | 1 |  |
| 72 | Локатор арматуры PROFOMETER 5 модель S; | 1 |  |
| 73 | Манометр деформационный МО; | 1 |  |
| 74 | Манометр деформационный МО; | 1 |  |
| 75 | Манометр деформационный МО; | 1 |  |
| 76 | Манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО; | 1 |  |
| 77 | Манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО; | 1 |  |
| 78 | Манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО; | 1 |  |
| 79 | Манометр образцовый тип МО; | 1 |  |
| 80 | Манометр образцовый тип МО; | 1 |  |
| 81 | Манометр образцовый тип МО; | 1 |  |
| 82 | Машина для испытания на сжатие ИП-1000-0 ; | 1 |  |
| 83 | Машина разрывная Р-50; | 1 |  |
| 84 | Мегаомметр Е6-32; | 1 |  |
| 85 | Мегаомметр ЭС0202/1-Г; | 1 |  |
| 86 | Меры длины концевые плоскопараллельные отдельные в наборе, рабочий эталон 3 разряда; | 1 |  |
| 87 | Микрометр гладкий м с механическим отсчетным устройством Micron; | 1 |  |
| 88 | Микрометр гладкий МК25 КТ 2; | 1 |  |
| 89 | Микроомметр GOM-802; | 1 |  |
| 90 | Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *абс. давление; | 1 |  |
| 91 | Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *скорость; | 1 |  |
| 92 | Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *температура; | 1 |  |
| 93 | Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *влажность; | 1 |  |
| 94 | Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *диф. давление; | 1 |  |
| 95 | Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *освещенность; | 1 |  |
| 96 | Многофункциональный программируемый периодомер МПП; | 1 |  |
| 97 | Мультиметр FLI-Fluke 179; | 1 |  |
| 98 | Мультиметр Fluke 87V; | 1 |  |
| 99 | Мультиметр трехфазный Ресурс МТ; | 1 |  |
| 100 | Мультиметр цифровой APPA-107N; | 1 |  |
| 101 | Набор гирь 2-го класса ОА-21 от 1 до 100 г (10шт в наборе); | 1 |  |
| 102 | Набор гирь КГ-4-5 (3шт в наборе); | 1 |  |
| 103 | Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350; | 1 |  |
| 104 | Низкочастотный Ультразвуковой Томограф A1040 MIRA; | 1 |  |
| 105 | Однофазный автотрансформатор ЛАТР TDGC2-15кВА 250В 60А, индикация:стрелочный вольтметр; | 1 |  |
| 106 | Омметр Виток; | 1 |  |
| 107 | Оптический дальномер RGK D1000; | 1 |  |
| 108 | Осциллограф Fluke 190-204; | 1 |  |
| 109 | Осциллограф цифровой GDS-820C; | 1 |  |
| 110 | Периодомер - мультиметр портативный(МПП); | 1 |  |
| 111 | Периодомер цифровой стационарный ПЦС; | 1 |  |
| 112 | Печь электрокамерная зуботехническая для нагрева литейных форм ЭКПС-10; | 1 |  |
| 113 | Портативный анализатор (спектрометр) BRUKER S1 titan; | 1 |  |
| 114 | Преобразователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200; | 1 |  |
| 115 | Преоброзователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200; | 1 |  |
| 116 | Прибор DYNA Z16 ( до 16кН ) прочность бетона на отрыв; | 1 |  |
| 117 | Прибор MEGGER TRAX 220; | 1 |  |
| 118 | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов КФ-1; | 1 |  |
| 119 | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов КФ-ООМ (с трубкой КФ-1); | 1 |  |
| 120 | Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ малый; | 1 |  |
| 121 | Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ-3М; | 1 |  |
| 122 | Прибор комбинированный Testo 608-Н1 *температура; | 1 |  |
| 123 | Прибор комбинированный Testo 608-Н1 *влажность; | 1 |  |
| 124 | Прибор комбинированный Testo-622 *температура; | 1 |  |
| 125 | Прибор комбинированный Testo-622 *влажность; | 1 |  |
| 126 | Прибор комбинированный Testo-622 *давление; | 1 |  |
| 127 | Прибор ПСО-10МГ4; | 1 |  |
| 128 | Прибор рН-150МА; | 1 |  |
| 129 | Прогибомер 6-ПАО; | 1 |  |
| 130 | Пульсар-2.2 Версия 1; | 1 |  |
| 131 | Расходомер жидкости ультразвуковой Portaflow-330 (с дополнительным комплектом датчиков); | 1 |  |
| 132 | Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями АКРОН-01; | 1 |  |
| 133 | Регистратор сейсмических сигналов «Дельта-03»-4 кан.; | 1 |  |
| 134 | Регистратор сейсмических сигналов «Дельта-03»-8 кан.; | 1 |  |
| 135 | Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.12; | 1 |  |
| 136 | рН-метр рН-2211; | 1 |  |
| 137 | Сейсмоприёмник пьезоэлектрический А1638; | 1 |  |
| 138 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-000; | 1 |  |
| 139 | Сито лабораторное d=100 мм; | 1 |  |
| 140 | Твердомер портативный ультразвуковой ТКМ-459; | 1 |  |
| 141 | Тепловизор Fluke Ti32; | 1 |  |
| 142 | Тепловизор Fluke TiS55; | 1 |  |
| 143 | Тепловизор Guida C640pro; | 1 |  |
| 144 | Тепловизор HotFind - LXT; | 1 |  |
| 145 | Термогигрометр Testo 622 *температура; | 1 |  |
| 146 | Термогигрометр Testo 622 *влажность; | 1 |  |
| 147 | Термогигрометр Testo 622 *давление; | 1 |  |
| 148 | Термогигрометр ТЕМП-3.20 *температура; | 1 |  |
| 149 | Термогигрометр ТЕМП-3.20 *влажность; | 1 |  |
| 150 | Термометр инфракрасный Testo 830 - Т4; | 1 |  |
| 151 | Термометр инфракрасный Testo 835-T1 0560 8351; | 1 |  |
| 152 | Термометр лабораторный LTA/Б-НФ; | 1 |  |
| 153 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4; | 1 |  |
| 154 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4; | 1 |  |
| 155 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4; | 1 |  |
| 156 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4; | 1 |  |
| 157 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 №2; | 1 |  |
| 158 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2М №3; | 1 |  |
| 159 | Термостат жидкостный низкотемпературный Термотест-100-07; | 1 |  |
| 160 | Толщиномер ультразвуковой БУЛАТ 2 *с 1 пэп; | 1 |  |
| 161 | Толщиномер ультразвуковой ТТ-100; | 1 |  |
| 162 | Толщиномер ультразвуковой УТ - 04 ЭМА (Дельта); | 1 |  |
| 163 | Ультразвуковой прибор Pundit Lab; | 1 |  |
| 164 | Ультрозвуковой дефектоскоп УД2Н - ПМ с комплектующими; | 1 |  |
| 165 | Цифровой мультиметр Sinometer VC9805A+; | 1 |  |
| 166 | Цифровой термогигрометр DT-321S *температура; | 1 |  |
| 167 | Цифровой термогигрометр DT-321S *влажность; | 1 |  |
| 168 | Частотомер универсальный GFC-8010H; | 1 |  |
| 169 | Шкаф сушильный UT-4683; | 1 |  |
| 170 | Штангенциркуль 150 мм класс точности 1 ; | 1 |  |
| 171 | Штангенциркуль из нержавеющей стали ШЦ-2-250 0,002 ТУЛАМАШ 115711; | 1 |  |
| 172 | Штангенциркуль цифровой 300 мм.; | 1 |  |
| 173 | Штангенциркуль ШЦ-1-0,1; | 1 |  |
| 174 | Штангенциркуль ШЦ-II; | 1 |  |
| 175 | Шумомер Testo 816-2; | 1 |  |
| 176 | Операторская станция на базе ноутбука в моноблоке с крейт-поддоном на 4измерительных модуля (в компл.) 1 шт. | 1 |  |
| 177 | Преобразователь уровня гидростатический МПУ-01 | 1 |  |
| 178 | Преобразователь давления измерительный АИР-20 | 1 |  |
| 179 | Анализатор качества электрической энергии Fluke 434 Series II | 1 |  |
| 180 | Датчик вибрации ДВП | 1 |  |
| 181 | Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 | 1 |  |
| 182 | Мегаомметр Sonel MIC-10K1 | 1 |  |
| 183 | Прибор для измерения и анализа вибрации Корсар++ (С датчиком) | 1 |  |
| 184 | Регистратор высокочастотных импульсов PD-Analyzer/6P | 1 |  |
| 185 | Универсальный мобильный многоканальный измерительный комплекс MIC-200 | 1 |  |
| 186 | Вольтметра универсальный B7-78/2 | 1 |  |
| 187 | Термогигрометр МЕГЕОН 20066 | 1 |  |
| 188 | Измеритель температуры и относ.влажности воздуха | 1 |  |
| 189 | Нивелир электронный LEICA LS15 (0,3 mm) | 1 |  |
| 190 | Тахеометр LEICA TS06plus R500 aRCTIC (5", EGL) | 1 |  |
| 191 | Многофункциональный программируемый периодомер МПП | 1 |  |
| 192 | Многофункциональный программируемый периодомер МПП | 1 |  |
| 193 | Многофункциональный программируемый периодомер МПП | 1 |  |
| 194 | Дальномер лазерный CONDTROL XP4 Pro | 1 |  |
| 195 | Прибор для измерения линейного перемещения ВК-316ОС.04 | 1 |  |
| 196 | Датчик динамического давления PS2001-5 (кабель антивиб. AKO3B6DI) 40 м | 1 |  |
| 197 | L-CARD преобразователь напряения измерительный L-CARD-E14-140-M | 1 |  |
| 198 | Измеритель скорости водного потока ИСВП - ГР -21М1 | 1 |  |
| 199 | Вертушка гидрометрическая ГР - 21м | 1 |  |
| 200 | дальномер Leica DISTO D510 | 1 |  |
| 201 | Ультразвуковой толщиномер с памятью и А-сканом А1210 | 1 |  |
| 202 | Твердометр динамический ТЭМП-2 | 1 |  |
| 203 | Лупа измерительная ЛИЗ-10х с подсветкой (L30) | 1 |  |
| 204 | прибор для измерения толщины защитного слоя бетона Profoscope | 1 |  |
| 205 | Прибор для определения прочностных характеристик строительных конструкций (ОНИКС-1.ОС.100) | 1 |  |
| 206 | Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6 | 1 |  |
| 207 | ультразвуковой прибор для измерения прочности бетона Пульсар-2.1 | 1 |  |
| 208 | Тахеометр электронный Leica MS60 | 1 |  |
| 209 | Тахеометр электронный Leica TM30 (0,5") | 1 |  |
| 210 | Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight | 1 |  |
| 211 | Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight | 1 |  |
| 212 | Цифровой нивелир Leica DNA03 | 1 |  |
| 213 | Цифровой нивелир Leica DNA03 | 1 |  |
| 214 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 215 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 216 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 217 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 218 | GNSS приемник Leica GS15 | 1 |  |
| 219 | GNSS приемник Leica GS16 | 1 |  |
| 220 | GNSS приемник Leica GS16 | 1 |  |
| 221 | GNSS приемник Leica GS16 | 1 |  |
| 222 | GNSS приемник Leica GS18 | 1 |  |
| 223 | GNSS приемник Leica GS18 | 1 |  |
| 224 | GNSS приемник Stonex S10 | 1 |  |
| 225 | GNSS приемник Stonex S10 | 1 |  |
| 226 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 227 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 228 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 229 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 230 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 231 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 232 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 233 | Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 234 | Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 235 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 236 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 237 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 238 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 239 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 240 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 241 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 242 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 243 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 244 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 245 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 246 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 247 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 248 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 249 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 250 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 251 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 252 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 253 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 254 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 255 | 3D Лазерная Сканирующая Система Z+F IMAGER 5016 | 1 |  |
| 256 | Наземный лазерный сканер Leica HDS7000 | 1 |  |
| 257 | Тахеометр электронный Leica MS60 | 1 |  |
| 258 | Тахеометр электронный Leica TM30 (0,5") | 1 |  |
| 259 | Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight | 1 |  |
| 260 | Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight | 1 |  |
| 261 | Цифровой нивелир Leica DNA03 | 1 |  |
| 262 | Цифровой нивелир Leica DNA03 | 1 |  |
| 263 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 264 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 265 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 266 | Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм) | 1 |  |
| 267 | GNSS приемник Leica GS15 | 1 |  |
| 268 | GNSS приемник Leica GS16 | 1 |  |
| 269 | GNSS приемник Leica GS16 | 1 |  |
| 270 | GNSS приемник Leica GS16 | 1 |  |
| 271 | GNSS приемник Leica GS18 | 1 |  |
| 272 | GNSS приемник Leica GS18 | 1 |  |
| 273 | GNSS приемник Stonex S10 | 1 |  |
| 274 | GNSS приемник Stonex S10 | 1 |  |
| 275 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 276 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 277 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 278 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 279 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 280 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 281 | GNSS приемник Leica GM10 | 1 |  |
| 282 | Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 283 | Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 284 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 285 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 286 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 287 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 288 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 289 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 290 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 291 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 292 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 293 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 294 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 295 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 296 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 297 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 298 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 299 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 300 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 301 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 302 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 303 | Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром | 1 |  |
| 304 | 3D Лазерная Сканирующая Система Z+F IMAGER 5016 | 1 |  |
| 305 | Наземный лазерный сканер Leica HDS7000 | 1 |  |
| 306 | Прибор ультразвуковой УКС-МГ4 | 1 |  |
| 307 | Лазерный дальномер RGK D120 | 1 |  |
| 308 | Лазерный дальномер RGK D120 | 1 |  |
| 309 | Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 310 (CH4, O2, CO, H2S) | 1 |  |
| 310 | Сито лабораторное №7 | 1 |  |
| 311 | Сито лабораторное №6 | 1 |  |
| 312 | Сито лабораторное №5 | 1 |  |
| 313 | Сито лабораторное №4 | 1 |  |
| 314 | Сито лабораторное №3 | 1 |  |
| 315 | Сито лабораторное №2 | 1 |  |
| 316 | Сито лабораторное №1 | 1 |  |
| 317 | Индикатор 1МИГ | 1 |  |
| 318 | Индикатор 2МИГ | 1 |  |
| 319 | Индикатор ИЧ 02 (мод. ИЧ-10) | 1 |  |
| 320 | Индикатор ИЧ 02 (мод. ИЧ-10) | 1 |  |
| 321 | Линейка измерительная металлическая 1000 мм | 1 |  |
| 322 | Линейка измерительная металлическая 1500 мм | 1 |  |
| 323 | Конус КА (Абрамса) | 1 |  |
| 324 | форма кубов 3ФК-70 | 1 |  |
| 325 | форма кубов 3ФК-70 | 1 |  |
| 326 | форма кубов 3ФК-70 | 1 |  |
| 327 | форма кубов 2ФК-100 | 1 |  |
| 328 | форма кубов 2ФК-100 | 1 |  |
| 329 | форма кубов 2ФК-100 | 1 |  |
| 330 | форма кубов ФК-150 | 1 |  |
| 331 | форма кубов ФК-150 | 1 |  |
| 332 | форма кубов ФК-150 | 1 |  |
| 333 | форма ФБ-400 | 1 |  |
| 334 | форма ФБ-400 | 1 |  |
| 335 | форма ФБ-400 | 1 |  |
| 336 | форма цилиндра | 1 |  |
| 337 | форма цилиндра | 1 |  |
| 338 | форма цилиндра | 1 |  |
| 339 | Дистанционный лазерный измеритель PD-E | 1 |  |
| 340 | Велосиметр СПВ-3К0,5-65 Гц | 1 |  |
| 341 | Велосиметр LE-3Dlite1,0-80 Гц | 1 |  |
| 342 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 30 м | 1 |  |
| 343 | Микромиллиомметр ИКС-1А | 1 |  |
| 344 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 20 м | 1 |  |
| 345 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 25 м | 1 |  |
| 346 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 30 м | 1 |  |
| 347 | Анализатор вибрации ViAna-4 | 1 |  |
| 348 | Термогигрометр МЕГЕОН 20066 | 1 |  |
| 349 | Калибратор GKI-2 | 1 |  |