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[bookmark: _Toc210812687]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc210812688]Обозначения и сокращения

	Услуги
	Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по поверке/калибровке средств измерения (далее - Услуги)

	СИ
	Средства измерения
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[bookmark: _Toc210812689]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc210812690][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 71.12.40.120 Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования
[bookmark: _Toc210812691]Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc210812692][bookmark: _Toc46743508]Проведение поверки, калибровки средств измерения и аттестации испытательного оборудования для подтверждения соответствия вышеуказанных наименований, принадлежащих Обществу, метрологическим требованиям и их пригодности к применению.
[bookmark: _Toc210812693]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	АО «Институт Гидропроект»

	г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2;
	
Средства измерения и испытательного оборудования
	-

	2. 
	АО «Институт Гидропроект»-«НИИЭС»
	г. Москва, Строительный пр., 7А, корп. 6
	
	-


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc210812694][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc210812695]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc210812696]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc210812697]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования
	усл.ед.
	Перечень подлежащего оказанию услуг оборудования приведен в Приложении №1 Спецификации к Техническим требованиям.


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc210812698]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc210812699][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования
	С даты подписания договора

	12 месяцев с даты подписания договора 

	Исполнитель выполняет работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия СИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором



4

16
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc210812700][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc210812701]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.40.120 Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил
	Проведение работ (оказание услуг) по поверке, калибровке и аттестации средств измерения и испытательного оборудования должно быть осуществлено в соответствии с Федеральным законом РФ от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Порядок оказания услуг
	В соответствии с требованиями методики поверки для каждого типа средства измерений
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Место оказания услуг
	Поверка/калибровка проводится в поверочной лаборатории Исполнителя. Работы, для которых требуется выезд специалиста, должны быть проведены по месту установки оборудования – г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 и/или г. Москва, Строительный пр., 7А, корп. 6. Исполнитель самостоятельно организует доставку специалиста и необходимого для проведения работ оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Оформление и выдача результатов поверки средств измерений
	По завершении выполнения работ по настоящему Договору передать Заказчику: поверенные СИ; сведения о результатах поверки, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "АРШИН"); свидетельства о поверке (извещение о непригодности) или иные документы, предусмотренные нормативной документацией, а также счета-фактуры, Акты на выполненные работы/оказанные услуги на бумажном носителе.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Счета-фактуры, Акты (на выполненные работы/оказанные услуги).
	Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc210812702][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc210812703]Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение поставляемой продукции по форме «Коммерческое предложение», приведенной в документации о закупке. В Коммерческом предложении необходимо указать стоимость каждой позиции из перечня. Заказчиком не рассматривается оферта на оказание части услуг.

Требования к Участнику закупки
«ОКПД2 71.12.40.120 Поверка, калибровка и аттестация средств измерения и испытательного оборудования»
Лот № 0009-ЭКСП ПРОД-2026-ГП
1. Специальные требования
Таблица 1. Перечень специальных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	Наличие документов, подтверждающих правомочность на проведение работ/оказание услуг. Участник должен иметь действующий документ, полученный не позже изначально установленного в документации о закупке срока окончания подачи заявок, разрешающий проведение работ/оказание услуг по поверке, калибровке средств измерения и аттестации измерительного оборудования:
- аттестат аккредитации на право выполнения работ/оказания услуг по поверке и калибровке средств измерений 
	Копия аттестата аккредитации на право выполнения работ/оказания услуг по поверке и калибровке средств измерений и Области аккредитации





[bookmark: _Toc210812704]Приложения

Приложение 1. Спецификация к Техническим требованиям
	№ п/п
	Наименование и тип СИ
	Кол-во, шт.
	Вид работы

	1
	2
	3
	4

	1
	Выездной прием средств измерений (в пределах МКАД);
	1
	

	2
	Доставка средств измерений после поверки (в пределах МКАД);
	1
	

	3
	Акселерометр А1638;
	1
	

	4
	Акселерометр ВС-110;
	1
	

	5
	Анализатор вибрации двухканальный Диана-2М;
	1
	

	6
	Анализатор качества сети UMG 604;
	1
	

	7
	Анализатор качества электрической энергии Fluke 434 Series II;
	1
	

	8
	Анализатор коррозионной активности грунта комплексный АКАГ с электродами сравнения №02510, 02521, 02482;
	1
	

	9
	Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1 *скорость;
	1
	

	10
	Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1 *температура;
	1
	

	11
	Анемометр Testo 440+ (Комплект с крыльчаткой 16мм 0563 4401) *скорость;
	1
	

	12
	Ареометр для грунта АГ;
	1
	

	13
	Вакуумный измеритель проницаемости материалов (с электрическим вакуумным насосом) ВИП-1.3;
	1
	

	14
	Весыэлектронные настольные МК-32.2-А11 (цена дел.- 5/10 г.);
	1
	

	15
	Весы AJ - 820СУ ( 820 г, 0,01 г ), VIBRA ( в т. ч. гиря 500 г Е2 калибровочная);
	1
	

	16
	Весы HR - 200 ( в т. ч. гиря );
	1
	

	17
	Весы HR - 200 ( в т. ч. гиря );
	1
	

	18
	Весы лабораторные AJH-22OOCE;
	1
	

	19
	Весы лабораторные AJH-42OOCE;
	1
	

	20
	Весы лабораторные MWP-600;
	1
	

	21
	Весы лабораторные ВК-600;
	1
	

	22
	Весы лабораторные электронные MWP-300;
	1
	

	23
	Весы лабораторные электронные автоматического действия. ВЛТЭ-3100(цена дел.-10 мг.);
	1
	

	24
	Весы механические РН-10Ц13У;
	1
	

	25
	Весы технические ПВ-15;
	1
	

	26
	Весы электронные A&D HL - 100;
	1
	

	27
	Весы электронные SW - 2;
	1
	

	28
	Весы электронные настольные МК - 3.2 - А - 11;
	1
	

	29
	Весы неавтоматического действия DA-224C
	1
	

	30
	Виброанализатор КНК-32 (Комплекс неразрушающего контроля);
	1
	

	31
	Вибропреобразователь АР2082М-100;
	1
	

	32
	Вибропреобразователь АР99-1000;
	1
	

	33
	Вибропреобразователь пьезоэлектрический ВК-312С;
	1
	

	34
	Вискозиметр 6 - ти скоростной с переносным кейсом и трансформатором на 220B/VISCOMETER MODEL 35SA W;
	1
	

	35
	Вихретоковый дефектоскопКонстанта ВД1;
	1
	

	36
	Вольтамперметр М2020;
	1
	

	37
	Вольтамперметр М2044;
	1
	

	38
	Вольтметра универсальный B7-78/2 ;
	1
	

	39
	Генератор сигналов низкочастотный GAG-810;
	1
	

	40
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2;
	1
	

	41
	Гиря класса точности Е2 100 г. (к Весам HR - 200);
	1
	

	42
	Головка измерит. Absolut Digimatic ID-F серии 543;
	1
	

	43
	Дальномер Leica DISTO D2 new;
	1
	

	44
	Дальномер лазерный Bosch GLM 80;
	1
	

	45
	Дальномер лазерный LEICA Disto D110;
	1
	

	46
	Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-0,1 с инд.813047;
	1
	

	47
	Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-0,2;
	1
	

	48
	Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-0,2 с инд.468490;
	1
	

	49
	Динамометр 3-его разряда тип ДОСМ-3-1 с инд.65955;
	1
	

	50
	Динамометр образцовый на сжатиеДОС-50системыН.Г. Токаря;
	1
	

	51
	Динамометр образцовый переносной ДОСМ-3-3с инд. 838931;
	1
	

	52
	Дистанционный лазерный измеритель PD-E;
	1
	

	53
	Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6;
	1
	

	54
	Измеритель механическийпрочности Original Schmidt тип N;
	1
	

	55
	Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 ;
	1
	

	56
	Измеритель сопротивления изоляции MIT 485;
	1
	

	57
	Измеритель температуры многоканальный (16 каналов) МИТ 8.10М1;
	1
	

	58
	Измеритель температуры многоканальный (8 каналов) МИТ 8.10М;
	1
	

	59
	Индикатор многооборотный МИГ-1;
	1
	

	60
	Индикатор часового типа ИЧ-0.1-0.001Мкгоп.;
	1
	

	61
	Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0,01 с уш, ГОСТ 577-68;
	1
	

	62
	Индикатор часового типа ИЧ-10;
	1
	

	63
	Индикатор часового типа ИЧ-10;
	1
	

	64
	Инфракрасная тепловизионная система Therma CAM Flir T335;
	1
	

	65
	Испытательная машинаРМП-500;
	1
	

	66
	Калибр-пробка резьбовой 7Н ПР-НЕ;
	1
	

	67
	Клещи токовые APPA-A16HR;
	1
	

	68
	Клещи токовые Fluke 376 FC;
	1
	

	69
	Клещи токовые АТК-2200;
	1
	

	70
	Конус балансирный Васильева;
	1
	

	71
	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75;
	1
	

	72
	Локатор арматуры PROFOMETER 5 модель S;
	1
	

	73
	Манометр деформационный МО;
	1
	

	74
	Манометр деформационный МО;
	1
	

	75
	Манометр деформационный МО;
	1
	

	76
	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО;
	1
	

	77
	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО;
	1
	

	78
	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО;
	1
	

	79
	Манометр образцовый тип МО;
	1
	

	80
	Манометр образцовый тип МО;
	1
	

	81
	Манометр образцовый тип МО;
	1
	

	82
	Машина для испытания на сжатие ИП-1000-0 ;
	1
	

	83
	Машина разрывная Р-50;
	1
	

	84
	Мегаомметр Е6-32;
	1
	

	85
	Мегаомметр ЭС0202/1-Г;
	1
	

	86
	Меры длины концевые плоскопараллельные отдельные в наборе, рабочий эталон 3 разряда;
	1
	

	87
	Микрометр гладкий м с механическим отсчетным устройством Micron;
	1
	

	88
	Микрометр гладкий МК25 КТ 2;
	1
	

	89
	Микроомметр GOM-802;
	1
	

	90
	Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *абс. давление;
	1
	

	91
	Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *скорость;
	1
	

	92
	Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *температура;
	1
	

	93
	Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *влажность;
	1
	

	94
	Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *диф. давление;
	1
	

	95
	Многофункциональный измерительный прибор TESTO 435 *освещенность;
	1
	

	96
	Многофункциональный программируемый периодомер МПП;
	1
	

	97
	Мультиметр FLI-Fluke 179;
	1
	

	98
	Мультиметр Fluke 87V;
	1
	

	99
	Мультиметр трехфазный Ресурс МТ;
	1
	

	100
	Мультиметр цифровой APPA-107N;
	1
	

	101
	Набор гирь 2-го класса ОА-21 от 1 до 100 г (10шт в наборе);
	1
	

	102
	Набор гирь КГ-4-5 (3шт в наборе);
	1
	

	103
	Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350;
	1
	

	104
	Низкочастотный Ультразвуковой Томограф A1040 MIRA;
	1
	

	105
	Однофазный автотрансформатор ЛАТР TDGC2-15кВА 250В 60А, индикация:стрелочный вольтметр;
	1
	

	106
	Омметр Виток;
	1
	

	107
	Оптический дальномер RGK D1000;
	1
	

	108
	Осциллограф Fluke 190-204;
	1
	

	109
	Осциллограф цифровой GDS-820C;
	1
	

	110
	Периодомер - мультиметр портативный(МПП);
	1
	

	111
	Периодомер цифровой стационарный ПЦС;
	1
	

	112
	Печь электрокамерная зуботехническая для нагрева литейных форм ЭКПС-10;
	1
	

	113
	Портативный анализатор (спектрометр) BRUKER S1 titan;
	1
	

	114
	Преобразователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200;
	1
	

	115
	Преоброзователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200;
	1
	

	116
	Прибор DYNA Z16 ( до 16кН ) прочность бетона на отрыв;
	1
	

	117
	Прибор MEGGER TRAX 220;
	1
	

	118
	Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов КФ-1;
	1
	

	119
	Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов КФ-ООМ (с трубкой КФ-1);
	1
	

	120
	Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ малый;
	1
	

	121
	Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ-3М;
	1
	

	122
	Прибор комбинированный Testo 608-Н1 *температура;
	1
	

	123
	Прибор комбинированный Testo 608-Н1 *влажность;
	1
	

	124
	Прибор комбинированный Testo-622 *температура;
	1
	

	125
	Прибор комбинированный Testo-622 *влажность;
	1
	

	126
	Прибор комбинированный Testo-622 *давление;
	1
	

	127
	Прибор ПСО-10МГ4;
	1
	

	128
	Прибор рН-150МА;
	1
	

	129
	Прогибомер 6-ПАО;
	1
	

	130
	Пульсар-2.2 Версия 1;
	1
	

	131
	Расходомер жидкости ультразвуковой Portaflow-330 (с дополнительным комплектом датчиков);
	1
	

	132
	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями АКРОН-01;
	1
	

	133
	Регистратор сейсмических сигналов «Дельта-03»-4 кан.;
	1
	

	134
	Регистратор сейсмических сигналов «Дельта-03»-8 кан.;
	1
	

	135
	Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.12;
	1
	

	136
	рН-метр рН-2211;
	1
	

	137
	Сейсмоприёмник пьезоэлектрический А1638;
	1
	

	138
	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000;
	1
	

	139
	Сито лабораторное d=100 мм;
	1
	

	140
	Твердомер портативный ультразвуковой ТКМ-459;
	1
	

	141
	Тепловизор Fluke Ti32;
	1
	

	142
	Тепловизор Fluke TiS55;
	1
	

	143
	Тепловизор Guida C640pro;
	1
	

	144
	Тепловизор HotFind - LXT;
	1
	

	145
	Термогигрометр Testo 622 *температура;
	1
	

	146
	Термогигрометр Testo 622 *влажность;
	1
	

	147
	Термогигрометр Testo 622 *давление;
	1
	

	148
	Термогигрометр ТЕМП-3.20 *температура;
	1
	

	149
	Термогигрометр ТЕМП-3.20 *влажность;
	1
	

	150
	Термометр инфракрасный Testo 830 - Т4;
	1
	

	151
	Термометр инфракрасный Testo 835-T1 0560 8351;
	1
	

	152
	Термометр лабораторный LTA/Б-НФ;
	1
	

	153
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4;
	1
	

	154
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4;
	1
	

	155
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4;
	1
	

	156
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ - 4;
	1
	

	157
	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 №2;
	1
	

	158
	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2М №3;
	1
	

	159
	Термостат жидкостный низкотемпературный Термотест-100-07;
	1
	

	160
	Толщиномер ультразвуковой БУЛАТ 2 *с 1 пэп;
	1
	

	161
	Толщиномер ультразвуковой ТТ-100;
	1
	

	162
	Толщиномер ультразвуковой УТ - 04 ЭМА (Дельта);
	1
	

	163
	Ультразвуковой прибор Pundit Lab;
	1
	

	164
	Ультрозвуковой дефектоскоп УД2Н - ПМ с комплектующими;
	1
	

	165
	Цифровой мультиметр Sinometer VC9805A+;
	1
	

	166
	Цифровой термогигрометр DT-321S *температура;
	1
	

	167
	Цифровой термогигрометр DT-321S *влажность;
	1
	

	168
	Частотомер универсальный GFC-8010H;
	1
	

	169
	Шкаф сушильный UT-4683;
	1
	

	170
	Штангенциркуль 150 мм класс точности 1 ;
	1
	

	171
	Штангенциркуль из нержавеющей стали ШЦ-2-250 0,002 ТУЛАМАШ 115711;
	1
	

	172
	Штангенциркуль цифровой 300 мм.;
	1
	

	173
	Штангенциркуль ШЦ-1-0,1;
	1
	

	174
	Штангенциркуль ШЦ-II;
	1
	

	175
	Шумомер Testo 816-2;
	1
	

	176
	Операторская станция на базе ноутбука в моноблоке с крейт-поддоном на 4измерительных модуля (в компл.) 1 шт.
	1
	

	177
	Преобразователь уровня гидростатический МПУ-01
	1
	

	178
	Преобразователь давления измерительный АИР-20
	1
	

	179
	Анализатор качества электрической энергии Fluke 434 Series II
	1
	

	180
	Датчик вибрации ДВП
	1
	

	181
	Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001
	1
	

	182
	Мегаомметр Sonel MIC-10K1
	1
	

	183
	Прибор для измерения и анализа вибрации Корсар++ (С датчиком)
	1
	

	184
	Регистратор высокочастотных импульсов PD-Analyzer/6P
	1
	

	185
	Универсальный мобильный многоканальный измерительный комплекс MIC-200
	1
	

	186
	Вольтметра универсальный B7-78/2
	1
	

	187
	Термогигрометр МЕГЕОН 20066
	1
	

	188
	Измеритель температуры и относ.влажности воздуха
	1
	

	189
	Нивелир электронный LEICA LS15 (0,3 mm)
	1
	

	190
	Тахеометр LEICA TS06plus R500 aRCTIC (5", EGL)
	1
	

	191
	Многофункциональный программируемый периодомер МПП
	1
	

	192
	Многофункциональный программируемый периодомер МПП
	1
	

	193
	Многофункциональный программируемый периодомер МПП
	1
	

	194
	Дальномер лазерный CONDTROL XP4 Pro
	1
	

	195
	Прибор для измерения линейного перемещения ВК-316ОС.04
	1
	

	196
	Датчик динамического давления PS2001-5 (кабель антивиб. AKO3B6DI) 40 м
	1
	

	197
	L-CARD преобразователь напряения измерительный L-CARD-E14-140-M
	1
	

	198
	Измеритель скорости водного потока ИСВП - ГР -21М1
	1
	

	199
	Вертушка гидрометрическая ГР - 21м
	1
	

	200
	дальномер Leica DISTO D510
	1
	

	201
	Ультразвуковой толщиномер с памятью и А-сканом А1210
	1
	

	202
	Твердометр динамический ТЭМП-2
	1
	

	203
	Лупа измерительная ЛИЗ-10х с подсветкой (L30)
	1
	

	204
	прибор для измерения толщины защитного слоя бетона Profoscope
	1
	

	205
	Прибор для определения прочностных характеристик строительных конструкций (ОНИКС-1.ОС.100)
	1
	

	206
	Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6
	1
	

	207
	ультразвуковой прибор для измерения прочности бетона Пульсар-2.1
	1
	

	208
	Тахеометр электронный Leica MS60
	1
	

	209
	Тахеометр электронный Leica TM30 (0,5")
	1
	

	210
	Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight
	1
	

	211
	Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight
	1
	

	212
	Цифровой нивелир Leica DNA03
	1
	

	213
	Цифровой нивелир Leica DNA03
	1
	

	214
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	215
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	216
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	217
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	218
	GNSS приемник Leica GS15
	1
	

	219
	GNSS приемник Leica GS16
	1
	

	220
	GNSS приемник Leica GS16
	1
	

	221
	GNSS приемник Leica GS16
	1
	

	222
	GNSS приемник Leica GS18
	1
	

	223
	GNSS приемник Leica GS18
	1
	

	224
	GNSS приемник Stonex S10
	1
	

	225
	GNSS приемник Stonex S10
	1
	

	226
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	227
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	228
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	229
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	230
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	231
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	232
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	233
	Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	234
	Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	235
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	236
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	237
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	238
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	239
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	240
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	241
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	242
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	243
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	244
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	245
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	246
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	247
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	248
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	249
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	250
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	251
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	252
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	253
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	254
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	255
	3D Лазерная Сканирующая Система Z+F IMAGER 5016
	1
	

	256
	Наземный лазерный сканер Leica HDS7000
	1
	

	257
	Тахеометр электронный Leica MS60
	1
	

	258
	Тахеометр электронный Leica TM30 (0,5")
	1
	

	259
	Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight
	1
	

	260
	Тахеометр электронный Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHight
	1
	

	261
	Цифровой нивелир Leica DNA03
	1
	

	262
	Цифровой нивелир Leica DNA03
	1
	

	263
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	264
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	265
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	266
	Цифровой нивелир Leica LS15 (0,2 мм)
	1
	

	267
	GNSS приемник Leica GS15
	1
	

	268
	GNSS приемник Leica GS16
	1
	

	269
	GNSS приемник Leica GS16
	1
	

	270
	GNSS приемник Leica GS16
	1
	

	271
	GNSS приемник Leica GS18
	1
	

	272
	GNSS приемник Leica GS18
	1
	

	273
	GNSS приемник Stonex S10
	1
	

	274
	GNSS приемник Stonex S10
	1
	

	275
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	276
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	277
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	278
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	279
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	280
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	281
	GNSS приемник Leica GM10
	1
	

	282
	Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	283
	Рейка нивелирная штриховая, с инварной шкалойLeica GWCL92 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	284
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	285
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	286
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	287
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	288
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	289
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	290
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	291
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL2 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	292
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	293
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	294
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	295
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	296
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	297
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	298
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	299
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	300
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	301
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	302
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	303
	Рейка нивелирная штриховая с инварной шкалой Leica GPCL3 *в комплекте с нивелиром
	1
	

	304
	3D Лазерная Сканирующая Система Z+F IMAGER 5016
	1
	

	305
	Наземный лазерный сканер Leica HDS7000
	1
	

	306
	Прибор ультразвуковой УКС-МГ4
	1
	

	307
	Лазерный дальномер RGK D120
	1
	

	308
	Лазерный дальномер RGK D120
	1
	

	309
	Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 310 (CH4, O2, CO, H2S)
	1
	

	310
	Сито лабораторное №7
	1
	

	311
	Сито лабораторное №6
	1
	

	312
	Сито лабораторное №5
	1
	

	313
	Сито лабораторное №4
	1
	

	314
	Сито лабораторное №3
	1
	

	315
	Сито лабораторное №2
	1
	

	316
	Сито лабораторное №1
	1
	

	317
	Индикатор 1МИГ
	1
	

	318
	Индикатор 2МИГ
	1
	

	319
	Индикатор ИЧ 02 (мод. ИЧ-10)
	1
	

	320
	Индикатор ИЧ 02 (мод. ИЧ-10)
	1
	

	321
	Линейка измерительная металлическая 1000 мм
	1
	

	322
	Линейка измерительная металлическая 1500 мм
	1
	

	323
	Конус КА (Абрамса)
	1
	

	324
	форма кубов 3ФК-70
	1
	

	325
	форма кубов 3ФК-70
	1
	

	326
	форма кубов 3ФК-70
	1
	

	327
	форма кубов 2ФК-100
	1
	

	328
	форма кубов 2ФК-100
	1
	

	329
	форма кубов 2ФК-100
	1
	

	330
	форма кубов ФК-150
	1
	

	331
	форма кубов ФК-150
	1
	

	332
	форма кубов ФК-150
	1
	

	333
	форма ФБ-400
	1
	

	334
	форма ФБ-400
	1
	

	335
	форма ФБ-400
	1
	

	336
	форма цилиндра
	1
	

	337
	форма цилиндра
	1
	

	338
	форма цилиндра
	1
	

	339
	Дистанционный лазерный измеритель PD-E
	1
	

	340
	Велосиметр СПВ-3К0,5-65 Гц
	1
	

	341
	Велосиметр LE-3Dlite1,0-80 Гц
	1
	

	342
	Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 30 м
	1
	

	343
	Микромиллиомметр ИКС-1А
	1
	

	344
	Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 20 м
	1
	

	345
	Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 25 м
	1
	

	346
	Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199, кабель 30 м
	1
	

	347
	Анализатор вибрации ViAna-4
	1
	

	348
	Термогигрометр МЕГЕОН 20066
	1
	

	349
	Калибратор GKI-2
	1
	









