Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 24.20.40.000

Поставка компенсатора осевого однолинзового

для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4

для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

1.	Общие сведения

1.1.	Наименование закупаемой продукции ОКПД 2: 24.20.40.000 Поставка компенсатора осевого однолинзового для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск.

#### 1.2.	Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка компенсатора осевого однолинзового для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4. | - | - |
|  | Компенсатор осевой однолинзовый DN400 PN1МПа 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку. | шт. | 3 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | с даты подписания договора | не позднее 16.01.2027 |

* Сроки поставки продукции могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): Поставка компенсатора осевого однолинзового для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Компенсатор однолинзовый 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку, шт. |  | 3 |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели) |  |  |
| 1.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1,0 (10) |
| 1.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 400 |
| 1.1.3 | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |
| 1.1.4 | рабочая среда |  | пар, вода |
| 1.1.5 | рабочая температура не более, град |  | 425 |
| 1.1.6 | вид |  | осевой однолинзовый |
| 1.1.7. | материал |  | Ст3/Ст3сп5 |
| 1.2 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |
| 1.2.1. | комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34. Чебоксарская ГЭС |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.3 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |