                          














Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _Hlk125636476]ОКПД 2: 24.20.40.000
 Поставка компенсатора осевого однолинзового 
для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4
[bookmark: _Hlk125034880]для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск




1.	Общие сведения
1.1.	Наименование закупаемой продукции ОКПД 2: 24.20.40.000 Поставка компенсатора осевого однолинзового для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск.
1.2.	Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2.	Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка компенсатора осевого однолинзового для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4.
	-
	-

	1.1. 
	Компенсатор осевой однолинзовый DN400 PN1МПа 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку.
	шт.
	3


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	с даты подписания договора
	не позднее 16.01.2027





2
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]* Сроки поставки продукции могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».
2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
1. Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): Поставка компенсатора осевого однолинзового для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Компенсатор однолинзовый 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку, шт.
	3

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели)

	1.1.1.
	[bookmark: _GoBack]номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1,0 (10)

	1.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	400

	1.1.3
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое

	1.1.4
	рабочая среда
	пар, вода

	1.1.5
	рабочая температура не более, град
	425

	1.1.6
	вид
	осевой однолинзовый

	1.1.7.
	материал
	Ст3/Ст3сп5

	1.2
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)

	1.2.1.
	комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1

	
2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Чувашская Республика,  г.Новочебоксарск,  ул. Набережная, д. 34. Чебоксарская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.




