## АРЭС СЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
ОКПД2 27.11.4 Приобретение трансформаторов для собственных нужд для нужд филиалов АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-160/6/0,4 | Номинальная мощность 160 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~270–450 Вт; Потери короткого замыкания ~1900–3100 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1000×700×1150 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 7
2 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-250/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~540–650 Вт; Потери короткого замыкания ~3700–4200 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1100×800×1200 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 7
3 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-400/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Потери холостого хода ~750–950 Вт; Потери короткого замыкания ~5500–6500 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1400×900×1400 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 7

## СЭС Билибино
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети БРЭС
ОКПД2 27.11.4 Приобретение трансформаторов для собственных нужд для нужд филиалов АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-160/6/0,4 | Номинальная мощность 160 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~270–450 Вт; Потери короткого замыкания ~1900–3100 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1000×700×1150 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 3
2 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-250/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~540–650 Вт; Потери короткого замыкания ~3700–4200 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1100×800×1200 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 3
3 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-400/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Потери холостого хода ~750–950 Вт; Потери короткого замыкания ~5500–6500 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1400×900×1400 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 3