	Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго» 


Лот № _______________________




СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения
1.1.	Термины, обозначения и сокращения
1.2.	Наименование закупаемой продукции
1.3.	Цель использования закупаемой продукции
1.4.	Существующее положение 
1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
2.	Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
2.2.	Требования к качеству продукции	
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
4. Приложения	



[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Термины, ообозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции

	Груз
	МТР упакованные для транспортировки

	Грузополучатель
	Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. 
не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре 

	Отгрузочные реквизиты 
	Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая:
-Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция);
- Наименование Покупателя и порт отгрузки. 

	Грузовое место
	Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. 

	Маркировка груза
	Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях.

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	СТО
	Стандарт организации 



Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго»»

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]МТР закупаются для нужд АО «Чукотэнерго», обусловленных необходимостью осуществления технологического присоединений потребителей, в рамках исполнения АО «Чукотэнерго» своих обязательств, как сетевой организации, а также исполнения инвестиционной программы Общества.
Существующее положение
 Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее: 
1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;
1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршруту:  
Владивосток-Анадырь – 15 октября; 
1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:
или МТР придется доставлять авиатранспортом;
или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.
1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршруту:
Владивосток-Анадырь – 02 июня;
1.4.8. Предложение эквивалентной продукции, указанной Таблицы 3.1 не допускается. Обоснование неприемлемости   эквивалентной продукции обуславливается указанием в рабочей документации разработчика проекта по техническому присоединению потребителей и дальнейшим монтажом ранее закупленного аналогичного согласно спецификации   оборудования.


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]	Поставщик должен учитывать:
1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре. 
1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных
1.5.3. Общая сумма договора включает стоимость не возвратного контейнеров. 


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc50125131]
	№ п/п
	Наименование продукции
	Покупатель
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3	
	4
	5

	1


	ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго»
	СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
	В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям

	2
	ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго»
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям



Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
	С даты, следующей после заключения договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты после заключения договора

	2
	ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
	С даты, следующей после заключения договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты после заключения договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 (1.1) Таблицы 1.1): ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Наименование материалов входящие в состав комплектации закупки
	Согласно спецификации (приложения 1 к ТТ)
	Указание характеристик
	Предоставить каталог выпускаемой заводом продукции с указанием характеристик продукции, сертификаты качества
	

	1.2
	Марка (модель) материалов входящие в состав комплектации закупки
	Согласно спецификации (приложения 1 к ТТ).
	Указание характеристик
	Предоставить каталог выпускаемой заводом продукции с указанием характеристик продукции, сертификаты качества.
	

	1.3
	Технические характеристики, размер
	Согласно спецификации (приложения 1 к ТТ)
	Указание характеристик
	Предоставить каталог выпускаемой заводом продукции с указанием характеристик продукции, сертификаты качества.
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:

	2.1.
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.2.

	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения:
· У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3;
УХЛ4
	плюс 35
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.3.
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения:
· У1, У2, У3;
· УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3;
УХЛ4
	Минус 60
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.4.
	Высота над уровнем моря, м
	до 1000
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.5.
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.6.
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.7.
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	36
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.8.
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	7
	Согласие с требованием
	-/-
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:

	3.1
	Тип антикоррозийного покрытия конструкций лотков и метизов
	 горячее цинкование не менее 45мкм
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Тип исполнения антикоррозийного покрытия 
	не ниже КС5
	Согласие с требованием
	
	

	
	

	4
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Требования к Маркировке
	Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.2.
	Требования к упаковке
	Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.3.
	Требования к транспортировке
	Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком по заявкам Заказчика
	Согласие с требованием
	-/-
	 

	4.4.
	Базис поставки
	г. Владивосток
	Согласие с требованием
	-/-
	 

	4.5.
	Место поставки
	 Реквизиты при отправке грузов автотранспортом: Грузополучатель: ООО "ВК "Северный Путь", Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для СП АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь)
2. Реквизиты при отправке контейнеров железнодорожным транспортом: 
Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46
На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для СП АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь.
	Согласие с требованием
	-/-
	 

	5
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1.
	Требования к сроку гарантии
	не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД
	Предложение по сроку гарантии
	-/-
	 

	6
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	-/-

	6.1.
	Документы, передаваемые вместе с МТР
	В соответствии с  проектом договора
	Согласие с требованием
	-/-
	 

	7
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов; 
	Согласие с требованием
	-/-
	 




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc121739437][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446585]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1: Приложение №1 к ТТ (Спецификация к техническому требованию).
