Технические требования на поставку МТР ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго» Лот № _______________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

2.2.	Требования к качеству продукции

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4. Приложения

Общие сведения

Термины, ообозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго»»

Цель использования закупаемой продукции

МТР закупаются для нужд АО «Чукотэнерго», обусловленных необходимостью осуществления технологического присоединений потребителей, в рамках исполнения АО «Чукотэнерго» своих обязательств, как сетевой организации, а также исполнения инвестиционной программы Общества.

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 02 июня;

1.4.8. Предложение эквивалентной продукции, указанной Таблицы 3.1 не допускается. Обоснование неприемлемости   эквивалентной продукции обуславливается указанием в рабочей документации разработчика проекта по техническому присоединению потребителей и дальнейшим монтажом ранее закупленного аналогичного согласно спецификации   оборудования.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных

1.5.3. Общая сумма договора включает стоимость не возвратного контейнеров.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Покупатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго» | СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |
| 2 | ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго» | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | С даты, следующей после заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с даты после заключения договора |
| 2 | ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | С даты, следующей после заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с даты после заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 (1.1) Таблицы 1.1): ОКПД2 27.33.13.130 Поставка металлических кабельных лотков для структурных подразделений АО «Чукотэнерго»

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование материалов входящие в состав комплектации закупки |  | Согласно спецификации (приложения 1 к ТТ) | Указание характеристик |  | Предоставить каталог выпускаемой заводом продукции с указанием характеристик продукции, сертификаты качества |  |  |  |
| 1.2 | Марка (модель) материалов входящие в состав комплектации закупки |  | Согласно спецификации (приложения 1 к ТТ). | Указание характеристик |  | Предоставить каталог выпускаемой заводом продукции с указанием характеристик продукции, сертификаты качества. |  |  |  |
| 1.3 | Технические характеристики, размер |  | Согласно спецификации (приложения 1 к ТТ) | Указание характеристик |  | Предоставить каталог выпускаемой заводом продукции с указанием характеристик продукции, сертификаты качества. |  |  |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 2.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; УХЛ4 |  | плюс 35 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 2.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; УХЛ4 |  | Минус 60 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 2.4. | Высота над уровнем моря, м |  | до 1000 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 2.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  | 20 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 2.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 2.7. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  | 36 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 2.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 7 | Согласие с требованием |  | -/- |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Тип антикоррозийного покрытия конструкций лотков и метизов |  | горячее цинкование не менее 45мкм | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тип исполнения антикоррозийного покрытия |  | не ниже КС5 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к Маркировке |  | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием | -/- |  |  |  |  |
| 4.2. | Требования к упаковке |  | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием | -/- |  |  |  |  |
| 4.3. | Требования к транспортировке |  | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком по заявкам Заказчика | Согласие с требованием | -/- |  |  |  |  |
| 4.4. | Базис поставки |  | г. Владивосток | Согласие с требованием | -/- |  |  |  |  |
| 4.5. | Место поставки |  | Реквизиты при отправке грузов автотранспортом: Грузополучатель: ООО "ВК "Северный Путь", Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для СП АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь) 2. Реквизиты при отправке контейнеров железнодорожным транспортом: Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для СП АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь. | Согласие с требованием | -/- |  |  |  |  |
| 5 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к сроку гарантии |  | не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД | Предложение по сроку гарантии | -/- |  |  |  |  |
| 6 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/- |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с МТР |  | В соответствии с проектом договора | Согласие с требованием | -/- |  |  |  |  |
| 7 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов; | Согласие с требованием | -/- |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1: Приложение №1 к ТТ (Спецификация к техническому требованию).