## Служба ПС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
ОКПД2 27.11.4 Поставка трансформаторов тока и напряжения для филиалов АО «Чукотэнерго», предназначенных для проведения текущего ремонта, пополнения аварийного и страхового запасов, а так же для технологического присоединения заявителей
Лот №
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Трансформатор напряжения | НИОЛ -СТ-35 | Трансформатор напряжения НИОЛ -СТ-35-2М-100/V3/100/3-0.5/3-60BA/200BA УХЛ1 |  | ГОСТ 1983-2015 | [5 empty] | шт. | 18
2 | Трансформатор напряжения | НИОЛ -СТ-110 | Трансформатор напряжения НИОЛ -СТ-110 УХЛ1 |  | ГОСТ 1983-2015 | [5 empty] | шт. | 18
3 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 150/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 150/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 9
4 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 100/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 100/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 15
5 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 75/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 75/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
6 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 50/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 50/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
7 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 300/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 300/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
8 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 200/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 200/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
9 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 150/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 150/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 15
10 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 100/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 100/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 6
11 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 50/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 50/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 15