Перечень продукции для закупки

ОКПД2 — 26.51.52 Поставка термометра манометрического и маслоуказателя стрелочного для проведения текущего ремонта силового трансформатора для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Количество | Ед. изм | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр манометрический настенный | ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 Б 16мм ЛС59-1 | 1 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 2 | Маслоуказатель стрелочный | МС-2 алюминиевый ТУ 26.51.52-013-09338969-2017 | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |