
Перечень продукции для закупки 

ОКПД2 — 26.51.52 Поставка термометра манометрического и маслоуказателя стрелочного для проведения текущего ремонта силового трансформатора для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»


	№ п/п
	Наименование и описание продукции
	Требования к продукции
	Количество
	Ед. изм
	Место поставки

	1
	Термометр манометрический настенный
	ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 Б 16мм ЛС59-1
	1
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	2
	Маслоуказатель стрелочный
	МС-2 алюминиевый ТУ 26.51.52-013-09338969-2017, длина рычага 280 мм.
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А



