Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции

для нужд Воткинского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение Договора №1180-267-2023 от 02.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»» (РЗ № 454153 Текущий ремонт помещения для размещения спец. транспорта МОГ). Электротехническая продукция предназначена для обеспечения или восстановления работоспособности объектов на филиале ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» в 2026 году.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 700х500х250мм навесной | шт | 1 |
|  | Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 800х600х260мм навесной | шт | 1 |
|  | DIN-рейка перфорированная Rexant 12-8030 300х7.5х35мм оцинкованная | шт | 5 |
|  | Шина нулевая N IEK ШНК 4х7 3L+PEN YND10-4-07-100 100А 4х7групп в корпусе (кросс-модуль) латунь | шт | 1 |
|  | Шина N нулевая EKF PROxima sn0-63-10-d 100А 10отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунная | шт | 5 |
|  | Шина соединительная PIN (штырь) DEKraft ШС101-3-63 32034DEK 3Р 63А 1000мм | шт | 5 |
|  | Светильник светодиодный Световые технологии Acorn LED 40 5000К 40Вт промышленный 36 VAC | шт | 7 |
|  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set 50А C 3P 4.5кА 400В C9F34350 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 32А C 3P 6кА 400В C9F36332 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 25А C 3P 6кА 400В C9F36325 | шт | 3 |
|  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 16А C 1P 6кА 230В IP20 УХЛ4 C9F36116 | шт | 8 |
|  | Шина PE земля IEK 6х9-12-ЖЗ TF-NN10-12-KL-K52 на DIN-изоляторе латунная | шт | 5 |
|  | Пускатель EKF ctrp-r-25-400v-led ПМЛ-2230 400В 25А 3P IP65 (РТЛ 17-25А) | шт | 1 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.4 ОС0000011745 ФКУ ИК-1 220/36В (выключатель автоматический-3шт) IP31 | шт | 1 |
|  | Выключатель-разъединитель Schneider Electric SystemePact SD630 SSD06303LF0400 400А 3 полюса | шт | 1 |
|  | Труба гофрированная полиамид 6 23мм DKC PA612329F2 с протяжкой черная | м | 400 |
|  | Блок трубчатых электронагревателей ТЭНБ-3кВт G2 1/2" сталь нержавеющая | шт | 2 |
|  | Колпак защитный G2 1/2" | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 3 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование продукции |  |  | Требования заказчика |
|  |  | Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 700х500х250мм навесной |  |  | Модель: ЩМПп Размер: 700х500х250мм Способ монтажа: навесной Степень защиты: IP65 Материал: пластик |
|  |  | Корпус распределительный ЩМПп IP65 УХЛ1 пластиковый 800х600х260мм навесной |  |  | Модель: ЩМПп Размер: 800х600х260мм Способ монтажа: навесной Степень защиты: IP65 Материал: пластик |
|  |  | DIN-рейка перфорированная Rexant 12-8030 300х7.5х35мм оцинкованная |  |  | Производитель: Rexant Артикул: 12-8030 |
|  |  | Шина нулевая N IEK ШНК 4х7 3L+PEN YND10-4-07-100 100А 4х7групп в корпусе (кросс-модуль) латунь |  |  | Производитель: IEK Артикул: YND10-4-07-100 |
|  |  | Шина N нулевая EKF PROxima sn0-63-10-d 100А 10отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунная |  |  | Производитель: EKF Артикул: sn0-63-10-d |
|  |  | Шина соединительная PIN (штырь) DEKraft ШС101-3-63 32034DEK 3Р 63А 1000мм |  |  | Производитель: DEKraft Артикул: 32034DEK |
|  |  | Светильник светодиодный Световые технологии Acorn LED 40 5000К 40Вт промышленный 36 VAC |  |  | Производитель: Световые технологии Модель: Acorn LED Мощность: 40Вт Световой поток: 4000лм Цветовая температура: 5000К Степень защиты: IP65 Напряжение: 36В |
|  |  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set 50А C 3P 4.5кА 400В C9F34350 |  |  | Производитель: Systeme Electric Артикул: C9F34350 |
|  |  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 32А C 3P 6кА 400В C9F36332 |  |  | Производитель: Systeme Electric Артикул: C9F36332 |
|  |  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 25А C 3P 6кА 400В C9F36325 |  |  | Производитель: Systeme Electric Артикул: C9F36325 |
|  |  | Выключатель автоматический Systeme Electric City9 Set AC 16А C 1P 6кА 230В IP20 УХЛ4 C9F36116 |  |  | Производитель: Systeme Electric Артикул: C9F36116 |
|  |  | Шина PE земля IEK 6х9-12-ЖЗ TF-NN10-12-KL-K52 на DIN-изоляторе латунная |  |  | Производитель: IEK Артикул: TF-NN10-12-KL-K52 |
|  |  | Пускатель EKF ctrp-r-25-400v-led ПМЛ-2230 400В 25А 3P IP65 (РТЛ 17-25А) |  |  | Производитель: EKF Артикул: ctrp-r-25-400v-led |
|  |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.4 ОС0000011745 ФКУ ИК-1 220/36В (выключатель автоматический-3шт) IP31 |  |  | Производитель: ФКУ ИК-1 Артикул: ОС0000011745 |
|  |  | Выключатель-разъединитель Systeme Electric SystemePact SD630 SSD06303LF0400 400А 3 полюса |  |  | Производитель: Systeme Electric Артикул: SSD06303LF0400 |
|  |  | Труба гофрированная полиамид 6 23мм DKC PA612329F2 с протяжкой черная |  |  | Производитель: DKC Артикул: PA612329F2 |
|  |  | Блок трубчатых электронагревателей ТЭНБ-3кВт G2 1/2" сталь нержавеющая |  |  | Модель: ТЭНБ Мощность: 3кВт Фланец: G2 1/2" Метериал: сталь нержавеющая Среда применения: вода Напряжение: 220/380В |
|  |  | Колпак защитный к ТЭНБ-3кВт G2 1/2" |  |  | Материал: пластик Резьба: G2 1/2" |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени. |  |
|  | Требования к таре и упаковке |  |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - паспорта качества; - руководства по применению и эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки. |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Общие требования |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.