УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

УФПС Самарской области

__________________________ Б.Т. Аблаев

"___"____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку ламп и светильников

для нужд УФПС Самарской области

Самара, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Самарской области |
| - 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| - 3 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| - 4 | ТЗ | Техническое задание |
| - 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| - 6 | АО | Акционерное общество |
| - 7 | Товар | Лампы светодиодные |
| - 8 | LED | Светодиод |
| - 9 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| - 10 | ТОРГ-12 | Унифицированная форма товарной накладной |
| - 11 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| - 12 | ШТ | Штук |
| - 13 | К | Кельвин |
| - 14 | Лм | Люмен |
| - 15 | Вт | Ватт |
| - 16 | В | Вольт |
| - 17 | ММ | Миллиметр |
| - 18 | СМ | Сантиметр |
| - 19 | Ч | Час |
| - 20 | ДВО | Д — светодиодный источник света; В — встраиваемый способ монтажа; О — предназначен для общественных зданий. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ.

Предмет закупки: поставка ламп и светильников для нужд УФПС Самарской области.

Цель поставки товара: обеспечение бесперебойного освещения в целях исправной и качественной работы структурных подразделений УФПС Самарской области.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц,
не являться выставочным

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Единица измерения | Общее количество Товара | Минимальная партия поставки по заявке | Максимальная партия поставки Товара по заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная (товар № 1) | 27.40.15.150 | шт | 200 | 10 | 50 |
| 2 | Лампа светодиодная (товар № 2) | 27.40.15.150 | шт | 1500 | 30 | 300 |
| 3 | Лампа светодиодная (товар № 3) | 27.40.15.150 | шт | 2000 | 30 | 300 |
| 4 | Лампа светодиодная (товар № 4) | 27.40.15.150 | шт | 200 | 10 | 50 |
| 5 | Светильник (Товар № 1) | 27.40.25.123 | шт | 300 | 10 | 50 |
| 6 | Светильник (Товар № 2) | 27.40.25.123 | шт | 500 | 10 | 50 |
| 7 | Светильник (Товар № 3) | 27.40.25.123 | шт | 100 | 10 | 30 |
| 8 | Светильник (Товар № 4) | 27.40.25.123 | шт | 500 | 10 | 50 |

3.3. Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Параметры соответствия (эквивалентности) продукции потребностям Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, и соответствия) | Значения параметров, которые не могут изменяться |
| 1 | Лампа светодиодная (товар № 1) | Цветовая температура, К: не менее 4000 Световой поток, Лм: не более 1500 Срок службы: не менее 25000 ч Мощность, Вт: не менее 10 Напряжение, В: не менее 220 не более 230 | Тип лампы: LED Тип цоколя: E27 Форма колбы: грушевидная |
| 2 | Лампа светодиодная (товар № 2) | Цветовая температура, К: не менее 4000 Световой поток, Лм: не менее 1600 Срок службы: не менее 40000 ч Мощность, Вт: не менее 18 Напряжение, В: не менее 220 не более 230 Диаметр, мм: не менее 26 Длина мм: не менее 1200 | Тип лампы: LED Тип цоколя: G13 Форма колбы: Трубчатая Покрытие колбы: Матовая |
| 3 | Лампа светодиодная (товар № 3) | Цветовая температура, К: не менее 4000 Световой поток, Лм: не менее 830 Срок службы: не менее 30000 ч Диаметр: не менее 28 и не более 30 мм Мощность, Вт: не менее 9 Напряжение, В: не менее 220 не более 230 | Тип лампы: LED Тип цоколя: G13 Форма колбы: трубчатая Покрытие колбы: Матовая Длина, мм: 600 |
| 4 | Лампа светодиодная (товар № 4) | Цветовая температура, К: не менее 3000 Световой поток, Лм: не менее 980 Срок службы: не менее 30000 ч Диаметр, мм: не менее 70 не более 75 Мощность, Вт: не менее 8.5 Напряжение, В: не менее 220, не более 230 | Тип лампы: LED Тип цоколя: GX53 Форма колбы: таблетка |
| 5 | Светильник (Товар № 1) | Длина светильника, мм: не менее 1282 Ширина светильника, мм: не менее 110 Мощность, Вт: не менее 36 Напряжение питания, В: не менее 220 не более 240 | Вид крепления: накладной Сенсор включения: нет Тип цоколя: G13 Тип устанавливаемой лампы: светодиодная Лампа в комплекте: нет Материал корпуса: пластик Материал плафона: пластик Материал арматуры: пластик Цвет плафона: прозрачный Цвет арматуры: серый |
| 6 | Светильник (Товар № 2) | Количество устанавливаемых ламп: не менее 4 Мощность устанавливаемой лампы, Вт: не менее 9 не более 10 Напряжение питания, В: не менее 220 не более 240 | Цоколь лампы : G13 Тип: ДВО Тип устанавливаемой лампы: светодиодная трубка Т8 Исполнение: встраиваемый Длина, мм: 595 Ширина, мм: 595 Тип поверхности: Матовый Материал корпуса: Сталь Материал решетки: Алюминий Лампа в комплекте: да |
| 7 | Светильник (Товар № 3) | Высота, см: не менее 9,5 Диаметр, см: не менее 24 Мощность устанавливаемой лампы, Вт: не менее 100 Напряжение питания, В: не менее 220 не более 230 Мощность светильника, Вт: не менее 100 | Вид крепления: накладной Тип лампы: лампа накаливания Количество устанавливаемых ламп: 1 Цоколь: E27 Тип колбы: А60 Форма корпуса: круг Материал корпуса: поликарбонат Материал плафона: силикатное стекло Поверхность плафона: глянцевая Поверхность арматуры: глянцевая Лампа в комплекте: нет |
| 8 | Светильник (товар № 4) | Световой поток, Лм: не менее 2100 Срок службы, ч: не менее 30000 Цветовая температура, К: не менее 4000 Напряжение, В: не менее 220, не более 230 Мощность лампы, Вт: не менее 36 | Тип лампы: LED Материал корпуса: Сталь В комплекте с лампой: Да Способ монтажа: универсальный Степень защиты IP: 20 Источник света: Светодиод Длина, мм: 595 Ширина, мм: 595 Высота, мм: 20 Материал корпуса: сталь Материал плафона: полистирол Поверхность плафона: матовая Поверхность арматуры: матовая |

  - Комплектность товара:

Поставляемый Товар должен быть укомплектован согласно рекомендации предусмотренной заводом-изготовителем. К каждому товару  должен быть паспорт изделия.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

- ГОСТ IEC 61547-2013 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ IEC 61195-2019 Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности.

- ГОСТ IEC 62471-2013 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем.

- ГОСТ IEC 62493-2014 Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей.

- ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.

- ГОСТ Р МЭК 62560-2011 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности.

- ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на лампы и светильники - не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ -12 или (УПД). В случае обнаружения Покупателем дефектов в течение гарантийного срока, такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения письменного извещения от Покупателя о выявлении дефектов.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 № 219).

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставщик обязуется поставить Товар в новой таре и/или упаковке обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.

Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.

6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки товара

Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляется Покупателем по электронной почте, указанной в договоре, на авторизированный адрес Поставщика не чаще 1 (одного) раза в месяц.

Минимальное и максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, установлено в п. 3.2. ТЗ.

Общий срок поставки Товара: с даты заключения договора по «31» декабря 2028 года.

6.2. Условия поставки

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты доставки Товара.  Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

Доставка осуществляется в рабочие дни понедельник - четверг с 9:00 до 15:30 ч., пятница 8:00 до 14:30 ч., с перерывом на обед 12:00 до 12:45 ч. Выходной: суббота, воскресенье.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Условия сдачи и приемки товара

Покупатель проверяет поставленный товар на его целостность, соответствие количеству, ассортименту, техническим характеристикам, маркировке, согласно техническому заданию. Порядок приёмки товара определяется условиями проекта Договора.

- Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Поставщик поставляет Товар Покупателю со следующими надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

– товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД;

– счёт-фактуру (при предоставлении ТОРГ-12, для плательщиков НДС);

– счёт;

–декларации о соответствии (в случаях, установленных законодательством).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Транспортировка товара осуществляется в соответствии с требованием правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации"

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Хранение Товара до поставки Покупателю осуществляется в соответствии с техническими условиями предприятия-изготовителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВРА

Не предусмотрено.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (последняя редакция).

- ТРЕБОВАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека

от вредных и опасных факторов;

–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека

от опасностей, возникающих при применении Товара.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не предусмотрено.