## Служба ПС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
ОКПД2 27.90.11.900 Поставка электротехнической продукции для филиалов АО «Чукотэнерго», предназначенных для проведения текущего ремонта, пополнения аварийного и страхового запасов, а так же для технологического присоединения заявителей
Лот №
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Зажим контактный | НН М12*1,75 (М12x1,75) для ТМ(ТМГ) 25-160 кВА | 25-160 кВА | М12x1,75 | [6 empty] | шт. | 40
2 | Зажимы контактные | НН М16*2 (М16x2) к танформаторам ТМ(ТМГ) 250кВА | 250кВА | М16x2 | [6 empty] | шт. | 40
3 | Зажимы контактные | НН М20*2,5 (М20x2.5) для ТМ(ТМГ) 400 кВА | 400 кВА | М20x2.5 | [6 empty] | шт. | 40
4 | Зажим контактный | НН М27х1,5 (М27*1,5) к ТМ(ТМГ) 630 кВА | 630 кВА | (М27*1,5 | [6 empty] | шт. | 40
5 | Зажим контактный | НН М33*2 (М33x2) для ТМ (ТМГ) 1000 кВА | 1000 кВА | М33x2 | [6 empty] | шт. | 20
6 | Ламель | 5ВУ.572.002 | 630 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
7 | Ламель | 5ВУ.572.002.1 | 1000 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
8 | Ламель | 5ВУ.572.002.02 | 630 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
9 | Ламель | 5ВУ.572.000 | 1000 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
10 | Ламель | 5БВ.572.011 | 630 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
11 | Ламель | 5БП.572.011-01 | 1000 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
12 | Ламель | 5КА.572.008 | 630 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
13 | Ламель | 5КА.572.001 | 1000 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
14 | Ламель | ВЕЮИ.685.174.002 | 630 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
15 | Ламель | ВЕЮИ.685.174.002 | 1000 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
16 | Ламель | ВЕЮИ.685175.001 | 630 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
17 | Ламель | ВЕЮИ.685175.001 | 1000 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
18 | Ламель | Л 5ВУ.572.004 | 630 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
19 | Ламель | 5ВУ.572.004 | 1000 А |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
20 | Контакт розеточный | 5ВУ.551.044 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 60
21 | Контакт розеточный | 5ВУ.551.032 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 60
22 | Контакт розеточный | 5БП.551.775-02 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 60
23 | Контакт розеточный | 5ВУ.551.096 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 60
24 | Контакт розеточный | 5ВУ.551.097 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 60
25 | Контакт подвижный | КРУ К-IIIУ 630А | 630 А медь электротехническая, фарфор, латунь. |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
26 | Контакт подвижный | КРУ К-IIIУ 1000А | 1000 А медь электротехническая, фарфор, латунь. |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
27 | Контакт подвижный | КРУ К-26 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
28 | Контакт неподвижный нижний | КРУ К-26 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
29 | Контакт подвижный | КРУ К-37 | 630 А медь электротехническая |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
30 | Связь гибкая (розеточный контакт) | 8ВУ.505.025 | 630 А Медь |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 120
31 | Связь гибкая | 8ВУ.505.023 | 1000А Медь |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
32 | Связь гибкая | 8ВУ.505.024 | 630 А Медь |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
33 | Колодка | 8ВУ.740.000 | 630 А Медь |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
34 | Стержень токоведущий | 5ВУ.540.007 | 630 А Медь |  | ГОСТ 687-78. | [5 empty] | шт. | 30
35 | Камера дугогасительная ВМГ-133 | 5ВУ.740.000 | [8 empty] | шт. | 30
36 | Камера дугогасительная ВМПЭ-10 | 5КА.740.020 | [8 empty] | шт. | 30
37 | Камера дугогасительная ВМП-10 | 5БП.740.240 | [8 empty] | шт. | 30
38 | Блок - контакт | КБО-А 5БП.551.039.02 | металл | [7 empty] | шт | 30
39 | Блок - контакт | КБВ 5БП.551.094(01) | металл | [7 empty] | шт | 30
40 | Маслоуказатель | 6СЯ.349.003 | пластик | [7 empty] | шт | 30
41 | Прокладка нижней крышки | 8БП.371.018 | МБС | [7 empty] | шт | 100
42 | Прокладка нижнего фланца | 8СЯ.370.145 | МБС | [7 empty] | шт | 100
43 | Электромагнит включения (ЭВ) | 220 В 5СЯ.647.054-04 | [8 empty] | шт. | 10
44 | Электромагнит отключении (ЭО) | 220В 5СЯ.647.054-08 | [8 empty] | шт. | 10
45 | Нагреватель трубчатый | ТЭН 71А10/0,4S220 Ф2 R30 0,4 кВт 220В | Мощность 0,4 кВт (400 Вт) ТУ16-88ИДЦЖ681.810.003ТУ Развернутая длина нагревательного элемента 71 см (710 мм) Диаметр трубки 10 мм Мощность 0,4 кВт (400 Вт) Рабочее напряжение 220 В Материал оболочки Углеродистая сталь Радиус гиба 30 мм Среда работы Спокойный воздух или газообразные среды Форма Прямая Эксплуатационный класс УХЛ4 | Развернутая длина нагревательного элемента 71 см (710 мм) Диаметр трубки 10 мм Радиус гиба 30 мм Форма Прямая | ГОСТ 13268-88 | [5 empty] | шт. | 30
46 | Разъединитель переменного тока 35 кВ | РГПЗ -2-Ш-35/630 УХЛ1 | Номинальное напряжение, кВ 35 Номинальный ток, А 630 Ток термической стойкости (Iт), кА 12,5 Наибольший пик сквозного тока (ток электродинамической стойкости) (iд), кА 31,5 Время протекания тока термической стойкости (для разъединителя/заземлителя), с 3/1 Время выполнения операций моторным приводом главными контактами, не более, с Включение 12 отключение 12 Ток холостого хода трансформатора, А 3 Ток зарядной линии 2 Механический ресурс, циклов В-О 10000 Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н 800 Срок службы, годы, не менее 30 Материал изоляторов Полимер Тип привода ручной |  | ГОСТ Р 52726—2007 | [5 empty] | шт. | 7
47 | Разъединитель переменного тока 110 кВ | РГПЗ-2-Ш-110/1000 УХЛ1 | Номинальное напряжение, кВ 110 Номинальный ток, А 1000 Ток термической стойкости (Iт), кА 31,5 Наибольший пик сквозного тока (ток электродинамической стойкости) (Iд), кА 80 Время протекания тока термической стойкости (для разъединителя/заземлителя), с 3/1 Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ - на землю и между полюсами 230 - между контактами полюса 265 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ - на землю и между полюсами 550 - между контактами полюса 630 Механический ресурс для главных цепей и цепей заземлителя, циклов В-О 10 000 Допустимая механическая нагрузка на контактные выводы, Н 1 000 Срок службы 30 лет Тип приводы Ручной Тип изоляции Полимер |  | ГОСТ Р 52726—2007 | [5 empty] | шт. | 4
48 | Заземлитель рубящего типа110 кВ | ЗОН-110 | Номинальное напряжение, кВ 110 Максимальное рабочее напряжение, кВ 126 Номинальный ток, А 400 Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 15,75 Номинальный ток термической стойкости, кА 6,3 Время протекания тока термической стойкости, с: 3 Масса заземлителя, кг, не более: 165 Используемый тип привода Ручной | [7 empty] | шт. | 5
49 | Термосигнализатор | ТКП-160Сг-М3 | Глубина погружения термобаллона (мм): 160 Диаметр корпуса (мм): 160 Диаметр термобаллона (мм): 12 Класс точности: 1,5 Диапазон температур (°C): от 0 до +120 Длина соединительного капилляра (м): 2,5 Вид защитной оболочки капилляра: Б. |  | ГОСТ Р 52726—2008 | [5 empty] | шт. | 10
50 | Трансформатор напряжения | НИОЛ -СТ-35 | Трансформатор напряжения НИОЛ -СТ-35-2М-100/V3/100/3-0.5/3-60BA/200BA УХЛ1 |  | ГОСТ 1983-2015 | [5 empty] | шт. | 18
51 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 150/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 150/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 9
52 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 100/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 100/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 15
53 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 75/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 75/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
54 | Трансформатор тока | ТОЛ-110 УХЛ1 50/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 110 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 50/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
55 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 300/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 300/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
56 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 200/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 200/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 3
57 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 150/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 150/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 15
58 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 100/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 100/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 6
59 | Трансформатор тока | ТОЛ-35 УХЛ1 50/5 | Тип устройства - трансформатор тока, опорный, с литой изоляцией; Номинальное напряжение - 35 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ1; Номинальный первичный\вторичный ток - 50/5 А |  | ГОСТ 7746-2001 | [5 empty] | шт. | 15
60 | Прожектор светодиодный | FL-LED Light-PAD 300W | Номинальное напряжение (В) 220 Степень защиты IP 65 Способ монтажа Кронштейн Световой поток 30000 Лм Цветовая температура 6400 Мощность, Вт 300 Диапазон рабочих температур оборудования, °С от - 60 до + 40 |  | ГОСТ 17100-79 | [5 empty] | шт. | 15
61 | Силовой трансформатор 6/0,4 | ТМГ-100 УХЛ1 Y/Yn-0 | Номинальная мощность 100 кВА Номинальное напряжение ВН 6 кВ Номинальное напряжение НН 0.4 кВ Схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0 Климатическое исполнение - УХЛ1 |  | ГОСТ 11677-85 | [5 empty] | шт. | 1
62 | Силовой трансформатор 6/0,4 | ТМГ-250 УХЛ1 Y/Zn-0 | Номинальная мощность 250 кВА Номинальное напряжение ВН 6 кВ Номинальное напряжение НН 0.4 кВ Схема и группа соединения обмоток Y/Zн-0 Климатическое исполнение - УХЛ1 |  | ГОСТ 11677-85 | [5 empty] | шт. | 1
63 | Силовой трансформатор 6/0,4 | ТМГ-320 УХЛ1 Y/Yn-0 | Номинальная мощность 320 кВА Номинальное напряжение ВН 6 кВ Номинальное напряжение НН 0.4 кВ Схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0 Климатическое исполнение - УХЛ1 |  | ГОСТ 11677-85 | [5 empty] | шт. | 2
64 | Силовой трансформатор 6/0,4 | ТМГ-400 УХЛ1 Y/Yn-0 | Номинальная мощность 400 кВА Номинальное напряжение ВН 6 кВ Номинальное напряжение НН 0.4 кВ Схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0 Климатическое исполнение - УХЛ1 |  | ГОСТ 11677-85 | [5 empty] | шт. | 3
65 | Силовой трансформатор 6/0,4 | ТМГ-400 УХЛ1 Y/Y0-0 | Номинальная мощность 100 кВА Номинальное напряжение ВН 6 кВ Номинальное напряжение НН 0.4 кВ Схема и группа соединения обмоток Y/Y0-0 Климатическое исполнение - УХЛ1 |  | ГОСТ 11677-85 | [5 empty] | шт. | 1
66 | Силовой трансформатор 6/0,4 | ТМГ-630 УХЛ1 Y/Yn-0 | Номинальная мощность 630 кВА Номинальное напряжение ВН 6 кВ Номинальное напряжение НН 0.4 кВ Схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0 Климатическое исполнение - УХЛ1 |  | ГОСТ 11677-85 | [5 empty] | шт. | 2