## АРЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Анадырский РЭС
ОКПД2 27.90.12.110 Поставка изоляторов для структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот №____________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Изолятор штыревой полимерный | ЛШП10А | Номинальное напряжение 10 кВ; Разрушающая сила на изгиб 12,5 кН; Длина пути утечки не менее 330 мм; Изоляционная высота 120 мм; Испытательное напряжение (грозовой импульс) 120 кВ |  | ГОСТ Р 55189‑2012 | [5 empty] | шт | 100
2 | Изолятор линейный полимерный | ЛК 70/10-И-3ГС | Разрушающая нагрузка 70 кН; Строительная высота 305 мм; Изоляционная высота не менее 185 мм; Длина пути утечки не менее 360 мм; Выдерживаемое напряжение грозового импульса 170 кВ; Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое/под дождём) 90 / 55 кВ |  | ГОСТ Р 55189-2012 | [5 empty] | шт | 50
3 | Ограничитель перенапряжений | ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1 | Номинальное напряжение 6 кВ; Наибольшее рабочее напряжение 7,2 кВ; Номинальный разрядный ток 10 кА; Пропускная способность (2000 мкс) 400 А; Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс 100 кА; Остающееся напряжение при грозовом импульсе 10 кА не более 22,7 кВ (у ряда производителей — 19,6 кВ); Остающееся при коммутационном импульсе 250 А 17,2 кВ; Максимальный выдерживаемый ток КЗ 20 кА; Длина пути утечки не менее 290 мм |  | ГОСТ Р 52725-2007 | [5 empty] | шт | 20

## СЭС(Билибино)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
ОКПД2 27.90.12.110 Поставка изоляторов для структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот №______________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Изолятор штыревой полимерный | ЛШП10А | Номинальное напряжение 10 кВ; Разрушающая сила на изгиб 12,5 кН; Длина пути утечки не менее 330 мм; Изоляционная высота 120 мм; Испытательное напряжение (грозовой импульс) 120 кВ |  | ГОСТ Р 55189‑2012 | [5 empty] | шт | 50
2 | Изолятор линейный полимерный | ЛК 70/10-И-3ГС | Разрушающая нагрузка 70 кН; Строительная высота 305 мм; Изоляционная высота не менее 185 мм; Длина пути утечки не менее 360 мм; Выдерживаемое напряжение грозового импульса 170 кВ; Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое/под дождём) 90 / 55 кВ |  | ГОСТ Р 55189-2012 | [5 empty] | шт | 20
3 | Ограничитель перенапряжений | ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1 | Номинальное напряжение 6 кВ; Наибольшее рабочее напряжение 7,2 кВ; Номинальный разрядный ток 10 кА; Пропускная способность (2000 мкс) 400 А; Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс 100 кА; Остающееся напряжение при грозовом импульсе 10 кА не более 22,7 кВ (у ряда производителей — 19,6 кВ); Остающееся при коммутационном импульсе 250 А 17,2 кВ; Максимальный выдерживаемый ток КЗ 20 кА; Длина пути утечки не менее 290 мм |  | ГОСТ Р 52725-2007 | [5 empty] | шт | 20
4 | Изолятор опорный керамический к ВМГ-133 | 6ВУ.280.035 (ВИЕЮ.686.114.001) | Номинальное напряжение 6 кВ; Испытательное напряжение грозового импульса 60 кВ; Разрушающая сила на изгиб 4 кН; Диаметр D 70 мм; Арматура верх/низ болт М10 / болт М10 |  | ГОСТ 9984-85 | [5 empty] | шт | 30

## СЭС(Певек)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
ОКПД2 27.90.12.110 Поставка изоляторов для структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот №3______________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Изолятор штыревой полимерный | ЛШП10А | Номинальное напряжение 10 кВ; Разрушающая сила на изгиб 12,5 кН; Длина пути утечки не менее 330 мм; Изоляционная высота 120 мм; Испытательное напряжение (грозовой импульс) 120 кВ |  | ГОСТ Р 55189‑2012 | [5 empty] | шт | 50
2 | Изолятор линейный полимерный | ЛК 70/10-И-3ГС | Разрушающая нагрузка 70 кН; Строительная высота 305 мм; Изоляционная высота не менее 185 мм; Длина пути утечки не менее 360 мм; Выдерживаемое напряжение грозового импульса 170 кВ; Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое/под дождём) 90 / 55 кВ |  | ГОСТ Р 55189-2012 | [5 empty] | шт | 20
3 | Ограничитель перенапряжений | ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1 | Номинальное напряжение 6 кВ; Наибольшее рабочее напряжение 7,2 кВ; Номинальный разрядный ток 10 кА; Пропускная способность (2000 мкс) 400 А; Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс 100 кА; Остающееся напряжение при грозовом импульсе 10 кА не более 22,7 кВ (у ряда производителей — 19,6 кВ); Остающееся при коммутационном импульсе 250 А 17,2 кВ; Максимальный выдерживаемый ток КЗ 20 кА; Длина пути утечки не менее 290 мм |  | ГОСТ Р 52725-2007 | [5 empty] | шт | 20

## ЭГРЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
ОКПД2 27.90.12.110 Поставка изоляторов для структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот №___________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Изолятор штыревой полимерный | ЛШП10А | Номинальное напряжение 10 кВ; Разрушающая сила на изгиб 12,5 кН; Длина пути утечки не менее 330 мм; Изоляционная высота 120 мм; Испытательное напряжение (грозовой импульс) 120 кВ |  | ГОСТ Р 55189‑2012 | [5 empty] | шт | 100
2 | Изолятор линейный полимерный | ЛК 70/10-И-3ГС | Разрушающая нагрузка 70 кН; Строительная высота 305 мм; Изоляционная высота не менее 185 мм; Длина пути утечки не менее 360 мм; Выдерживаемое напряжение грозового импульса 170 кВ; Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое/под дождём) 90 / 55 кВ |  | ГОСТ Р 55189-2012 | [5 empty] | шт | 50
3 | Ограничитель перенапряжений | ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1 | Номинальное напряжение 6 кВ; Наибольшее рабочее напряжение 7,2 кВ; Номинальный разрядный ток 10 кА; Пропускная способность (2000 мкс) 400 А; Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс 100 кА; Остающееся напряжение при грозовом импульсе 10 кА не более 22,7 кВ (у ряда производителей — 19,6 кВ); Остающееся при коммутационном импульсе 250 А 17,2 кВ; Максимальный выдерживаемый ток КЗ 20 кА; Длина пути утечки не менее 290 мм |  | ГОСТ Р 52725-2007 | [5 empty] | шт | 10