«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 25.94.11.190 Поставка металлоизделий в рамках энергоремонтного производства Западных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

"Металлоизделия для Западных электрических сетей"

Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | шт | 30 | 25.94.11.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Гайка шестигранная М10 медная DIN 934 | шт | 120 | 25.94.11.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шайба плоская М12 латунная | шт | 40 | 25.94.11.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шайба плоская М10 10.5х20х2мм медная DIN 125A | шт | 220 | 25.94.11.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шпилька резьбовая приварная стальная М10х1000мм омедненная DIN 975 | шт | 30 | 25.94.11.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шплинт разводной 4х50мм DIN 94 | шт | 220 | 25.94.11.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шплинт разводной стальной 2х25мм оцинкованный DIN 94 | шт | 520 | 25.94.11.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Гайка шестигранная М10 медная DIN 934 |  |  |
|  | Шайба плоская М12 латунная |  |  |
|  | Шайба плоская М10 10.5х20х2мм медная DIN 125A |  |  |
|  | Шпилька резьбовая приварная стальная М10х1000мм омедненная DIN 975 |  |  |
|  | Шплинт разводной 4х50мм DIN 94 |  |  |
|  | Шплинт разводной стальной 2х25мм оцинкованный DIN 94 |  |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 1.): " Металлоизделия для Западных электрических сетей"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 |  | Латунная гайка Исполнение 1. Размер под ключ 19 мм Материал ЛС 59-1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Гайка шестигранная М10 медная DIN 934 |  | Высота-8 мм. Размер под клю- 17 мм. Ширина гайки-18,9 мм. Материал-медь | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Шайба плоская М12 латунная |  | Латунная шайба Исполнение 1 с ровной наружной кромкой. Класс точности А. Диаметр резьбы крепежной детали 12мм. Материал Л-63 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Шайба плоская М10 10.5х20х2мм медная DIN 125A |  | Шайба класса точности А имеет форму идеального круга, плоской формы с отверстием для крепежа посередине. На одном из торцов есть факса выполненная под углом 30-45 градусов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Шпилька резьбовая приварная стальная М10х1000мм омедненная DIN 975 |  | Диаметр: 10. Длина: 1000 Покрытие: Медь | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Шплинт разводной 4х50мм DIN 94 |  | Диаметр 4 мм. Длина, l 50 мм. Размер a 2 мм. Длина проушины, b 8 мм. Толщина проушины, c 7,4 мм Материал. Нержавеющая сталь А2 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Шплинт разводной стальной 2х25мм оцинкованный DIN 94 |  | Диаметр 2 мм. Длина 25 мм. Толщина проушины 3.4-3.6. Материал Оцинкованная сталь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026-2027 гг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). |  |  | ### Предоставление подтверждающего документа |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | поз. №1-7 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | ### Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |