ОПРОСНЫЙ ЛИСТ*

На изготовление, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы устройства дуговой защиты «ОВОД-МД»

1. Организация/подстанция: Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», Нерюнгринский РЭС, ПС 110 кВ СХК

2. Ф.И.О., должность, конт. тел., эл. почта:

__________________________________________________________________________________

3. Вид распределительного устройства**:	ЗРУ-6 кВ

__________________________________________________________________________________

4. Количество ячеек в секции: всего___13_, в т. ч.:

| № п/п | Назначение | Тип ячейки | Тип выключателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 6 ТН-1 | КВЭ-6-13 |  | 1 СШ Яч. №1 |
|  | Ввод В 6 Т-1 | КВЭ-6-13 | ВМПЭ-10 | 1 СШ Яч. №3 |
|  | ПК 6 ТСН-1 | КВЭ-6-13 |  | 1 СШ Яч. №5 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВБМ-10 | 1 СШ Яч. №7 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВМП-10 | 1 СШ Яч. №9 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВМП-10 | 1 СШ Яч. №11 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВМПЭ-10 | 1 СШ Яч. №13 |
|  | СР-6 | КВЭ-6-13 |  | 1 СШ Яч. №15 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВМПЭ-10 | 1 СШ Яч. №2 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВМПЭ-10 | 1 СШ Яч. №4 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВМП-10К | 1 СШ Яч. №6 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВМП-10 | 1 СШ Яч. №8 |
|  | Отходящая линия | КВЭ-6-13 | ВБМ-10 | 1 СШ Яч. №10 |

5. Величина тока КЗ:

6. Напряжение и вид оперативного тока:	постоянный

(постоянный, переменный, выпрямительный)

7. Первичная электрическая схема ПС (на отдельном листе).

8. План расположения секций (с размерами) и место установки шкафа УДЗ «ОВОД-МД».

9. Логика работы устройства ***:

| № п/п | Место возникновения электрической дуги | Блокировка от МТЗ или ЗМН | Отключение выключателя | Наличие дополнительных сигналов (запрет АПВ, запрет АВР) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий ввод |  |  |  |
| 2 | Секционный выключатель |  |  |  |
| 3 | Линейные ячейки |  |  |  |
| 4 | Сборные шины |  |  |  |

10. Особые условия ****:

11. Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

поставка – Исполнитель;

монтаж – Заказчик;

шеф-монтаж – Заказчик

пуско-наладка – Заказчик

* - Опросный лист заполняется на каждую секцию отдельно.

** - По возможности предоставлять конструктивные чертежи ячеек.

*** - Окончательная логика работы согласовывается в процессе работы.

**** - Конструктивные особенности выполнения секции (изгибы в сборных шинах и место их расположения, и т.д.).

ООО НПП «ПРОЭЛ»

Адрес для переписки: 190005, г. Санкт-Петербург,

наб. Обводного канала, д. 118а, лит. Л

Телефон, факс (812) 331 50 33, т 331 50 34

e-mail:   info@proel.spb.ru, proel-2001@mail.ru