Приложение к Условиям процедуры Мониторинга Рынка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 27.11.43.000

На выполнение работ по разработке рабочей документации и авторскому надзору по монтажу однофазных трансформаторов 110 кВ трансформаторной группы 1Т Камской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг [Опциональный раздел]	4

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 3. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

ПАО – публичное акционерное общество;

Т - Трансформатор

ОПН – ограничитель перенапряжений;

УРЗА – устройство релейной защиты и автоматики;

АПТ – автоматическое пожаротушение;

ППР – проект производства работ;

ВН - высокое напряжение;

НН – низкое напряжение;

Д – дутье

КЗ – короткое замыкание;

АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;

КИВ – контроль изоляции ввода;

РЗА- релейная защита и автоматика;

КД- Конструкторская документация.

#### Наименование закупаемой продукции

«Выполнение работ по разработке рабочей документации и авторскому надзору по монтажу однофазных трансформаторов 110 кВ трансформаторной группы 1Т Камской ГЭС»

  - Цель оказания услуг

Замены устаревшего оборудования, повышения надежности схемы выдачи мощности и снижения аварийности.

## Существующее положение

На Камской ГЭС, на кровле надводосливных помещений установлены 3 однофазных трансформаторов типа ОДГ-63333/110(1Т), осуществляющие выдачу электрической мощности от гидрогенераторов ГЭС, а также резервные однофазные трансформаторы ОДГ-63333/110 в количестве 3 единиц., производства «Белоозерский ЭМЗ» (республика Беларусь).

За время эксплуатации на трансформаторах данного типа выявлены следующие дефекты:

| Трансформатор | Описание дефекта |
| --- | --- |
| Зав.001 Реконстр:1992г. КР: 2007 г. Статус: в экспл. | 1996 год – Аварийный останов из-за нагрева контактов шпилек. Плохо подтянуты шпильки на переходных контактах вводов 10 кВ. Перепаяны вводы 10 кВ с заменой гибкой связи и вводных шпилек. Ремонт выполнен на ГЭС. 2006 год - Превышение граничной концентрации этилена. Выполнена дегазация. 2007 год - Превышение этана, метана, этилена. Обнаружено отсутствие изоляции между магнитопроводом и нижней, верхней ярмовыми балками. |
| Зав.002 Реконстр:1993г. КР: 2021 г. Статус: в экспл. | 2021 год - Срабатывание газовой защиты на сигнал. В результате осмотра обнаружено: - отгорела металлосвязь, соединяющая пакет магнитопровода и верхнюю ярмовую балку со стороны ВН; - следы подгара на картоне стяжных полубандажей верхней ярмовой балки; - повреждение изоляционных прокладок нижней ярмовой балки; - следы оплавления листов магнитопровода верхней ярмовой балки (1 пакет на ширину 3 см). |
| Зав.003 Реконстр:1995г. Статус: в экспл. | 2019 год - Рост концентрации этилена до граничной концентрации, затем ситуация стабилизировалась, рост прекратился. 2024 год - Поставлен на контроль с 10.09.2024 по причине превышения граничной концентрации этилена, этана. |
| Зав.004 Реконстр:1995г. КР: 2011 г. Статус: в резерве | 2018 год - Повреждение изоляции (картонной прокладки и обмоточной лакоткани) между прессующей шпилькой (шайбой) и прессующим кольцом обмотки НН стержня А. 2024 год - Постоянная положительная динамика роста концентрации газов, превышение граничной концентрации по этилену. |
| ‍Зав.005 Реконстр:2001г. СР: 2025 г. Статус: в резерве | 2024 год — Срабатывание газовой защиты на сигнал. В результате осмотра обнаружено: - следы электрического пробоя на картоне стяжных полубандажей верхней ярмовой балки; - следы температурного нагрева от действия дуги на полубандаже и листах стали магнитопровода . |
| Зав.007 Реконстр:2003г. АВР: 2008 г. АВР: 2017 г. Статус: выведен из экспл. | 2008 год - Отключение от газовой защиты. Замена обмотки ВН. 2017 год - Отключение от газовой защиты. Повреждение магнитопровода при замыкании магнитопровода на ярмовую балку. |
|  | 2021 год - Отключение трансформатора от действия ДЗТ. При вскрытии бака трансформатора выявлено повреждение обмотки ВН на стержне «А». Восстановление признано нецелесообразным. Трансформатор выведен из эксплуатации. |

На данном типе трансформаторов систематически выявляются дефекты, приводящие к аварийным отключениям оборудования. Трансформаторы типа ОДГ-63333/110  второй трансформаторной группы 2Т были заменены на новые в 2022-2023г.

В настоящий момент принято решение о замене трех трансформаторов 1 блока Камской ГЭС.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трансформаторная группа 1Т | Камская ГЭС Г. Пермь ул. Соликамская д.329 | 1Т |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### Документы предоставляются Подрядчику по запросу Подрядчика после заключения Договора:

1. Однолинейные схемы электроустановок, оснащаемых системой контроля перегрева контактных соединений;

2. Заводские чертежи и планировки помещений размещения электрооборудования;

3. Существующие технологические схемы;

4. Инструкции и паспорта на эксплуатируемое оборудование;

5. Существующие чертежи.

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера

- На объектах филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» установлен порядок пропускного и внутриобъектового режимов. Порядок допуска лиц, пропуска транспортных средств и перемещение материальных ценностей прописан в инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

- Таблица 1. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | На выполнение работ по разработке рабочей, сметной документации и авторскому надзору по монтажу трех однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС | с даты заключения договора | 30.11.2028 г. |

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | На выполнение работ по разработке рабочей по сборке четырех и монтажу трех однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС | комп. | 1 |
|  | Авторскому надзору по сборке четырех и монтажу трех однофазных однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС | Шт. | 1 |

#### Требования к качеству услуг

Наименование услуг:

«На выполнение работ по разработке рабочей, сметной документации и авторскому надзору по монтажу трех однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС»

Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем проектно-изыскательских работ | 1. Предпроектное обследование: • Обследование существующих строительных конструкций; • Обследование серверов. На этапе предпроектного обследования, провести полноценный анализ и расчет, с последующим расширением, необходимого количества переменных процесса, обновлением экранных форм, расширение системы хранения данных для полной интеграции вновь вводимой системы в общестанционную систему; • Обследование элементов распределительного устройства на отм. 113 ; • Обследование существующих контрольных и силовых кабелей трансформаторов, а также их кабельных трасс. 2. Разработка задания на проектирование; 3. Разработка рабочей документации. В РД в обязательном порядке предусмотреть: • устройство новых, или учесть имеющиеся грузоподъёмные приспособления для монтажа-демонтажа, последующего технического обслуживания и ремонта; • расчет технологической схемы пожаротушения; • замена старых либо вышедших из строя кабельных связей и трасс (по результатам предпроектного обследования); • оснащение системы мониторинга сервером верхнего уровня для хранения, обработки и отображения информации. (трансформатор оснащен следующими датчиками: • Измерение температур верхних слоёв масла; • Измерения частичных разрядов (ЧР) в изоляции трансформатора индикаторного типа с адаптером (устройством присоединения) для тест-вывода (ПИН) в/ввода в диапазоне частот до 30МГц с механизмом фильтрации помех; • Измерение tg D и эл.емкости в/вводов с адаптера для ПИН в/ввода; • Определения газосодержания в масле (датчик индикаторного типа); • Определение влажности масла. • интеграцию электрических схем управления, автоматики и защиты в существующие системы ГЭС; • привязку нового оборудования к существующему оборудованию с учётом стеснённых условий и расположения оборудования других систем; 4. Согласование рабочей документации с Заказчиком и Пермским РДУ; 5. Разработка смет. В сметной документации предусмотреть: • затраты на демонтаж, последующий монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ; 6. Разработка ПОР (проект организации работ) с учётом размеров материалов и, разработать схемы расстановки оборудования. 7. Согласование с Заказчиком полного комплекта документации. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Форма предоставления проектной документации | Представить результаты обследования, рабочую и сметную документацию в электронном виде в формате: • для чертежей и схем - AutoCad 2007; • для пояснительных записок – Word 2010; • для таблиц – Excel 2010; • для смет – Гранд-Смета версия не ниже 11; В не редактируемом виде: в формате PDF. Представить результаты обследования, рабочую и сметную документацию на бумажном носителе (в количестве 3х экземпляров). | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.3 | Особые требования к разработке рабочей документации | 1. Необходимо согласовать сроки проведения предпроектного обследования с графиком отключения основного оборудования 2. Авторский надзор в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта; 3. При разработке проекта руководствоваться всеми необходимыми нормативными документами с последними изменениями и дополнениями, в пояснительной записке обязательно указать перечень нормативных документов, используемых при проектировании (правила ППБ, ПТЭ, ПТБ, ГОСТ, СНИП, ПУЭ, СТО 17230282.27.010.001-2007, СТО 17330282.27.140.014-2008, и др.); 4. разработать проект на основании требований Постановления правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Согласие с требованиями |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки участник должен предоставить коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в документации о закупке.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

# 4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с твердой ценой. Сметная документация составляется Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

Приложение 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ.

Приложение № 1 к ТТ

на выполнение работ по разработке рабочей

документации и авторскому надзору

по монтажу однофазных трансформаторов 110 кВ

трансформаторной группы 1Т Камской ГЭС

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных работ.

- Затраты на подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

- При определении стоимости проектных работ в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

- При определении стоимости проектных работ, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, МНЗ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на проектные работы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях, при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей

документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции,

расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

21. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются актуальные на момент составения сметной документации текущие индексы – дефляторы в соответствии с  прогнозом социально-экономического развития Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», значение «в среднем за год»).

22.  Индексы-дефляторы применяются по данным Министерства экономического развития РФ, без разбивки по месяцам, и только в том случае, если период выполнения работ составляет более одного года.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

Образец сметы на основные и дополнительные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на проектные работы ________________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ________________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ___________________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ); Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________ отдела __________________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик ___________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на проектные работы

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанной организацией, выполняющей проектные работы, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость проектных работ (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв−уч

где:

Спр  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв−уч), определяется по формуле:

Ккв−уч=i=1nTфiТП×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

  - стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжи-тельность командировки, сутки | Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

| к Договору от______202___ № _________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы. (наименование стройки). Заказчик. (наименование организации). Изыскательская организация. (наименование организации). Проектная организация. (наименование организации). Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. II; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. Руководитель проектной организации; ______________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Главный инженер проекта; ________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Начальник отдела; ____________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Заказчик. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]. |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению

и составлению смет

и расчетов на проектные работы

Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

проектных работ ___________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметы основного договора |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого по сметам основного договора |  |  |
| Исключено ДС №1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого исключено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
| Включено ДС №1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
|  | ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС: |  |  |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»