ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКДП2 43.21.10 Техническое обслуживание систем ИТСО  производственной базы для нужд структурное подразделение «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

- (Лот №57801-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ХЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	7

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	7

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	7

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	11

Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)	11

Отсутствуют	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	18

# Общие сведения

#### Термины, обозначения и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| Заказчик/ субъект ТЭК | АО «ДРСК» (филиал «ХЭС») |
| Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание услуг по договору. |
| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| ПС | Подстанция |
| ОС | Охранная сигнализация |
| СКУД | Системы контроля и управления доступом |
| СБ | Служба безопасности |
| СОТ | Система охранного телевидения |
| СП «СЭС» | Структурное подразделение «Северные электрические сети» |
| Техническое обслуживание | Комплекс операций по поддержанию систем ИТСО в исправном состоянии, восстановлению их работоспособности |
| СП «ЦЭС» | Структурное подразделение «Центральные электрические сети» |
| ТТ | Технические требования |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |

1.2.  Цель оказания услуг

Поддержание в бесперебойной работоспособности существующих систем ИТСО на объектах Заказчика,  согласно требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 25.05.2026) «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» с целью обеспечения безопасности объектов, их устойчивого и безопасного функционирования, защиты интересов личности, общества и государства в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства:

- обеспечение бесперебойного функционирования ИТСО;

- контроль технического состояния ИТСО и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;

- ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

- анализ и обобщение сведений по результатам выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1.3. Перечень объектов филиала «ХЭС» для оказания услуг ТО ИТСО

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта |  | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Производственная база СП «СЭС» |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание систем ИТСО производственной базы СП «СЭС» |  | г.Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда. 16А | 1.Система видеонаблюдения наружная (инв. № HB032716); 2.Шлагбаум автоматический (инв. № НВ031722); 3.Турникет-трипод (инв. № НВ036692); 4. Турникет серии SА с контролером Курс 100ЕМ (в составе инв №HB006310 здание АБК блок А) . | Эксплуатирующая организация: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»: оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: - - оказание услуг на высоте более 2м. - специфические климатические условия – низкие температуры, обледенение, влажность. |

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие виды ресурсов:

-  Электроэнергия.

-  Вода (при наличии центрального водоснабжения).

- Доступом к установленным в пределах объектов средствам связи и пожаротушения, а также к местам общего пользования.

1.5.  Иные требования и сведения общего характера

Передаваемые на техническое обслуживание Объекты находятся в процессе эксплуатации.

# 2.  Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг.

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Ежемесячное техническое обслуживание систем ИТСО производственной базы СП «СЭС»; - по заявкам Заказчика для устранения неисправности. | В соответствии с перечнем оборудования систем ИТСО (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание систем ИТСО производственной базы СП «СЭС» | С 00 час 00 мин 01.01.2027 года | До 24 час 00 мин 31.12.2027 года |

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг :

# Наименование услуг/этапа услуг: по Лоту № 57801-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ХЭС «ОКДП2 43.21.10 Техническое обслуживание систем ИТСО  производственной базы для нужд структурное подразделение «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № п/п |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг | Услуги должны выполнятся без остановки комплекса ИТСО в целом. Возможна остановка работы отдельных систем по согласованию с Заказчиком на срок не превышающий продолжительность дневной рабочей смены (с 08 ч 00 мин. до 17 ч. 00 мин.). Результат ТО и устранения дефектов оформляется в специальном журнале. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативными документами в последней редакции: - ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования». - - ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». - ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». - - Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (с изменениями и дополнениями). - - Правила противопожарного режима в РФ (утв. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г., с последними изменениями и дополнениями). - - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, ред от 08.04.2026). - Р 102-2024 «Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации». | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Осуществление услуг | Осуществление услуг по техническому обслуживанию допускается только силами обслуживающей организации без передачи прав (полностью или частично) персоналу другой организации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Время оказания услуг | Плановое оказание услуг ежемесячное. Время оказания услуг: - с 8.00 до 17.00 по рабочим дням – для проведения запланированных мероприятий технического обслуживания (за исключением аварийных) - Внеплановое техническое обслуживание круглосуточно – в аварийном режиме (устранение неисправностей, восстановление работоспособности, штатного режима работы ИТСО и т.п.). Иное время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком. |  | -//- |  |
|  | Консультативные услуги | Исполнитель оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ИТСО, проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации Систем |  | -//- |  |
|  | Аналитическая информация | Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет аналитическую информацию о состоянии систем ИТСО на Объектах |  | -//- |  |
|  | Ответственность за качество предоставляемых услуг | Заказчик вправе ссылаться и предъявлять претензии по недостаткам Услуг, в том числе при их обнаружении после приемки результатов Услуг |  | -//- |  |
|  | Прием заявок на ТО при неисправности | Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное принятие заявок об отказах в работе и неисправностях, беспричинных срабатываниях ИТСО и реагирование для оказания услуг по их техническому обслуживанию. В случае возникновения неисправностей в работе ИТСО Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме или по телефону. Работник Исполнителя, получив заявку, должен подтвердить ее прием ответным сообщением с указанием своих ФИО и номера заявки (при наличии). |  | -//- |  |
|  | Ликвидация отказов ИТСО | Для ликвидации отказов и неисправностей оборудования, беспричинного срабатывания ИТСО Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее, чем через 4 часа после вызова Заказчиком. Неисправности должны устраняться в максимально короткие сроки. При невозможности устранить неисправность непосредственно при ее обнаружении, представитель Исполнителя в течении 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности, должен установить аналогичное совместимое оборудование из собственного обменного фонда, с даты составления Акта демонтажа (Приложении № 1.5 к договору ) и в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектную ведомость (2 экз.) на неисправное оборудование ИТСО по форме, указанной в Приложении № 1.4 к договору, предоставив ее на утверждение Заказчику . На основании предоставленной Дефектной ведомости Заказчиком закупается новое оборудование для замены оборудования из обменного фонда Исполнителя. |  | -//- |  |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
| 1.2.2. | Требования к способам оказания услуг | Привлечение субподрядных организаций для оказания услуг не предусмотрено. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Персонал Исполнителя допускается к выполнению работ на территории объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС» в соответствии с Порядком допуска персонала сторонних организаций к производству работ (оказанию услуг) на территории и объектах АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-8.5-01/09-08-01, утвержденного приказом от 15.03.2022 № 134 (с изм от 24.06.2026), для выполнения работ на объектах с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков, подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2 | Требования к конфиденциальности | - Соблюдать требования в отношении соблюдения конфиденциальности, правил пропускного и внутриобъектового режима заказчика, техники безопасности, пожарной и промышленной и информационной безопасности, охраны окружающей среды при оказании услуг |  |  |  |
| 1.3.3. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.4. | Обследование объектов | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель обязан провести первичное обследование всех систем и средств ИТСО и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 1.3 к договору в 2-х экземплярах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3.5. | Контактные лица для проведения ТО | В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки |  | -//- |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |  |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Наличие у Участника материально-технических ресурсов, используемых при выполнении работ и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании. - Стоимость расходных материалов и инструмента должна входить в стоимость технического обслуживания. - Стоимость оборудования, подлежащего замене при выходе из строя, может не входить в стоимость технического обслуживания. 3. Наличие в г. Комсомольск-на-Амуре службы технической поддержки, для прибытия на объект специалистов по восстановлению работоспособности системы ИТСО при ее отказе в течение четырех часов, в соответствии с ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации», Часть I «Общие требования», Раздел 4 «Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5. | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- |  |
| 1.5.1. | Общие требования | Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать установленные законодательством требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5.2. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг: 1. Наличие персонала по монтажу и наладке электроустановок. Персонал должен иметь III и IV группу по электробезопасности, в соответствии с требованиями пунктов 2.3 и 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г.№ 903н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |  |
| 2.1.1. | Результат услуг | Поддержание ИТСО в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на ИТСО, в течение всего срока эксплуатации, Обеспечение бесперебойной и корректной работы ИТСО. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.1. | Состав услуг на ТО | Техническое обслуживанию включает в себя: - регламентные мероприятия (в т.ч. испытания) в соответствии с типовым регламентом, указанным в Приложении № 1.2 к Договору; - внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) по заявкам Заказчика с заменой неисправного оборудования силами Исполнителя; - по заявке заказчика, модернизация систем с заменой устаревшего оборудования, не отвечающего современным требованиям безопасности (черно-белое изображение камер, аккумуляторов с истекающим сроком годности и т. д.) из материалов Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
| 2.2.1. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Наличие необходимой оснастки, средств, электроинструмента, приспособлений и т.п. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2.2. | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла ( заказчика, поставщиков услуг, эксплуатирующих подразделений Общества). Система должна быть разработана и внедрена в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне». |  |  |  |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
| 2.3.1. | Предоставление отчета о результатах проделанной работы | Исполнитель услуг обязан, по требованию Заказчика, предоставлять письменный отчет о результатах проделанной работы; интересующие вопросы Заказчика должны быть оформлены в письменном виде. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
| 2.4.1. | Документация на ТО систем ИТСО | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО завести Журналы эксплуатации (далее – Журнал ИТСО) на каждую обслуживаемую систему и средства отдельно. Страницы журнала ИТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии). Журналы ИТСО передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны хранится, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком. Записи, выполненные в Журналах ИТСО после оказания услуг по техническому обслуживанию должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии». | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4.2. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель ежемесячно в течение 3 (трех) рабочих дней (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным ) представляет заказчику в 2-х (двух) экз. Акт выполненных работ (УПД) в бумажном варианте/ или в электронном документе в ЭДО (Диадок), счёт на оплату услуг. |  | -//- |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |  |
| 3.1. | Общие требования к персоналу | Персонал организации в целях обеспечения безопасных условий труда, обязан соблюдать свод правил по охране труда на объектах исполнителя в случае выявления нарушений незамедлительно сообщать руководителю объекта, проявлять нулевой порог терпимости к нарушителях условий охраны труда на объектах Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2. | - Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг | Подрядчик обязуется выполнять требования внутренних нормативных документов АО «ДРСК», в том числе изданных в период исполнения Договора на оказание услуг. |  |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Требования к конфиденциальности | Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к системам ИТСО, и ставших ему известными в ходе оказания услуг способам охраны объектов | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.3. | Гарантии Исполнителя | Исполнитель гарантирует в течение срока действия договора качество оказываемых услуг в соответствии с ТТ. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта. |  | -//- |  |
| 5. | - Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  | - -//- | - -//- |  |
| 5.1. | - Соблюдение пропускного режима | - Работники Исполнителя обязаны соблюдать требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и правила поведения на ней. | - Согласие с требованием | - -//- |  |
| 6. | - Прочие требования |  | - -//- | - -//- |  |
| 6.1. | - Наличие удостоверяющих документов | - Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание ИТСО на объектах филиала должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, удостоверяющие их полномочия при проведении работ по предоставлению услуг. | - Согласие с требованием |  |  |