

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

ОКДП2 43.21.10 Техническое обслуживание пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения ПС СМР для нужд структурное подразделение «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»


 Лот № 57901-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ХЭС


СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель оказания услуг	4
1.4.	Существующее положение	4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4
2.	Требования к продукции	7
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	7
2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	7
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	7
2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7
2.2.	Требования к качеству услуг	7
Таблица 4. Требования к качеству услуг	11
Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)	11
Отсутствуют	11
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	18















1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Термины, обозначения и сокращения
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	Заказчик/ субъект ТЭК
	АО «ДРСК» (филиал «ХЭС»)

	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание услуг по договору.

	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны

	ПС
	Подстанция

	ОС
	Охранная сигнализация

	СКУД
	Системы контроля и управления доступом

	СБ
	Служба безопасности

	СОТ
	Система охранного телевидения

	СП «СЭС»
	Структурное подразделение «Северные электрические сети»

	Техническое обслуживание
	Комплекс операций по поддержанию систем ИТСО в исправном состоянии, восстановлению их работоспособности

	СП «ЦЭС»
	Структурное подразделение «Центральные электрические сети»

	ТТ
	Технические требования

	ТЭК
	Топливно-энергетический комплекс



[bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]1.2.  Цель оказания услуг
Поддержание в бесперебойной работоспособности существующих систем ИТСО на объектах Заказчика,  согласно требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от от 25.05.2026) «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» с целью обеспечения безопасности объектов, их устойчивого и безопасного функционирования, защиты интересов личности, общества и государства в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства:
- обеспечение бесперебойного функционирования ИТСО;
- контроль технического состояния ИТСО и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;
- выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;
- ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;
- анализ и обобщение сведений по результатам выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1.3. Перечень объектов филиала «ХЭС» для оказания услуг ТО ИТСО
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)

	Наименование основного средства
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	1. Производственная база СП «ЦЭС»

	1.
	Техническое обслуживание пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения ПС 110/35/6 «СМР» СП «ЦЭС» филиала «ХЭС»
	г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская
182г
	Охранно-пожарная сигнализация ( инв. № 036327)
	Эксплуатирующая организация: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»:
оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях:  - оказание услуг вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ПС при наличии допусков.
- оказание услуг на высоте более 2м.
- специфические климатические условия – низкие температуры, обледенение, влажность.



[bookmark: _Hlk46492347] 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]1.5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие виды ресурсов:
-  Электроэнергия.
-  Вода (при наличии центрального водоснабжения).
- Доступом к установленным в пределах объектов средствам связи и пожаротушения, а также к местам общего пользования.
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]1.5.  Иные требования и сведения общего характера 
	Передаваемые на техническое обслуживание Объекты находятся в процессе эксплуатации. 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]2.  Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг.
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	- Ежемесячное техническое обслуживание    пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения ПС 110/35/6 СМР;
- по заявкам Заказчика для устранения  неисправности.
	В соответствии с перечнем  оборудования систем ИТСО  (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)


	
[bookmark: _Toc54643706_Копия_2][bookmark: _Toc51339696_Копия_2]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг

	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1.
	Техническое обслуживание пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения ПС 110/35/6 СМР
	 С 00 час 00 мин 01.01.2027 года
	До 24 час 00 мин 31.12.2027 года


[bookmark: _Toc54643706_Копия_1][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339696_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643706_Копия_1][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339696_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697]



[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511] 2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг : 
 Наименование услуг/этапа услуг: по Лоту № 57901-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ХЭС  «ОКДП2 43.21.10 Техническое обслуживание пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения ПС СМР для нужд структурное подразделение «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК»  «Хабаровские электрические сети»

	№ п/п
	
	
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Требования к оказанию услуг
	
	-//-
	-//-
	

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг

	Услуги должны выполнятся без остановки комплекса ИТСО в целом. Возможна остановка работы отдельных систем по согласованию с Заказчиком  на срок не превышающий продолжительность дневной рабочей смены (с 08ч 00 мин. до 17 ч. 00 мин.).
Результат ТО и устранения дефектов оформляется в специальном журнале.
	Согласие с                      требованием
	-//-
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативными документами в последней редакции:
- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».
- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (с изменениями и дополнениями).
- Правила противопожарного режима в РФ (утв. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г., с последними изменениями и дополнениями).
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070).
- Р 102-2024 «Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации».
	Согласие с                      требованием
	-//-
	

	1.1.2. 
	Осуществление услуг
	Осуществление   услуг по техническому обслуживанию допускается  только силами обслуживающей организации без передачи прав (полностью или частично) персоналу другой организации
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.3. 
	Время оказания услуг
	     Плановое оказание услуг ежемесячное.
Время оказания услуг:
· с 8.00 до 17.00 по рабочим дням – для проведения запланированных мероприятий технического обслуживания (за исключением аварийных)
   Внеплановое техническое обслуживание круглосуточно – в аварийном режиме (устранение неисправностей, восстановление работоспособности, штатного режима работы ИТСО и т.п.).
Иное время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком.
	
	-//-
	

	1.1.4. 
	Консультативные услуги
	Исполнитель оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ИТСО, проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации Систем
	
	-//-
	

	1.1.5. 
	Аналитическая информация
	Исполнитель по запросу Заказчика  предоставляет аналитическую информацию о состоянии систем ИТСО на Объектах
	
	-//-
	

	1.1.6. 
	Ответственность за качество предоставляемых услуг
	Заказчик вправе ссылаться и предъявлять претензии по недостаткам Услуг, в том числе при их обнаружении после приемки результатов Услуг
	
	-//-
	

	1.1.7. 
	Прием заявок на ТО при неисправности
	Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное принятие заявок об отказах в работе и неисправностях, беспричинных срабатываниях ИТСО и реагирование для оказания услуг по их техническому обслуживанию.
В случае возникновения неисправностей в работе ИТСО Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме или по телефону. Работник Исполнителя, получив заявку, должен подтвердить ее прием ответным сообщением с указанием своих ФИО и номера заявки (при наличии).
	
	-//-
	

	1.1.8. 
	Ликвидация отказов ИТСО
	Для ликвидации отказов и неисправностей оборудования, беспричинного срабатывания ИТСО Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее, чем через 4 часа  после вызова Заказчиком. Неисправности должны устраняться в максимально короткие сроки. При невозможности устранить неисправность непосредственно при ее обнаружении, представитель Исполнителя в течении 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности, должен установить аналогичное совместимое оборудование из собственного обменного фонда,  с даты составления Акта демонтажа (Приложении № 1.5 к договору ) и в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектную ведомость (2 экз.) на неисправное оборудование ИТСО по форме, указанной в Приложении № 1.4 к договору, предоставив ее на утверждение Заказчику .
На основании  предоставленной Дефектной ведомости Заказчиком закупается новое  оборудование  для замены оборудования из обменного фонда Исполнителя.
	
	-//-
	

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	

	   1.2.2.
	Требования к способам оказания услуг
	Привлечение субподрядных организаций для оказания услуг не предусмотрено.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	      1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	

	1.3.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Персонал Исполнителя допускается к выполнению работ на территории объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС»  в соответствии с Порядком допуска персонала сторонних организаций к производству работ (оказанию услуг) на территории и объектах АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-8.5-01/09-08-01, утвержденного приказом от 15.03.2022 № 134  (с изм от 24.06.2026), для выполнения работ на объектах  с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков, подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Требования к конфиденциальности
	Соблюдать требования в отношении соблюдения конфиденциальности, правил пропускного и внутриобъектового режима заказчика, техники безопасности, пожарной и промышленной и информационной безопасности, охраны окружающей среды при оказании услуг
	
	
	

	1.3.3.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4.
	Обследование объектов
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель обязан провести первичное обследование всех систем и средств ИТСО и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 1.3 к договору в 2-х экземплярах.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3.5.
	Контактные лица для проведения ТО
	В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки
	
	-//-
	

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	

	1.4.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	1. Наличие у Участника материально-технических ресурсов, используемых при выполнении работ и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании.
2. Стоимость расходных материалов и инструмента должна входить в стоимость технического обслуживания.
3. Стоимость оборудования, подлежащего замене при выходе из строя, может не входить в стоимость технического обслуживания.
3. Наличие в г. Хабаровске службы технической поддержки, для прибытия на объект специалистов по восстановлению работоспособности системы ИТСО при ее отказе в течение четырех часов, в соответствии с ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации», Часть I «Общие требования», Раздел 4 «Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.5.
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	

	1.5.1.
	Общие требования
	Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать установленные законодательством требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.5.2.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	Оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг:
 1. Наличие аттестованных сотрудников (не менее 1  (одного) человека) на право проведения высотных работ, в соответствии с «Об утверждении правил  по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н (подтверждается представлением документа о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации).
        2.  Наличие персонала по монтажу и наладке электроустановок. Персонал должен иметь III и IV (выше 1000 В) группу по электробезопасности, в соответствии с требованиями пунктов 2.3 и 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г.№ 903н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя.
	     Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-
	

	2.1.1.
	Результат услуг
	Поддержание ИТСО в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на ИТСО, в течение всего срока эксплуатации,
Обеспечение бесперебойной и корректной работы ИТСО.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.1.
	Состав услуг на ТО
	Техническое обслуживанию включает в себя:
 - регламентные мероприятия (в т.ч. испытания) в соответствии с типовым регламентом, указанным в Приложении № 1.2 к Договору;
- внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) по заявкам Заказчика с заменой неисправного оборудования силами Исполнителя;
- по заявке заказчика,  модернизация систем с заменой устаревшего оборудования, не отвечающего современным требованиям безопасности (черно-белое изображение  камер,  аккумуляторов с истекающим сроком годности и т. д.) из материалов Заказчика.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.2.
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	

	2.2.1.
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Наличие необходимой оснастки, средств, электроинструмента, приспособлений и т.п.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.2.2.
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг
	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла ( заказчика,  поставщиков  услуг, эксплуатирующих  подразделений Общества).
Система должна быть разработана и внедрена в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне».
	
	
	

	2.3.
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	

	2.3.1.
	Предоставление отчета о результатах проделанной работы
	Исполнитель услуг обязан, по требованию Заказчика, предоставлять письменный отчет о результатах проделанной работы; интересующие вопросы Заказчика должны быть оформлены в письменном виде.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.4.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	

	2.4.1.
	Документация на ТО систем ИТСО
	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО завести Журналы эксплуатации (далее – Журнал ИТСО) на каждую обслуживаемую систему и средства отдельно. Страницы журнала ИТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии).
Журналы ИТСО передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны хранится, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
Записи, выполненные в Журналах ИТСО после оказания услуг по техническому обслуживанию должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.4.2.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель ежемесячно в течение 3 (трех) рабочих дней (не позднее  5 числа  месяца, следующего за отчетным ) представляет заказчику в 2-х (двух) экз. Акт выполненных работ (УПД)  в бумажном варианте/ или в электронном  документе в ЭДО (Диадок),  счёт на оплату услуг.
	
	-//-
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	

	3.1.
	Общие требования к персоналу
	Персонал организации в целях обеспечения безопасных условий труда, обязан соблюдать свод правил по охране труда на объектах исполнителя в случае выявления нарушений незамедлительно сообщать руководителю объекта, проявлять нулевой порог терпимости к нарушителях условий охраны труда на объектах Заказчика.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг
	Подрядчик обязуется выполнять требования внутренних нормативных документов АО «ДРСК», в том числе изданных в период исполнения Договора на оказание услуг.
	
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	
Требования к конфиденциальности
	Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к  системам ИТСО, и ставших ему известными в ходе оказания услуг способам охраны объектов
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.3.
	Гарантии Исполнителя
	Исполнитель гарантирует в течение срока действия договора качество оказываемых услуг в соответствии с ТТ.
Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
	
	-//-
	

	5.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	

	5.1.
	Соблюдение пропускного режима
	Работники Исполнителя обязаны соблюдать требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и правила поведения на ней.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	

	6.1.
	Наличие  удостоверяющих документов
	Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание ИТСО на объектах филиала должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, удостоверяющие их полномочия при проведении работ по предоставлению услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2.
	Наличие лицензии
	Участник должен иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
	
	
	




