Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.11.32.120 Приобретение генератора бензинового (1 шт.) для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное Акционерное Общество |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТПиР | техническое перевооружение и ремонт |
| ГЭС-ГАЭС | гидроэлектростанция- гидроаккумулирующая электростанция |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.11.32.120 Приобретение генератора бензинового (1 шт.) для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

#### Цель использования закупаемой продукции

Бензиновый генератор закупается для Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», обеспечивая улучшение качества электропитания собственных нужд.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Бензиновый генератор LIFAN 20000E3A 00-00160715 (или эквивалент) | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 27.11.32.120 Поставка бензинового генератора для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | с даты заключения договора | До 30.10.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «ОКПД2 27.11.32.120 Приобретение генератора бензинового (1 шт.) для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состояние | Поставщик должен поставить все изделия новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, ремонте, работоспособными, включив в комплект поставки все необходимые для выполнения данного требования компоненты. Поставляемый товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мощность применяемого двигателя, л.с., не менее | 37 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий объем двигателя, см3, не менее | 999 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обмотка альтернатора | медная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Альтернатор | Синхронный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расход топлива, г/кВт*ч, не более | 390 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем масла в двигателе, л, не менее | 2.4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Двигатель (или эквивалент) | Lifan 2V90F бензиновый 4-х тактный двухцилиндровый | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система запуска | Электростарт от аккумулятора | Согласие с требованием |  |  |
|  | Автоматический регулятор напряжения (AVR) | компаундного типа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид топлива | бензин | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальная мощность генератора, кВт, не менее | 19 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная мощность генератора, кВт, не менее | 17 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Емкость топливного бака, л, не менее | 40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Емкость картера двигателя, л., не менее | 2,4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время непрерывной работы, часов, не менее | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выходное напряжение | 220В /380 В; 12 В (пост.) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сила тока розеток 380/220/12, А, не менее | 32/77/8,3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выходная частота | 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уровень шума, дБ, не более | 85 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эл. выходы 380/220/12, шт | 1/3/1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие колес | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие ручек | конструкционно | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество фаз | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса генератора, кг, не более | 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 1100х900х1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, не менее | IP23 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность | Все поставляемые изделия должны быть безопасными в процессе эксплуатации, хранения, транспортировки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнение оборудования должно позволять эксплуатацию в условиях производственной среды | Усиленная металлическая рама; Демпферные подушки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав комплекта | генератор в сборе, транспортировочный комплект, АКБ, свечной ключ, набор колес , инструкция на русском языке, гарантийный талон, упаковка | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция | Конструкция изделий должна обеспечивать их полную работоспособность | Согласие с требованием |  |  |
|  | Повреждения | Наличие следов механических повреждений, коррозии, окислов, деформации и иных повреждений не допускаются | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эквивалент | - В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания эквивалента оборудования является причиной отклонения предложения Участника. - Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком. - Параметрами эквивалентности являются технические характеристики оборудования, указанного к настоящим техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем настоящим техническим требованиям. - В случае предложения эквивалентов, на эквивалент должны быть предоставлены все полагающиеся документы согласно законодательству РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | пгт. Правокубанский, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству | Поставляемое Оборудование должно быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты безопасности, технические паспорта и протоколы и разрешено для использования на территории РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на поставленные изделия должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки (подписания Акта приемки) | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | * Поставщик обязан одновременно с передачей изделий передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. либо УПД; * актуальный сертификат официального диллера/дистрибьютора или узкоспециализированного поставщика (если не производитель) | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме Спецификации, приведенной в Требованиях (Приложение № 1 к Техническим требованиям)

3.2.	Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №1 к ТТ

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование позиции товара | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Цена одной единицы товара руб. без НДС | Цена одной единицы товара руб. с НДС | Срок поставки | Кол-во | Итоговая стоимость позиции товара руб. с НДС | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*в случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие