Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.33.11.160 «Поставка автоматического переключателя нагрузки питания шкафа (АВР) САУ ГТГ-12»

Лот №24401-РЕМ ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Предоставление ТКП согласно технических требований на оказание услуг.	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

После заключения договора предоставление счета на оплату.	9

5.	Приложения	9

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

«Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U»

Цель использования закупаемой продукции

«Автоматический переключатель нагрузки предназначен для резервирования электропитания сетевых устройств»

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U | С момента подписания договора |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №244,1 Таблицы 1.1) Автоматический переключатель нагрузки питания для шкафов САУ ГТГ-12

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U |  | • Выход: Номинальное выходное напряжение: 230V; Максимальная суммарная сила тока: 16; • Вход: Номинальное входное напряжение: 220V Входная частота: 50/60±5% Тип розеток IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Качество продукции |  | Все оборудование должно быть заводской сборки, новым, не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ и ТУ, действующим на момент поставки РФ, иметь торговую марку, товарный знак и иметь сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ. |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по Адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, д.31 |  |  |  |  |
|  | Упаковка и маркировка |  |  | Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключает порчу Товара на период поставки до приемки его Заказчиком. На упаковочной таре нанесены основные и дополнительные надписи и знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96. |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | ### -//- |  |
|  | Стоимость товара |  | Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а так же все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 |  |  |  |
|  | Условия оплаты |  |  | Покупатель в праве произвести авансовый платеж по Договору в размере 30% от цены Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора при условии получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения счета - фактуры от Исполнителя при наличии подписанного Покупателем ТОРГ-12. |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Предоставление ТКП согласно технических требований на оказание услуг.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- После заключения договора предоставление счета на оплату.

Приложения