Технические требования

ОКПД 2 27.32.13.111 Поставка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 4х35 мк(N)-0,66

для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

лот -РЕМ ДОХ-2024-ГРВКК-ЧебФ

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.32.13.111 Поставка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 4х35 мк(N)-0,66 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2024 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35 мк(N)-0,66 | м | 1180 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | Не позднее 50 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции ОКПД 2 27.32.13.111 Поставка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 4х35 мк(N)-0,66 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |  | -//- |
| 1.1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35 мк(N)-0,66 | Производитель | КВТ | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  | - |  |  |
|  |  | Марка | ВВГнг(А)-LS |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение кабеля (провода), В | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция жилы | Многопроволочная |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма жилы | Круглая |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип исполнения кабельного изделия | Нг(А)-LS |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие экрана | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ пластикат повышенной холодостойкости |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ пониженной горючести |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Доставка производится на склад заказчика по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Условия приемки | Приемка товара производиться с понедельника по пятницу на складе заказчика без участия представителя. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  | - |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  | -//- |
| 4.1 | Паспорт на русском языке. Инструкция по монтажу и эксплуатации. | 1 шт. |  |  |  |  | - |
| 4.2 | Сертификат | 1 шт. |  |  |  |  | - |
| 4.3 | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные требования к продукции) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. |  |  |  |  |  | - |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |  | - |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.