	№ п/п
	Наименование товара
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Единица измерения
	Количество

	
	
	Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Резервуар для помпы инсулиновой MiniMed, модель ММТ-332А, в наборе 10 шт.
	Характеристики в соответствии с КТРУ:

 

 

 

Емкость, заполняемая инсулином (например, картридж, подобный шприцу), предназначенная для использования совместно с носимой на теле инсулиновой помпой с целью введения контролируемого пациентом, находящимся на амбулаторном лечении или диспансерном учете, количества инсулина в амбулаторных условиях. Это изделие для одноразового использования

 

 

Описание соответствует КТРУ

Объем, мл

 

≥ 2.7  и  ≤ 3.15

Дополнительные параметры, не включенные в КТРУ:

 

 

 

Совместимость с инфузионными наборами и инсулиновыми помпами Medtronic MiniMed 780G

Наличие

 

помпы имеются в наличии 


	Набор*
	120


