[image: ]



[bookmark: _jv6dffu1beuf][bookmark: _jv6dffu1beuf]


 





    
О предоставлении ТКП

В целях подготовки закупочной процедуры на «ОКПД2 43.99.90.190 Ремонт трещин в железобетонных конструкциях в помещениях здания ГАЭС на отметках 130.50, 135.10 и 136.30» прошу предоставить технико-коммерческое предложение стоимости работ в соответствии с прилагаемыми техническими требованиями.
Коммерческое предложение предоставить по шаблону таблицы №1:
                                                                                                            Таблица №1 
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Вид,тип дефекта
	Метод ремонта
	Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС
	Количество, п.м.
	Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС

	 Здание ГАЭС. Ремонт конструкций в помещениях на отметке 130,50 м (Чертеж №2348-14-002) 
	ТРЕЩИНЫ
(Т-2,Т-5)

	 Схема ремонта 1
	…….
	951,2
	…...

	
	ТРЕЩИНЫ
(Т-3)

	Схема ремонта 4
	
	74,8
	

	
	ТРЕЩИНЫ
(Т-6, Т-7)

	Схема ремонта 2 (тип А)
	
	20,1
	

	
	ТРЕЩИНЫ
(Т-8, Т-9)
	Схема ремонта 2 (тип Б)
	
	46,1
	

	Здание ГАЭС. Ремонт конструкций в помещениях на отметке 135,100; 136,30 м (Черт. № 12348-14-003)
	ТРЕЩИНЫ
(Т-2,Т-5)
	Схема ремонта 1
	…..
	439,7
	

	
	ТРЕЩИНЫ
(Т-8)
	Схема ремонта 2 (тип Б) 
	
	112,92
	

	Итого без НДС
	

	Кроме того, НДС
	

	Итого с НДС
	


Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке организации и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
• дату направления предложения;
• полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
• юридический адрес, почтовый адрес, ИНН;
• контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
•предложения должны быть направлены в виде сканированной электронной копии на портале ЭТП РАД к соответствующему запросу.


Приложение: 1. Технические требования с приложениями.
                        2. Проект договора.
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