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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ГОСТ 25912-2015
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «Плиты железобетонные предварительно напряжённые для аэродромных покрытий. Технические условия»

	ГОСТ 25912.1-91
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПАГ-14 ДЛЯ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ


1.1. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 16.10.10.119 Поставка доски обрезной для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
1.2. [bookmark: _Toc46743507_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение объектов строительства  пиломатериалом для нужд Загорского строительного участка  в целях выполнения строительно монтажных работ по доходным договорам.
1.3. [bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ)
1.4. [bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении
1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем
2. [bookmark: __RefHeading___Toc56837_1292098879][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc142404369]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc56843_1292098879][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Плита перекрытия ПАГ-20V
	шт
	9

	2
	Плита перекрытия ПАГ-14
	шт
	115


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc56845_1292098879][bookmark: _Toc142404371][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc56847_1292098879][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Срок поставки  по заявке:
ОКПД2 23.61.12.165 Поставка  плит перекрытия для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки

	2.
	Срок поставки по договору:
ОКПД2 23.61.12.165 Поставка  плит перекрытия для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору.



2.2. [bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc142404373] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 1.1.)ОКПД2 23.61.12.165 Поставка  плит перекрытия для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Участник должен поставить Товар, полностью соответствующий настоящим
техническим требованиям

	-

	1.1
	Плита перекрытия ПАГ-20V
	
	

	1.1.1
	Длинна
	6000 мм
	
	

	1.1.2
	Ширина
	2000 мм
	
	

	1.1.3
	Высота
	200 мм
	
	

	1.1.4
	Бетон
	В25 F200 W4
	
	

	1.1.5
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 25912-2015
	
	

	1.2
	Плита перекрытия ПАГ-14
	
	

	1.2.1
	Длинна
	6000 мм
	
	

	1.2.2
	Ширина
	2000 мм
	
	

	1.2.3
	Высота
	140 мм
	
	

	1.2.4
	Бетон
	В25 F200 W4
	
	

	1.2.5
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 25912.1-91
	
	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения
	
	

	3.1
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское
	
	

	3.2
	Требование к транспортировке товара
	В соответствии с             ГОСТ 25912-2015
	
	

	3.3
	Приемка
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя  производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества;
-сертификат;
- товарно-транспортная накладная;
-УПД/ТОРГ12
	
	



3. [bookmark: _Toc142404374]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).
Начальник ЗСУ ______________________А.Ю. Козлов
