	№ п/п
	Наименование товара
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Единица измерения
	Количество

	
	
	Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Набор трансмиттера Guardian Link (3) (MMT-7910W3) для помп MiniMed с системой

непрерывного мониторинга глюкозы
	Характеристики в соответствии с КТРУ:

 

 

Работающий от батареи компонент системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости на основе инвазивного электрохимического метода, предназначенный для получения показателей уровня глюкозы от сенсора (электрода) и беспроводной передачи данных на приемник (сканер). Совместим с сенсором (электродом) системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости.

Период обеспечения пациента, мес

 

≥ 12

Совместимость

 

Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 780G

	шт
	1

	2
	Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3), номер

по каталогу ММТ-7020С3**
	Характеристики в соответствии с КТРУ:

 

 

Электрический проводник, предназначенный для чрескожного введения в интерстициальную ткань для непрерывного измерения и регистрации концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, как правило, с целью определения тенденции и отслеживания состояния пациента с сахарным диабетом. Обычно это тонкий гибкий игольчатый электрод, работа которого основана на использовании электрохимических методов для конвертирования уровня глюкозы в электрический сигнал. Обычно он имеет адгезивное покрытие, которое удерживает его на поверхности кожи, и передает сигнал по кабелю или передатчику. Это устройство для одного пациента, предназначенное для использования в течение определенного периода времени, после чего его выбрасывают.

Период обеспечения пациента, мес

 

≥ 6

Совместимость

 

Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 

	уп
	12

	3
	Инфузионный набор MiniMed Silhouette, варианты исполнения: ММТ-381А
	Характеристики в соответствии с КТРУ:

 

 

 

Набор изделий, предназначенных для использования вместе с электронной амбулаторной инсулиновой инфузионной помпой (не относящейся к данному виду) для самостоятельного подкожного введения инсулина пациентами с сахарным диабетом. Состоит из стерильной иглы/канюли внутри корпуса, кожного пластыря/держателя, предназначенного для удержания инсулиновой инфузионной помпы и корпуса для иглы/канюли в месте инъекции; могут прилагаться изделия, вручную приспосабливаемые пользователем для последующего введения инсулина. Это изделие для одноразового использования

 

 

Описание соответствует КТРУ

Длина иглы, мм

 

не менее 12 не более 17

Длина катетера

 

не менее 30 не более 60

Наличие катетера

да

 

Способ введения в кожу

Канюля

 

Угол введения, градус

 

не менее 20 не более 45

Дополнительные параметры, не включенные в КТРУ:

 

 

 

Материал канюли

мягкая

 

Для безболезненного подкожного использования

Время использования, час

 

не более 72

Для исключения нежелательных последствий, таких как гипергликемия и кожные воспаления

SC1 коннектор (Артикул с буквой "А")

Наличие

 

Совместимость с инсулиновыми помпами Medtronic MiniMed имеющиеся в наличии


	уп
	12

	4
	Резервуар для помпы инсулиновой MiniMed, модель ММТ-332А, в наборе 10 шт.
	Характеристики в соответствии с КТРУ:

 

 

 

Емкость, заполняемая инсулином (например, картридж, подобный шприцу), предназначенная для использования совместно с носимой на теле инсулиновой помпой с целью введения контролируемого пациентом, находящимся на амбулаторном лечении или диспансерном учете, количества инсулина в амбулаторных условиях. Это изделие для одноразового использования

 

 

Описание соответствует КТРУ

Объем, мл

 

≥ 2.7  и  ≤ 3.15

Дополнительные параметры, не включенные в КТРУ:

 

 

 

Совместимость с инфузионными наборами и инсулиновыми помпами Medtronic MiniMed 780G

Наличие

 

помпы имеются в наличии 


	уп
	12


