
Технические требования на закупку

ОКПД2 26.51.45 Поставка Приборов для поиска повреждений и испытаний кабелей в рамках инвестиционной и ремонтной программ для филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"
Лот № 15001-ТПИР ОТМ-2027-ДРСК

1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.51.45 Поставка Приборов для поиска повреждений и испытаний кабелей в рамках инвестиционной и ремонтной программ для филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции, технические характеристики 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1. 
	Аппарат испытательно-прожигающий изоляции силовых кабелей АИП-70М
	шт
	1

	2. 
	Аппарат испытательный СКАТ-70М для испытания и диагностики изоляции (государственная поверка)
	шт
	1

	3. 
	Кабелеискатель обнаружения скрытой проводки Mastech MS6818 (батареи, зажимы, инструкция, передатчик, приемник, провода, стержень, сумка, щупы)
	шт
	1

	4. 
	Лаборатория высоковольтная стационарная испытательная для защитных средств и электрооборудования ЛЭИС-100 Энергоспецтехника
	шт
	1

	5. 
	Приемник поисковый определения места повреждения ПП-500К
	шт
	1

	6. 
	Устройство переносное дожига в кейсе УД-300М
	шт
	1

	Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

	1
	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М для измерения электрической прочности изоляции
	шт
	9

	2
	Комплект поисковый для определения мест повреждения кабельной линии Трассофон Э.НЛ.011
	шт
	1

	Спецификация № 3 филиал АО "ДРСК" «Хабаровские электрические сети»

	1. 
	Комплект поисковый поиск трасс и повреждений Ангстрем КП-500К
	шт
	1

	2
	Приспособление для прокола кабеля ППК-10
	шт
	1

	3
	Трассоискатель Поиск-410 Мастер (без генератора)
	шт
	1

	 Спецификация № 4 филиал АО "ДРСК" «Южно-Якутские электрические сети»

	1
	Кабелеискатель обнаружения скрытой проводки Mastech MS6818 (батареи, зажимы, инструкция, передатчик, приемник, провода, стержень, сумка, щупы)
	шт
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Приборы для поиска повреждений и испытаний кабелей согласно таблицы 1 технических требований на закупку.
	С даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027 года
	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора.


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
  Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам 

	1.1. 
	Технические параметры и диапазоны измеряемых величин, функциональные свойства и характеристики приборов для калибровки и поверки. 
	Должны соответствовать заявленным техническим характеристикам указанным в Таблице 1 и приложениях №1-12
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненную таблицу №1
	

	2. 
	Требования к закупаемому оборудованию
	
	
	

	2.1. 
	Для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика, Участник в составе своего предложения (заявки на участие) должен предоставить:
	1.  Декларацию о соответствии, которая должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) 


	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.2. 
	
	2. представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии декларации о соответствии.

	Согласие с требованием
	Представить регистрационный номер
	

	2.3. 
	Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.


	В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в  приложениях №1-12  к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием.
	Предоставить подробное техническое описание 
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее срока, указанного заводом изготовителем, который должен быть не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и комплектующие изделия
	

	4. 
	Требования к комплектации продукции

	4.1. 
	Требования к комплектации в отношении каждой позиции продукции должны соответствовать стандартной комплектации завода изготовителя для полноценного функционирования продукции, в части дополнительной комплектации, отличной от заводской, требования указаны в Таблице 1.
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненную таблицу №1 и приложения 1-5
	

	5. 
	Требование к доставке

	5.1. 
	Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2. 
	Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3. 
	Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
	681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.4. 
	Спецификация №4: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
	Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»).
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Требования к сроку выпуска продукции

	6.1. 
	Требования к новизне 
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026-2027 гг. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованиям
	Указать год выпуска
	

	7. 
	Требования к поверке продукции

	7.1. 
	 Оборудование должно иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений. СИ должно быть внесено в ФИФ по обеспечению единства измерений и иметь первичную поверку 2027 года
	Согласие с требованием
	Предоставить регистрационные номера свидетельств об утверждении типа средства измерения или копии данного документа
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. Приложения
Приложение № 1 - АИП-70М
Приложение № 2 — СКАТ 70М

Приложение № 3 - Кабелеискатель обнаружения скрытой проводки Mastech MS6818
Приложение № 4 — ЛЭИС 100К

Приложение № 5 - ПП-500К
Приложение № 6 - УД-300М

Приложение № 7 - АИД-70М
Приложение № 8 - Трассофон

Приложение № 9 - КП-500К

Приложение № 10 - ППК-10

Приложение № 11 - Трассоискатель

Приложение № 12 - Кабелеискатель обнаружения скрытой проводки Mastech MS6818
